Łódź, 06 grudnia  2021 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

# Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na dostawę materiałów szewnych - numer sprawy: 33/D/21.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 Pakiet 5, pozycja 1-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów poliamidowych, pozostałe parametry bez zmian? Według naszej wiedzy szwy skórne polibutesterowe są wykorzystywane przy tych samych zabiegach chirurgicznych, co szwy poliamidowe dlatego też  mogą być one stosowane zamiennie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów poliamidowych. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm lub 19mm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza do zaoferowania igły o długości 16mm.

Pytanie 3 Pakiet 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania nici o długości 75cm. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 Pakiet 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę o długości 37mm.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA