**ZAŁĄCZNIK NR 6**

**(do zapytania ofertowego EZP.2600.19.2024)**

**Wojewódzka Stacja**

**Sanitarno–Epidemiologiczna**

 **w Bydgoszczy**

##### FORMULARZ CENOWY

**Część 1 – wykup gazów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za butlę/szt | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. 7 x kol. 8) |
| 1. | Azot o czystości nie gorszej niż 5.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 10 m3 | butla/szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2. | Hel o czystości nie gorszej niż 6.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 9,1 m3 | butla/szt. | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Dwutlenek węgla (ciekły) o czystości nie gorszej niż 2,5 | Butla o objętości 40 litrów o ciśnieniu 57 bar i ilości gazu w butli 26 kg | butla/szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suma** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
|  |  |  |

**Część 1 – dzierżawa butli**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za dzierżawę butli/ cena dzierżawy dziennej | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. 7 x kol. 8) |
| 1. | Azot o czystości nie gorszej niż 5.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 10 m3 | butla/szt. | 6 |   |   |   |   |
| 2. | Hel o czystości nie gorszej niż 6.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 9,1 m3 | butla/szt. | 6 |   |   |   |   |
| 4. | Dwutlenek węgla (ciekły) o czystości nie gorszej niż 2,5. | Butla o objętości 40 litrów o ciśnieniu 57 bar i ilości gazu w butli 26 kg | butla/szt. | 2 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suma** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
|  |  |  |

**Część 2 – wykup gazów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za butlę/szt | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. 7 x kol. 8) |
| 1. | Podtlenek azotu o czystości nie gorszej niż 2.0 | Butla o pojemności wodnej min. 33 max. 50 litrów o ciśnieniu ok. 50,8 bar i ilości gazu w butli min. 24,5 kg, max. 37,5 kg | butla/szt. | 1 |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suma** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
|  |  |  |

**Część 2 – dzierżawa butli**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za dzierżawę butli/ cena dzierżawy dziennej | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. 7 x kol. 8) |
| 1. | Podtlenek azotu o czystości nie gorszej niż 2.0 | Butla o pojemności wodnej min. 33 max. 50 litrów o ciśnieniu ok. 50,8 bar i ilości gazu w butli min. 24,5 kg, max. 37,5 kg | butla/szt. | 1 |   |   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suma** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
|  |  |  |

Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i jest traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona
do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi: wartość netto przedmiotu zamówienia, podatek VAT, koszty transportu, koszty ubezpieczenia.

*..................................................... ..................................................*

 *(miejsce i data wystawienia) (podpis)*