## Arkusz1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-20/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
oraz standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: Dostawa endoprotezy stawu ramienno-łopatkowego.
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji*
Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: - trzpienie cementowane (10-20mm) lub bezcementowe (14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm; - trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13 mm do 16mm.; - trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10mm o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm.
1. | element proksymalny z otworami (trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami; - element proksymalny odwrócony (w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm; – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm; – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm; – adaptery neutralne, centryczne; – wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe 36mm (6 opcji), metalowe 40/44mm (5 opcji) bądź ceramiczne; Glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w 4 opcjach (standard, mały – neutralne i centryczne); – glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne; - panewka cementowana w 5 opcjach; - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch średnicach.
1.1. | Trzpień bezcementowy |  | szt. | 90
1.2. | Trzpień rewizyjny bezcementowy, cementowany |  | szt. | 8
1.3. | Element proksymalny: trauma, anatomia i odwrócony. |  | szt. | 90
1.4. | Glenosfery PE 40,44 mm. |  | szt. | 45
1.5. | Łącznik |  | szt. | 60
1.6. | Glenosfery 36 mm. |  | szt. | 20
1.7.1. | Wkładka odwrócona PE. |  | szt. | 20
1.7.2. | Wkładka odwrócona PE retencyjna. |  | szt. | 2
1.8.1. | Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna |  | szt. | 45
1.8.2. | Wkładka lateralizująca do systemu odwróconego |  | szt. | 4
1.9. | Przedłużenie do systemu odwróconego +9 |  | szt. | 20
1.10. | Panewka metal Back |  | szt. | 90
1.11. | Śruba |  | szt. | 180
1.12. | Głowa metal 40-54 mm |  | szt. | 30
1.12.1. | Głowa CTA 42-54 mm |  | szt. | 2
1.13.1. | Adapter |  | szt. | 30
1.13.2. | Adapter do głów CTA. |  | szt. | 2
1.14. | Wkład PE do panewki. |  | szt. | 30
1.15.1. | Panewka metal Back rewizyjna. |  | szt. | 6
1.15.2. | Panewka rewizyjna metal back 360 TT. |  | szt. | 6
1.16. | Peg modularny do panewki rewizyjnej i 360 TT. |  | szt. | 12
1.17. | Wkładka do panewki rewizyjnej. |  | szt. | 12
2. | Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej beztrzpieniowa z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. - głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm - adaptery w 3 rozmiarach - wkładka do protezy odwróconej metalowa, - glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach (standard, mały – neutralne i centryczne), glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch średnicach.
2.1. | Element beztrzpieniowy TT |  | szt. | 10
2.2. | Adapter standard lub ecentryczny |  | szt. | 5
2.3. | Wkładka reverse |  | szt. | 5
2.4. | Głowa metal 40-54 mm |  | szt. | 5
2.5. | Panewka metal Back |  | szt. | 10
2.6. | Śruba |  | szt. | 20
2.7. | Wkład PE do panewki. |  | szt. | 5
2.8. | Glenosfery PE 40,44 mm. |  | szt. | 5
2.9. | Łącznik |  | szt. | 5
2.10. | Usługa przymiarowania i segmentacja tomografii komputerowej barku. |  | szt. | 4
2.11. | PSI - celowniki indywidualne, robione na zamówienie pod konkretnego pacjenta. |  | szt. | 4
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Arkusz2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-20/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
oraz standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: Dostawa endoprotezy cementowanej stawu biodrowego.
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji*
1 | Trzpień cementowany prosty, niewymagający stosowania centralizatora (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowanej powierzchni, w 9 rozmiarach konus 12/14, z wydłużonymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD135 w części proksymalnej wyposażony w skrzydełka spełniające funkcję kołnierza. |  | szt. | 60
2 | Głowa wykonana ze stopu CoCrMo w średnicy 22mm w 3 długościach szyjki i 28 mm, 32mm, 36mm w 5 długościach szyjki. |  | szt. | 60
3 | Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44-60 mm, posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32 mm, w wersji standard, ztrzaskowej oraz panewki z 10 stopniowym okapem, opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28 mm w wersji standard i 10 stopniowym okapem. |  | szt. | 60
4 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasywującymi się do rozmiaru kanału. |  | szt. | 60
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Arkusz3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-20/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
oraz standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów do aspiratora ultradźwiękowego.
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw operacyjny składający się z końcówki roboczej - 5 sztuk jednorazowych drenów do ssania i irygacji oraz 5 sztuk jednorazowych osłonek na końcówkę roboczą, do wyboru końcówka: - krótka - o długości 35-36 mm o zew. 1,9-2,0 mm i o wew. 1,3-1,4 mm - średnia - o długości 97-98 mm o zew. 1,9-2,0 mm i o wew. 1,3-1,4 mm (łącznie 20 zestawów - 10 zestawów z końcówką krótką i 10 zestawów z końcówką średnią) |  | zest. | 20
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Arkusz4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-20/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4
oraz standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego do leczenia wodogłowia.
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji*
1. | Drenaż komorowy zewnętrzny, zestaw: - plastikowa tablica z podziałką w cm H20 i mmHg z uchwytem na umieszczenie komory kroplowej, komora kroplowa o pojemności min. 100 ml z wbudowanym filtrem bez zacisku, filtr zabezpieczony przed zatkaniem w razie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, wymienny worek o pojemności min. 700 ml bez odpływu, dren komorowy ze znacznikami co 1 cm, długość min. 30 cm, średnica zewnętrzna 3.0 mm z trokarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i łącznikiem. |  | szt. | 50
2. | Drenaż lędźwiowy zewnętrzny, zestaw: - plastikowa tablica z podziałką w cm H20 i mmHg z uchwytem na umieszczenie komory kroplowej, komora kroplowa o pojemności min. 100 ml z wbudowanym filtrem bez zacisku, filtr zabezpieczony przed zatkaniem w razie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, wymienny worek o pojemności min. 700 ml bez odpływu, dren lędźwiowy ze znacznikami co 1 cm, długość min. 80 cm, średnica zewnętrzna 1,5 mm z igłą Touhy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem. |  | szt. | 10
3. | Wymienny worek do drenażu zewnętrznego o pojemności min. 700 ml, z odpływem plastikowym, zatrzaskiem i filtrem. |  | szt. | 20
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)