Załącznik nr 1 do SWZ

O F E R T A

Ja niżej podpisany …………….…………………………..……………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz :………………………………………………….…………………………………………………………………….
                                                                                                             (firma i siedziba Wykonawcy)

Numer faksu: ………………………………………………………. E-mail: ………………………………………………………..

w odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz kalibratorów i materiałów kontrolnych dla analizatora oznaczeń immunochemicznych wraz z obsługą serwisową i dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy” - oznaczenie sprawy TP-06/2021,  oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Dzierżawa analizatora immunochemicznego z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz kalibratorów z obsługą serwisową na okres 36 miesięcy

Cena brutto (zawierająca obowiązujący podatek VAT): …………………………… złotych.

Oświadczam, że w pełni zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i uwzględniłem w cenie oferty wszystkie uwarunkowania, mogące mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia

- Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ) udostępnioną przez Zamawiającego, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczam, że składam ofertę we własnym imieniu / jako lider w konsorcjum zarządzanego przez: …………………………..…………………………………………....................................................................(nazwa lidera)*. Partnerem w konsorcjum jest: ……………………………………………………………………………… (*niepotrzebne skreślić –w  przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca  złożył ofertę we własnym imieniu)

- Oświadczam (my), że zamówienie wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców* / zamówienie wykonam przy udziale podwykonawców* w następującym zakresie ………………………………………………………
firmy ………………………………… (*niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).

- Oferujemy termin płatności ……………… dni/ 30/60 dni/.

- Oferujemy termin dostawy ……………….. dni. /max. 1-5dni/

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczam, że zawarty w SWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, 
w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu 
i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Oświadczam, iż jestem/nie jestem małym lub średnim przedsiębiorcą. (*niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam(my), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

Formularz asortymentowo-cenowy															Załącznik 2 do SWZ

Tabela 1  Odczynniki

| l.p. | Nazwa parametru | Nr katalogowy | Produkt /nazwa | Deklarowana ilośc oznaczeń na 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Liczba opakowań 36 miesięcy | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ferrytyna |  |  | 1400 | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | HBsAg |  |  | 20000 | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HIV antg+p-ciała |  |  | 1200 | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PSA całkoqwite |  |  | 4500 | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TSH |  |  | 19000 | 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | anti-CCP |  |  | 1500 | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | anti-HCV |  |  | 2000 | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | FT3 |  |  | 3000 | 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | FT4 |  |  | 4000 | 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Anti-SARS-Cov-2 (test ilościowy) |  |  | 500 | 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IL6 |  |  | 1000 | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Tabela 2 Materiały eksploatacyjne

| l.p. | Nazwa | Nr katalogowy | Produkt /nazwa | Deklarowana roczna ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Liczba opakowań 36 miesięcy | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto w zł. | Wartość brutto qw zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Tabela 3  Kalibratory

| l.p. | Nazwa | Nr katalogowy | Produkt /nazwa | Deklarowana roczna ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Liczba opakowań 36 mieasięcy | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto w zł. | Wartość brutto qw zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Tabela 4 Materiały  kontrolne

| l.p. | Nazwa | Nr katalogowy | Produkt /nazwa | Deklarowana roczna ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Liczba opakowań 36 mieasięcy | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto w zł. | Wartość brutto qw zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Tabela 5

| L.p. | Wyszczególnione | Ilość miesięcy | Cena jednostkowa ( za miesiąc ) w zł netto | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa ( za miesiąc ) w zł brutto | Wartość w zł netto | Podatek VAT w zł | Wartość w zł brutto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Czynsz dzierżawny | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM tab. 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM tab. 1 do 5 |  |  |  |

…………………….…………………………………....

(data i podpisy osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Parametry  graniczne analizatora immunologicznego  		Załącznik nr 3 do SWZ

Producent : 	__________________________________________

Model :  	__________________________________________

Rok produkcji: __________________________________________

| Lp | Parametry graniczne | Tak/Nie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat nie starszy niż z 2021 r w pełni automatyczny Umożliwiający wykonywanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymania pracy aparatu. |  |  |
| 2. | Tryb pomiaru: chemiluminescencja lub elektrochemiluminescencja. |  |  |
| 3. | Aparat o wymiarach umożliwiających instalację i pracę na stole laboratoryjnym-stół dostarcza Wykonawca |  |  |
| 4. | Wydajność aparatu minimum 80 analiz na godzinę |  |  |
| 5. | Jednorazowe końcówki w systemie dozującym zabezpieczające przed błędem przeniesienia lub rozwiązania równorzędne |  |  |
| 6. | Możliwość wstawienia do analizatora jednocześnie minimum 30 próbek |  |  |
| 7. | Możliwość wstawienia do analizatora materiału w probówkach pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych |  |  |
| 8. | Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator |  |  |
| 9. | Możliwość dostawiania próbek, kalibratorów i kontroli w trakcie pracy aparatu |  |  |
| 10. | Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych z monitorowaniem ilości odczynników w opakowaniu |  |  |
| 11, | Automatyczne otwieranie i zamykanie zestawów w rotorze odczynnikowym w celu eliminacji parowania |  |  |
| 12. | Chłodzenie komory odczynnikowej umożliwiającej ciągłe przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora |  |  |
| 13. | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym odczynnika wczytywana automatyczne po wstawieniu odczynnika na pokład aparatu |  |  |
| 14. | Materiał kontrolny wieloparametrowy |  |  |
| 15. | Detektor wykrywania skrzepu w próbce |  |  |
| 16. | Możliwość stosowania automatycznych rozcieńczeń |  |  |
| 17. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim |  |  |
| 18. | Wykonawca zapewnia bezpłatną gwarancję na oferowany Analizator przez cały okres obowiązywania umowy uwzględniającą koszty napraw, wymiany podzespołów, corocznych przeglądów serwisowych zakończonych wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego. |  |  |
| 19. | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis aparatu (wraz z dojazdem) przez czas trwania umowy – przyjazd serwisu do zgłaszanej usterki w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. |  |  |
| 20. | Wykonawca zapewni dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji aparatu na własny koszt (przynajmniej jeden raz w roku) w trakcie trwania umowy |  |  |
| 21. | Analizator musi mieć możliwość współpracy z siecią informatyczną – komunikacja dwukierunkowa. Wykonawca zapewni na swój koszt podłączenie analizatora do istniejącego W laboratorium Laboratoryjnego Systemu Informatycznego |  |  |
| 22. | Wykonawca zapewni przeszkolenie obsługi aparatu dla min. 2 osób z personelu Laboratorium |  |  |
| 23. | Zamawiający wymaga w sekretariacie Laboratorium zainstalowania: 1. Zestawu komputerowego z oprogramowaniem Win 7, Monitora min 22 cale. 2. Urządzenia wielofunkcyjnego: drukarka, kopiarka, skaner i fax (kolor) o niskich kosztach eksploatacyjnych. Oferent wyposaży Laboratorium w wirówkę nastołową z wirnikiem horyzontalnym. |  |  |

Uwaga:

Nie spełnienie chociaż jednego parametru wymaganego  spowoduje odrzucenie oferty.