## Pakiet 1
| Pakiet 1 - Rękawy foliowo-papierowe* | [7 empty] | Załącznik nr 1.1
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Numer katalogowy | Producent
1 | Rękaw foliowo-papierowy płaski - 200 m x 50 mm (rolki) | op. | 100 |  | 0
2 | Rękaw foliowo-papierowy płaski -200m x 75 mm (rolki) | op. | 150 |  | 0
3 | Rękaw foliowo-papierowy płaski- 200 m x 100 mm (rolki) | op. | 250 |  | 0
4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski- 200 m x 120 mm (rolki) | op. | 100 |  | 0
5 | Rękaw foliowo-papierowy płaski - 200m x 150 mm(rolki) | op. | 100 |  | 0
6 | Rękaw foliowo-papierowy płaski 200m x 200 mm(rolki) | op. | 40 |  | 0
7 | Rękaw foliowo-papierowy płaski 200m x 250 mm(rolki) | op. | 15 |  | 0
8 | Rękaw foliowo-papierowy płaski - 200m x 300 mm (rolki) | op. | 5 |  | 0
9 | Rękaw foliowo-papierowy płaski - 200m x 380 mm (rolki) | op. | 5 |  | 0
10 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą - 100m x 100mm x 40-50mm (rolka) | op. | 150 |  | 0
11 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą - 100m x 150mm x 50mm (rolki) | op. | 180 |  | 0
12 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą - 100m x 200mm x 50mm (rolki) | op. | 100 |  | 0
13 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą - 100m x 250mm x 60mm (rolki) | op. | 100 |  | 0
14 | Rękaw foliowo-włókninowy - 100m x 420mm (rolki) | op. | 80 |  | 0
15 | Torebki foliowo-włókninowe 210mm x 420mm (szt) | szt | 15000 |  | 0
16 | Włóknina sterylizacyjna, niebieska, 1200mm x 1200mm, op. a'100 szt. | op. | 40 |  | 0
17 | Włóknina sterylizacyjna, niebieska, 750mm x 750mm, op. a'250 szt. | op. | 50 |  | 0
18 | Włóknina sterylizacyjna, niebieska, 900mm x 900mm, op. a'250 szt. | op. | 50 |  | 0
19 | Włóknina sterylizacyjna, niebieska, 1000mm x 1000mm, op. a'250 szt. | op. | 50 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
*Wymagania ogólne (dot. lp. od 1 do 13):
1. Opakowania foliowo-papierowe zgodne z normą PN EN 868-3, 5
2. Indykator procesu sterylizacji umieszczony między warstwami laminatu (para wodna, tlenek etylenu), dopuszcza się rękawy z umieszczonym indykatorem między warstwą papieru i folii pod warunkiem, że indykator procesu umieszczony jest pod zgrzewem fabrycznym. Minimum dwa wskaźnikiprocesu sterylizacji.
3. Szerokość zgrzewu fabrycznego max. 10mm
4. Opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji, umieszczonych na rękawach papierowo-foliowych, wykonane w języku polskim.
5. Rękaw foliowy co najmniej sześciowarstwowy !
Formularz podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 2
| Pakiet 2 - Włóknina sterylizacyjna | [7 empty] | Załącznik nr 1.2
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Prodcent | Numer katalogowy
1 | Włóknina sterylizacyjna typu SMS o gramaturze min 50g/m2. Opakowanie przystosowane do sterylizacji parowej oraz gazowej, nie pylące, o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż min 2Kn/m i poprzecznie min 1Kn/m o wodoszczelności min 600 mmH2O. 750mm x 750mm. | szt. | 5000 |  | 0
2 | Włóknina sterylizacyjna typu SMS 900mm x 900mm. | szt. | 10000 |  | 0
3 | Włóknina strylizacyjna typu SMS 1000mm x 1000mm. | szt. | 10000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
Formularz podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 3
| Pakiet 3 - Taśmy samoprzylepne do zamykania pakietów i materiały do monitorowania procesów sterylizacji | [7 empty] | Załącznik nr 1.3
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy
1 | Taśma samoprzylepna do zamykania pakietów, dł. 50m, szer. 25mm, z indykatorem, wytrzymałość 87 N/25 mm, przyczepność do stali 8,2N/25mm, minimalna grubość 0,15mm, para wodna | szt. | 300 |  | 0
2 | Test chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej 93˚C, czas 10 min., test samoklejący, opis na teście w j.polskim a 200 szt. | op. | 30 |  | 0
3 | Taśma samoprzylepna do zamykania pakietów, dł. 50m, szer. 25mm,wytrzymałość 87 N/25 mm, przyczepność do stali 8,2N/25mm, minimalna grubość 0,15mm, taśma neutralna | szt. | 500 |  | 0
4 | Chemiczny paskowy test zintegrowany do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną - klasa V, odczyt testu na podstawie przesunięcia się substancji wskaźnikowej, informacje zawarte na teście w j.polskim | szt. | 25000 |  | 0
5 | Chemiczny paskowy test zintegrowany do kontroli skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu - klasa V, Na teście informacja dotycząca klasy testu | szt. | 3000 |  | 0
6 | Zestaw testowy typu Bowie Dick jednokrotnego użytku z przesuwną substancją kompatybilny przyrządem PCD Control, informacje na teście w j.polskim | szt. | 2500 |  | 0
7 | Test kontrroli mycia w myjniach mechanicznych, substancja wskaźnikowa koloru czerwonego w kształcie koła,umieszczona na metalowej płytce. | szt. | 1000 |  | 0
8 | Filtr do kontenera papierowy ze wskaźnikiem S klasa A okrągły Ø 190mm | szt. | 3000 |  | 0
9 | Etykiety do kontenera sterylizacyjnego. Etykieta o wymiarach 80mmx35mm, ze wskaźnikiem typ 1, posiadająca miejsce na wpisanie następujących danych: numer sterylizatora, data ważności, data sterylizacji i osoba odpowiedzialna. | szt. | 3000 |  | 0
10 | Test kontroli zgrzewu typ Sael Check op. A'250 | op. | 10 |  | 0
RAZEM |  |  | 6 |  | 0
Formularz podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 4
| Pakiet nr 4 - Test do kontroli mycia | [7 empty] | Załącznik nr 1.4
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy
1 | Test kontroli mycia i dezynfekcji wykonany z tworzywa, ułożenie substancji wskaźnikowej w czterech płaszczyznach, zgodny z poniższymi parametrami: -Test przeznaczony do kontroli mycia mechanicznego w myjniach automatycznych i ultradźwiękowych -substancja wskaźnikowa zawierająca m in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, koloru ciemnoczerwonego, symulujące pozostałości zaschniętej krwi. -Test z informacjami w języku polskim o normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu i numerze LOT -opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. a'100 | op. | 1 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
Formularz podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 5
| Pakiet 5 - Taśma trzyrzędowa do metkownicy GKE * | [7 empty] | Załącznik nr 1.5
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy
1 | Taśma trzyrzędowa do metkownicy GKE 240-840 - Para a'12 szt | op. | 200 |  | 0
2 | Taśma trzyrzędowa do metkownicy GKE 240-840 - tlenek etylenu a'12 szt | op. | 10 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
*Zamawiający wymaga oświadczenia producenta metkownic GKE 240-840 o kompatybilności zaproponowanych taśm z metkownicami posiadanymi przez Zamawiającego.
Formularz podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 6
| Pakiet 6 - Gaz do sterylizacji | [7 empty] | Załącznik nr 1.6
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy
1 | Gaz do sterylizacji GS-2, a'12szt. | op. | 60 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
Formularz podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 7
| Pakiet 7 - Przyrząd do kontroli sterylizacji | [7 empty] | Załącznik nr 1.7
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy
1 | Urządzenie PCD symulujące test typu Helix z rurką o długości 1,5m i Ø 1mm. Urządzenie w formie tuby o długości 20cm wykonane ze stali kwasoodpornej, pokryte miękkim PCV. Urządzenie musi być kompatybilne z testami Bowie&Dick, Testem chemicznym typ V oraz testami biologicznymi. | szt. | 2 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
Formularz podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 8
| Pakiet 8 - Filtry do kontenera | [7 empty] | Załącznik nr 1.8
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy
1 | Filtr do kontenera papierowy ze wskaźnikiem S klasa A prostokątny 23cmx23cm a 500 szt. | op | 24 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
Formularz podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 9
| Pakiet 9 - Szybka kontrola sterylizacji | [7 empty] | Załącznik nr 1.9
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy
1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt po max. 24 minutach inkubacji.Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik musi posiadać wewnętrzny system kruszenia ampułki.Kształt fiolki w kształcie litery „D”-dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | szt. | 6000 |  | 0
2 | Fiolkowe wskaźniki biologiczne o szybkim odczycie do tlenku etylenu, ostateczny odczyt wyniku po 4 godzinie inkubacji kompatybilne z autoczytnikiem 390G posiadanym przez Zamawiajacego. Wskaźnik musi posiadać wewnętrzny system kruszenia ampułki. | szt. | 1000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
Formularz podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 10
| Pakiet 10 - Markery do sterylizacji | [6 empty] | Załącznik nr 1.10
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy
1 | Marker czarny, cienki MAR 0,75B do sterylizacji | szt. | 300 |  | 0
2 | Marker czarny, gruby MAR 1B do sterylizacji | szt. | 500 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
Formularz podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 11
| Pakiet 11 - Elektrody, czyściki, przedłużki, szczotki czyszczące | [7 empty] | Załącznik nr 1.11
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Czyścik elektrod jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, samoprzylepny, wymiary 4,2cm x 0,5cm x 4,2cm / opakowanie 50 szt. |  | szt. | 500
RAZEM | [5 empty] | 0
Formularz podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 12
| Pakiet 12 - Artykuły pomocnicze do sterylizacji | [6 empty] | Załącznik nr 1.12
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy
1 | Szczotka podwójnie zakończona, nylon i mosiądz dł. Ok 18 cm | szt. | 100 |  | 0
2 | Rękawice bawełniane ,odporne na temp. Do 250 °C. Rozmiar 9, dł.częsci ocronnej 28 cm, stosowane zamiennie lewa/prawa. Możliwośc prania w temp.30 °C. | para | 10 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
Formularz podpisano podpisem elektronicznym