# ZESTAWIENIE

sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Trzcianka stanowiących własność Gminy – stan na dzień 28.11.2022 r.

| L.p. | Nazwa układu zasilająco - pomiarowego | oświetlenia, charakterystyka | Kategoria drogi | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ulica, droga, obszar | Lampy – Oprawy | Moc zainstalowana |  |  |
|  |  |  | Typ-moc [W] | Ilość | [W] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Sieci oświetleniowe będące własnością Gminy. Eksploatacja własna, rozliczenie kosztów na podstawie kosztorysów powykonawczych. |
| 1. | Szafa oświetleniowa przy ul. Grunwaldzkiej | 1/Grunwaldzka 2/Konarskiego 3/Pwst. Wlkp. 3a) Pwst.Wlkp 4/Polna 5/Do cmentarza 6/os. 30 Lecia -1-ob 7/ os. 30Lecia-2-ob | LED-75W(2020r.) LED-75W (2019r) LED-60W (2018r.) LED-60W ( 2018r.) LED-60W(2021) LED-75(2019r.) LED-80W(2021) OPS-70 OPS-70 | 14 20 9 16 8 3 2 12 11 95 | 1.050 1.500 540 960 480 225 160 840 770 6.525 | wojewódzka wojewódzka gminna gminna gminna gminna gminna osiedle-1 osiedle-2 |  |
| 2. | Szafa oświetleniowa przy ul. Broniewskiego | Broniewskiego, Słowackiego Strażacka Park przy Lubmorze ul. Spółdzielców Teren przedszkola ul. Staszica | LED-80W (2021) LED-40W(2021) LED-80W(2021) LED-40W(2021) LED-80W(2022) LED-80W(2021) LED-70W92022) | 29 2 9 4 4 1 4 53 | 2.320 80 720 160 320 80 280 3.960 | gminna gminna gminna gminna park gminny gminna gminna p-le gminne droga gminna droga gminna |  |
| 3. | Szafa oświetleniowa przy ul. Koperika | 1/Kopernika | LED-60W(2021) LED-80W(2021) LED-90W(2021) | 15 5 1 21 | 900 400 90 1.390 | gminna gminna gminna |  |
| 4. | Szafa oświetleniowa na Os. Fałata I /przy stacji trafo./ | 1/Fałata 2/Fałata(lubmor) 2/Jaworowa 3/Park 4/ciąg pieszy 5/ul.Orzechowa | LED-90W(2021) LED-90W(2021) LED-60W(2021) LED-40W(2021) LED -30 (2019) LED-35 ( 2018r.) | 18 6 3 5 32 17 81 | 1.620 540 180 200 960 595 4.095 | wojewódzka wojewódzka gminna gminny gminna-woj. gminna |  |
| 5. | Szafa oświetleniowa przy ul. Łomnickiej | 1/Łomnicka | LED-30W(2021) | 43 | 1.290 | Powiatowa | 36 słupów |
| 6. | Szafa oświetleniowa na Os. Modrzewiowym /komunalne/ | 1/Os. Modrzewiowe | LED 40W(2020) | 8 | 320 | Gminne |  |
| 7. | Szafa oświetleniowa na Os. Słonecznym/przy stacji trafo/ | 1/Os. Słoneczne | LED-50 ( 2018r.) | 15 | 750 | gminna |  |
| 8. | Szafa oświetleniowa na Os. Domańskiego/naścienna/ | 1/Os. Domańskiego | LED-70W ( 2018r.) | 5 | 350 | gminne |  |
| 9. | Szafa oświetleniowa przy Parku 1Maja/naścienna/ | 1/Park 1 Maja | LED-40W (2021) SPA/OP41-70 Halogen – 150 | 1 35 1 37 | 40 2.450 150 2.640 | gminny |  |
| 10 | Szafa oświetleniowa przy Parku Grottgera | 1/Park Grottgera | LED-30W (2021) | 8 | 240 | gminny |  |
| 11 | Szafa oświetleniowa przy „Kochanówce” | 1/ulica przy leśniczówce Kochanówka | LED 80W (2021) | 5 | 400 | gminna |  |
| 12 | Stacja trafo przy restauracji” Herbowa” | -podświetlenie kościoła | lampy sodowe 250W halogeny 150W | 4 4 8 | 1.000 600 1.600 | Gminne |  |
| 13 | Złącze kablowe przy stadionie | Oświetlenie stadionu-Siedlisko | OUS-250W | 1 | 250 | Stadion |  |
| 14 | Podlicznik w hydroforni | Oświetlenie stadionu - Radolin | SON-250W | 1 | 250 | stadion |  |
| 15 | Szafa oświetleniowa przy ul. Jesionowej | Olchowa,Jesionowa Jarzębinowa,Jaworowa, Akacjowa Wieleńska/Staszica | LED-30W (2021) LED-80W(2022) LED-70W(2022) | 40 10 6 56 | 1.200 800 420 2.420 | Gminne |  |
| 16 | Szafa oświetleniowa przy ul. Ogrodowej | Ogrodowa (Różana, Krokusowa, Azaliowa, Fiołkowa) | LED-30W(2021) LED – 38 ( 2017r.) | 59 34 93 | 1.770 1.292 5.422 | Gminna Gminne |  |
| 17 | Szafa oświetleniowa na os. 25 Lecia/ul. Prosta | Ul. Prosta | LED -80W (2021) | 6 | 480 | Gminna |  |
| 18 | Szafa oświetleniowa przy ul. Rzemieślniczej | 3 działki | LED-30 W (2018) | 3 | 900 | Gminna |  |
| 19 | Szafa oświetleniowa przy ul. Parkowej | Ul.Parkowa-Betpol | LED -80W (2021) LED-30W (2021) | 3 10 13 | 240 300 540 | Gminna gminna |  |
| 20 | Szafa oświetleniowa przy ul. Gorzowskiej | Ul.Gorzowska-ciąg pieszo-rowerowy | LED-30W 2021r LED-80W 2021r | 66 6 72 | 1.980 480 2.460 | Powiatowa |  |
| 21 | Urząd Miejski-instalacja wewnętrzna | -podświetlenie ratusza -oświetlenie pdp. ul. Sikorskieo - pomnik papieża - halogeny-maszty | -BBS71312LED-LXN/AM6/CW6 -BBS71624LED-LXN/AM6 LED-80W(2021) SON-70W LED-20W | 17 11 2 2 3 | - - 160 140 60 |  |  |
| 22 | Siedlisko (klatka schodowa) | Droga przy sali wiejskiej-przedszkole | LED 40W (2021) | 5 | 200 | gminna |  |
| 23 | Straduń – szafa oświetleniowa przy kościele | Droga powiatowa i gminna | Led 30W (2021)+ 3szt (2022r.) | 24 | 720 | Powiatowa/gminna |  |
| 24 | Lampa na budynku TDK-instalacja wewnętrzna | Plac zabaw | OUS-250 | 1 | 250 | Gminne |  |
| 25 | Szafa oświetleniowa-ścieżka przy ul. 27 Stycznia | Ścieżka przy jez. Sarcz | LED 30W (2021) LED 60W (2021) + halogen(wiata) (20W) + 2 halogeny (park) linowy (=60W) + halogen(HOW-50W) | 39 7 4 50 | 1.170 420 190 1.780 | gminne |  |
| 26 | Szafa oświetleniowa przy stacji trafo | Drogi na terenie OSiR + linia kablowa i oświetlenie boiska(8 opraw po 480W) | LED 80W(2022) LED 30W (2022) LED 40W92022) | 3 6 4 13 | 240 180 160 580 | Gminne gminne |  |
| 27 | Szafa oświetleniowa przy „bombonierce” | Plac Staszica | Led-16W | 4 | 64 | Park gminny |  |
| 28 | Szafa oświetleniowa przy ul. Reymonta | Reymonta Rzemieślnicza Chrobrego Batorego Sobieskiego Dąbrówki | LED 80W ( 2015r.) LED 80W ( 2015r. ) LED 36W ( 2015r. ) LED 36W ( 2015r.) LED 80W ( 2015r. ) LED 75W (2022r. | 13 3 15 10 8 16 65 | 1.040 240 540 360 640 1.200 4.020 | gminne | 48 słupów |
| 29 | Szafa oświetleniowa na ul. Kościuszki | ul. Kościuszki ul. Sikorskiego (przejście-piesi) platan plac Kościuszki Parking W. Ludów | Led 43W` ( 2015r. ) SON 150W SON 70W SGS 100W LED 80W (2014r.) pompei 70W Led 15W (schody) Led 27W (świerk) Led 10W (kamień ) Led 80W ( 2016r. ) | 13 2 2 1 2 3 8 2 1 9 43 | 559 300 140 100 160 210 120 54 10 720 2.373,0 | Gminna wojewódzka gminny | 17 słupów |
| 30 | Szafa oświetleniowa na ul. Sobieskiego 2019r. | ul. Sobieskiego Miłosza,Skłodowskiej,Sienkiewicza, Herberta | Led 80W (2019r.) Led 40W (2019r.) | 11 31 42 | 880 1.240 2.120 | gminna gminne |  |
| 31 | Szafa oświetleniowa Os. Kasprowicza 2019 r. | Os. Kasprowicza | Led 52W (2019r.) | 9 | 468 | gminna |  |
| 32 | Szafa oświetleniowa Plac Pocztowy-podlicznik | - Plac Pocztowy/targowisko | Led 105 W(2020) Led 75W (2020) Led 40W (2020) Led 80W (2020) | 7 34 26 6 73 | 735 2.550 1.040 480 4.805 | Latarnie pojedynczymi i podwójnymi oprawami |  |
| 33 | Szafa oświetleniowa – Plac Piłsudskiego | - ławka i pomnik niepodległości | Led 20W Led 30W | 1 1 2 | 20 30 50 |  |  |
| 34 | Szafa oświetleniowa – Os. Poniatowskiego | - osiedle -osiedle | Led 75 W (2021) LED 75W(2022) | 53 37 90 | 3.975 2.275 6.250 |  |  |
| 35 | Szafa oświetleniowa ul. Fabryczna | - ul. Fabryczna | LED 70W(2021) | 11 | 770 |  |  |
| 36 | Szafa oświetleniowa – ul. Sikorskiego | -(droga wewnętrzna) Amiko | Led 60W(2021) | 9 | 540 |  |  |
| 37 | Lampy solarne LED uliczne 5,5m-panele fotowoltaniczne | -Trzcianka -Siedlisko -Siedlisko -Biernatowo -Biała (Osiniec ) -Rychlik -Trzcianka -Trzcianka -Górnica - Siedlisko -Siedlisko -Rychlik - Wapniarrnia III - Sarcz - Pokrzywno -Wapniarnia I -Przyłęki - Biała - Rychlik -Rychlik – szkoła -Smolarnia -Smolarnia – Gintr. -Siedlisko -Wapniarnia III -Wapniarnia I -Stobno -Biernatowo -Nowa Wieś, -Pokrzynwo -Pokrzywno, ... -Górnica -Trzcianka -Łomnica -Rychlik Wapniarnia III Straduń Biernatowo Nowa Wieś Rychlik Wapniarnia III Przyłękii/Biernatowo Rychlik Radolin Rychlik Kępa | Led -20W Led -20W Led-20W Led-20W Led-2OW Led-20W Led-20W Led-20W Led-20W Led-15W Led-15W Led-15W Led-15W Led-15W Led-15W Led-15W Led 15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led 15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15W Led 15W Led 15W Led 15W Led 15W Led 15W Led 15W Led 15W Led 15W Led 15W(hybryda) Led 15W Led 15W | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 | 40 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 30 15 15 15 15 15 15 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 780 | 1, 2 1 2 1 1 1 3 4 1 3 4 2,3 1 1 1 1 1 2,3 4,5 6 1 2 5 2 2 1 2 1 2 3 2 5 1 7 3 1 3 2 8 4 4 9 1 10 1 | 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2022 2022 |

LED 75W – 182 szt/13.6500W

LED 60W – 67szt/4.020 W

LED 80W – 137sz/10.960 W

LED 40W – 86 szt/3.440W

LED 90W – 25szt/2.250W

LED 30W – 329szt/9.870 W

LED 35W – 17szt/595 W

LED 50W- 15sz/750W

LED 38W – 34szt/1.292 W

LED 43W – 13 szt/559 W

LED 36W – 25szt/900 W

LED 52W – 9szt/468 W

LED 105W – 7szt/735 W

LED 70W - 10szt/700W

Razem 956 szt

OPRAWA SODOWA 70W – 62szt/4.340 W

OPRAWA SODOWA 250W – 3	szt/750 W

OPRAWA SODOWA  150W – 3szt/450 W

OPRAWA SODOWA 100W – 1szt/100W

Razem 69

RAZEM |OPRAWY LED i SODOWE: 1.025szt/55.600 W

LAMPY SOLARNE – 49szt/780W

ELEMENTY PODŚWIETLEŃ – 66 szt/ 2.508 W

OGÓŁEM 1.140 szt

Sporządził:

Roman Zozula