## Pakiet nr 1 - wagi
AG 261 - 28/23
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 1
LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU |  | Wpisać TAK jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub NIE jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)* | Jedn m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1. | Elektroniczna waga kolumnowa z wzrostomierzem | Klasa dokładności: III (3) |  | szt. | 3 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
Działka elementarna 100 g < 150 kg > max 200 g
Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr min. 20 mm
Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki
Zasilanie: Zasilacz i baterie
Obciążenie maksymalne : min. 200 kg
Wbudowane kółka/rolki transportowe
4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi
Antypoślizgowa powierzchnia platformy
Platforma na której stoi pacjent zintegrowana z pomostem wagi
Funkcje TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie
Instrukcja w j. polskim
Wzrostomierz : zakres pomiaru od 75 cm (lub mniej) do min. 200 cm Podziałka: 1 mm
Rok produkcji : 2023 r.
Wyrób medyczny
*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

## Pakiet nr 2 - meble medyczne
AG 261 - 28/23
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 2
LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU |  | Wpisać TAK jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub NIE jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)* | Jedn m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1. | Kozetka lekarska | stelaż ze stali kwasoodpornej |  | szt. | 1 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, antypoślizgowych
leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję (kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, min. 8 do wyboru)
zagłówek regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego, w zakresie: 0-45°
z uchwytem na prześcieradło
grubość leża min. 50 mm
wymiary : długość: 185 cm; szerokość: 56 cm; wysokość: 50 cm;
dopuszczalne obciążenie : min. 180 kg
wyrób medyczny
fabrycznie nowa. Rok produkcji 2023
2. | Kozetka lekarska | Stelaż ze stali kwasoodpornej |  | szt. | 3 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym min. 2 z blokadą
leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję (kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym)
zagłówek regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego, w zakresie: 0-45°
z uchwytem na prześcieradło
grubość leża min. 50 mm
wymiary : długość: 185 cm; szerokość: 56 cm; wysokość: 50 cm;
dopuszczalne obciążenie : min. 180 kg
wyrób medyczny
fabrycznie nowa. Rok produkcji 2023
3. | Parawan medyczny pojedynczy | stelaż ze stali kwasoodpornej |  | szt. | 4 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
wyposażony w trzy kółka o średnicy 50 mm , w obudowie stalowej ocynkowanej, min. 2 kółka z blokadą
zasłona parawanu mocowana na „rzepy” z materiału umożliwijącego dezynfekcję, kolor zasłony do uzgodnienia z Zamawiającym min. 6 kolorów do wyboru
wysokość całkowita min. 170 cm.
długość skrzydła 100 cm.
wyrób medyczny
fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023
4. | Krzesło (stanowisko) do pobierania krwi | siedzisko obrotowe 360° - możliwość przeprowadzania zabiegu iniekcji zarówno na prawym jak i lewym przedramieniu |  | szt. | 3 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
stelaż ze stali kwasoodpornej
na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, antypoślizgowych
z tacką ze stali kwasoodpornej
dopuszczalne obciążenie : min. 120 kg
podłokietnik, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym odpornym odpornym na dezynfekcję (kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, min. 6 kolorów do wyboru)
wymiary całkowite : szerokość max 79 cm, głebokość max 64 cm
wyrób medyczny
fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023
5. | Stolik oddziałowy wielofunkcyjny do rozwożenia leków | stelaż ze stali kwasoodpornej |  | szt. | 4 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
wyposażony w 4 koła o średnicy 75mm, w tym min. 2 z blokadą
2 blaty, każdy blat ze stali kwasoodpornej w formie wyjmowanych dwóch tac (łącznie 4 tace)
przegródki do leków z tworzywa sztucznego, 60 na 1 poziom
miska ze stali nierdzewnej
koszyk na akcesoria
wymiary całkowite [mm]: 660x430x890 [długość x szerokość x wysokość] (wszystkie wymiary + - 5 mm)
wyrób medyczny
fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023
6. | Stolik oddziałowy koszowy | stelaż, półki koszykowe wykonane ze stali kwasoodpornej |  | szt. | 2 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
3 x półki koszowe, wymiar półki koszowej: 655 mm (+- 5 mm) x 410 (+- 5 mm) x 90 mm (+- 5 mm)
Wymiar stolika bez wyposażenia dodatkowego - długość : 84 cm (+- 1 cm); - szerokość : 48 cm (+ - 1 cm); - wysokość : 89 cm (+- 1 cm).
koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym min. dwa z blokadą
uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20 mm x 20 mm, ze stali kwasoodpornej
wyrób medyczny
fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023
[7 empty] | Wartość netto |  | Wartość brutto
RAZEM ŁĄCZNA WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 2

## Pakiet nr 3 - wózki prysznicowe
AG 261 - 28/23
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 3
LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU |  | Wpisać TAK jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub NIE jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)* | Jedn m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1. | Wózek prysznicowy | konstrukcja wykonana z aluminium |  | szt. | 15 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
maksymalna waga użytkownika : min. 150 kg
siedzisko i oparcie wykonane z miękkiego i wygodnego dla pacjenta plastiku, łatwego do czyszczenia.
antypoślizgowa powierzchnia siedziska
wózek na 4 kółkach : tylne koła 24 cali (z hamulcami postojowymi), przednie koła 5 cali
szerokość siedziska 48 cm -50 cm, Wysokość siedziska 51 cm (+- 0,5 cm) , Głębokość siedziska 45 cm
wyciągane i demontowane oparcie
odchylane podłokietniki
łączący dwie funkcje, toaletową oraz prysznicową
siedzisko z wycięciem sanitarnym
wyposażony w pas biezpieczeństwa i pojemnik sanitarny mocowany pod siedziskiem
wysuwane podnóżki z regulacją głębokości
waga wózka max 16 kg
wyrób medyczny
farbycznie nowy, rok produkcji : 2023
*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

## Pakiet nr 4 - wózki inwalidzkie
AG 261 - 28/23
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 4
LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU |  | Wpisać TAK jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub NIE jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)* | Jedn m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1. | Wózek inwalidzki specjalny dla osoby dorosłej, manualny | rama wózka wykonana z aluminium |  | szt. | 4 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
wózek dedykowany dla osób z niestabilnym tułowiem, dla osób leżących wymagających długoterminowej opieki, dla osób starszych
wózek modułowy, umożliwiający rozbudowę o opcje dodatkowe
z odchylanym oparciem do 90°
oparcie regulowane w sposób płynny przy pomocy sprężyn hydraulicznych
wymiary siedziska szerokość siedziska : 50 cm; głębokość siedziska : 46 cm; wysokość siedziska : 48 cm.
siedzisko : elastyczne z 2 cm pianką wewnątrz
podnóżki z podparciem pod łydki i regulacją kąta nachylenia
podłokietniki ścięte z możliwością uchylenia i wyciągnięcia
wózek wyposażony w przedłużenie oparcia, demontowalne
tapicerka : nylon
pas brzuszny , wykonany z perforowanego neoprenu, do wyboru min. dwa rozmiary
koła tylne 24” pełne, wypinane na szybkozłączki; Koła przednie 200x50 pełne
oparcie z rączkami do pchania
maksymalne obciążenie : min. 130 kg
wyrób medyczny
produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023
1. | Wózek inwalidzki specjalny dla osoby dorosłej, manualny | rama wózka wykonana z aluminium |  | szt. | 5 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
wózek dedykowany dla osób z niestabilnym tułowiem, dla osób leżących wymagających długoterminowej opieki, dla osób starszych
wózek modułowy, umożliwiający rozbudowę o opcje dodatkowe
z odchylanym oparciem do 90°
oparcie regulowane w sposób płynny przy pomocy sprężyn hydraulicznych
wymiary siedziska szerokość siedziska : 50 cm; głębokość siedziska : 46 cm; wysokość siedziska : 48 cm.
siedzisko : elastyczne z 2 cm pianką wewnątrz
podnóżki z podparciem pod łydki i regulacją kąta nachylenia
podłokietniki ścięte z możliwością uchylenia i wyciągnięcia
wózek wyposażony w przedłużenie oparcia, demontowalne
tapicerka : nylon
pas brzuszny z ujęciem krocza, wykonany z perforowanego neoprenu, do wyboru min. dwa rozmiary
koła tylne 24” pełne, wypinane na szybkozłączki; Koła przednie 200x50 pełne
oparcie z rączkami do pchania
maksymalne obciążenie : min. 130 kg
wyrób medyczny
produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023
1. | Wózek inwalidzki specjalny dla osoby dorosłej, manualny - IX | rama wózka wykonana z aluminium |  | szt. | 4 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
wózek dedykowany dla osób z niestabilnym tułowiem, dla osób leżących wymagających długoterminowej opieki, dla osób starszych
wózek modułowy, umożliwiający rozbudowę o opcje dodatkowe
z odchylanym oparciem do 90°
oparcie regulowane w sposób płynny przy pomocy sprężyn hydraulicznych
wymiary siedziska szerokość siedziska : 50 cm; głębokość siedziska : 46 cm; wysokość siedziska : 48 cm.
siedzisko : elastyczne z 2 cm pianką wewnątrz
podnóżki z podparciem pod łydki i regulacją kąta nachylenia
podłokietniki ścięte z możliwością uchylenia i wyciągnięcia
wózek wyposażony w przedłużenie oparcia, demontowalne
tapicerka : nylon
pas brzuszny , wykonany z perforowanego neoprenu, do wyboru min. dwa rozmiary
szeroki pas stabilizujący tułów, wykonany z perforowanego neoprenu, do wyboru min. dwa rozmiary
koła tylne 24” pełne, wypinane na szybkozłączki; Koła przednie 200x50 pełne
oparcie z rączkami do pchania
maksymalne obciążenie : min. 130 kg
wyrób medyczny
produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023
1. | Wózek inwalidzki specjalny dla osoby dorosłej, manualny - IX | rama wózka wykonana z aluminium |  | szt. | 2 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
wózek dedykowany dla osób z niestabilnym tułowiem, dla osób leżących wymagających długoterminowej opieki, dla osób starszych
wózek modułowy, umożliwiający rozbudowę o opcje dodatkowe
z odchylanym oparciem do 90°
oparcie regulowane w sposób płynny przy pomocy sprężyn hydraulicznych
wymiary siedziska szerokość siedziska : 50 cm; głębokość siedziska : 46 cm; wysokość siedziska : 48 cm.
siedzisko : elastyczne z 2 cm pianką wewnątrz
podnóżki z podparciem pod łydki i regulacją kąta nachylenia
podłokietniki ścięte z możliwością uchylenia i wyciągnięcia
wózek wyposażony w przedłużenie oparcia, demontowalne
tapicerka : nylon
pas brzuszny z ujęciem krocza, wykonany z perforowanego neoprenu, do wyboru min. dwa rozmiary
koła tylne 24” pełne, na ośce stałej; Koła przednie 200x50 pełne
oparcie z rączkami do pchania
maksymalne obciążenie : min. 130 kg
wyrób medyczny
produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023
[7 empty] | Wartość netto |  | Wartość brutto
RAZEM ŁĄCZNA WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 4
*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

## Pakiet nr 5 - wózki do EKG
AG 261 - 28/23
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 5
LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU |  | Wpisać TAK jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub NIE jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)* | Jedn m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1. | Wózek do aparatów EKG | blat z otworem wraz ze śrubą mocująca, pasujący do aparatów Ascard Mr Green i Mr Red |  | szt. | 3 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
cztery kółka w tym dwa z blokadą
pojemnik na akcesoria, elektrody i żel EKG
wysięgnik na kable pacjenta
wysokość blatu od ziemi min 84 cm, max 86 cm
wyrób medyczny
produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.
*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

## Pakiet nr 6 - pasy
AG 261 - 28/23
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 6
LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU | Parametr oferowany (wpisać „TAK” jeśli oferowany artykuł spełnia wymagania Zamawiającego / Niewypełnienie tabeli, niespełnienie któregokolwiek z parametrów lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.)* | Jedn m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (cena jedn. brutto za szt. x ilość) | Producent i nazwa handlowa zaoferowanego urządzenia
1. | Pas wzmacniany do całkowitego unieruchomienia ramion z zapięciem magnetycznym (pas przez piersi, dwa paski przez ramiona), komplet posiadający: 5 obrotowych zamków patentowych, 1 obrotowy klucz magnetyczny, wytrzymujący naprężenia od 300 do 600 kg, trudnozapalny, temperatura prania 95 o C, rozmiar „M”, wyrób medyczny, produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023. |  | szt. | 2
2. | Pas wzmacniany do całkowitego unieruchomienia rąk z zapięciem magnetycznym, komplet posiadający: 4 obrotowe zamki patentowe, 1 obrotowy klucz magnetyczny wytrzymujący naprężenia od 300 do 600 kg, trudnozapalny, temperatura prania 95 o C, rozmiar „M”,wyrób medyczny, produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023. |  | szt. | 2
3. | Pas wzmacniany do całkowitego unieruchomienia stóp z zapięciem magnetycznym, komplet posiadający: 4 obrotowe zamki patentowe, 1 klucz magnetyczny wytrzymujący naprężeniao od 300 do 600 kg, trudnozapalny, temperatura prania 95 o C, rozmiar „M”, wyrób medyczny, produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023. |  | szt. | 2
4. | Guziki do zamków patentowych pasujace do pasów z pozycji 1-3 |  | szt. | 30
[6 empty] | Wartość netto |  | Wartość brutto
RAZEM ŁĄCZNA WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 6
*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

## Pakiet nr 7 - materace
AG 261 - 28/23
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 7
Zmodyfikowany w dniu 2023-10-03
LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU |  |  | Wpisać TAK jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub NIE jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)* | Jedn m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (cena jedn. brutto za szt. x ilość) | Producent i nazwa handlowa zaoferowanego urządzenia
1. | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy do opieki długoterminowej | materac prostokomorowy | dla pacjentów o wadze min. 160 kg lub większej, bariatryczny |  | kpl. | 8 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
rozm. nie mniejszy niż 195x85x13 cm (dł. x szer. x wys.)
skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie, zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej
wymienne komory materaca, min 17 szt. z zabezpieczeniem antyrotacyjnym
materac trzysekcyjny
z funkcja transportową (umożliwiającą bezpieczny transport chorego na materacu odłączonym od pompy)
pokrowiec materaca: wodoodporny oddychający, odporny na temperaturę gotowania tj. 100°C, zapinany na zamek błyskawiczny z trzech stron
wykonany z poliuretanu w osłonie nylonu
materac z zaworem CPR (zawór reanimacyjny)
produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.
3 lata gwarancji
|  | pompa zmiennociśnieniowa | niskociśnieniowa z minimalną wydajnością 10 l / min
z funkcją trybu pielęgnacyjnego, zmiennego, statycznego, kardiologicznego, maksymalnego wypełnienia materaca
funkcja wyboru wartości ciśnienia w skali stopnia odleżyn, 4 tryby
funkcja wyboru czasu cyklu
skuteczna przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie, zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej
system kontroli szczelności układu
dotykowy panel sterujący
z blokadą panelu sterowania
glośność nie większa niż 25 dB głośność nie większa niż 35 dB
podświetlany włącznik
z alarmem niskiego ciśnienia - wizualny i akustyczny
z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka
kabel sieciowy min. 4 m
produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.
3 lata gwarancji
2. | Pozycjoner przeciwodleżynowy |  | Poduszka 4 segmentowa |  | szt. | 10 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
wymiary 60 x 85 cm
pokrowiec: wodoodporny oddychający, temperatura prania min 950C
wyrób medyczny
produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.
3. | Pozycjoner przeciwodleżynowy |  | Poduszka w kształcie wałka |  | szt. | 10 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
wymiary 20 x 180 cm
pokrowiec: wodoodporny oddychający, temperatura prania min 950C
wyrób medyczny
produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.
4. | Pozycjoner przeciwodleżynowy |  | Poduszka w kształcie podkowy |  | szt. | 10 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
średnica zewnętrzna 50 cm
pokrowiec: wodoodporny oddychający, temperatura prania min 950C
wyrób medyczny
produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.
5. | Pozycjoner przeciwodleżynowy |  | Poduszka w kształcie klina |  | szt. | 10 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
wymiary 70 x 25 x 25/5 cm
pokrowiec: wodoodporny oddychający, temperatura prania min 950C
wyrób medyczny
produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.
6. | Łatwoślizg |  | mata do przenoszenia, obracania pacjenta |  | szt. | 8 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
obszyty taśmą z uchwytami
wymiary 220 x 140 cm
temperatura prania min 950C, suszenia min 1000C
wyrób medyczny
produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.
[8 empty] | Wartość netto |  | Wartość brutto
RAZEM ŁĄCZNA WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 7
*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP