## Arkusz1
ZPZ-49/10/18 Załącznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 1 do Umowy

FORMULARZ CENOWY

INFORMACJE OGÓLNE / DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ:

1.	W pozycji nazwa producenta/nazwa handlowa/nr katalogowy oprócz wskazania producenta i nr katalogowego proszę podać nazwę handlową zgodną
	z nazewnictwem stosowanym w wystawianych dokumentach dostawy oraz fakturach.
2.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas trwania umowy instrumentarium oraz napędów ortopedycznych niezbędnych do wykonania zabiegów.
	W związku z powyższym w cenie oferty należy uwzględnić koszt udostępnienia instrumentarium, napędów oraz koszt ich serwisu w okresie obowiązywania umowy.
3.	Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeszkolenia personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie technologii, używania instrumentarium
	oraz implantów. Asysta przy pierwszym zabiegu z wykorzystaniem oferowanego asortymentu.
4.	Zamawiający wymaga dostarczenia, po podpisaniu umowy na dostawę wyrobów objętych niniejszym postępowaniem o zamówienie publiczne,
	instrukcji w zakresie oferowanego asortymentu w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim.

	Pakiet Nr 1. ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO Z AKCESORIAMI
Lp.	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena netto / za j.m.	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilitacji derotacyjnej, dostępny w minimum 10 rozmiarach. W części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową lub warstwą hydroksyapatytu. Eurokonus 12/14. Trzpień w wersji standard i high offset	szt.	50
2	Proteza modularna, tytanowa, bezcementowa, przeznaczona do rewizyjnych alloplastyk stawu biodrowego i w niektórych przypadkach jako trzpień poresekcyjny po resekcji części bliższej kości udowej. Kształt trzpienia oparty jest o projekt trzpienia rewizyjnego wg prof Wagnera. Składa się z trzpienia udowego średnice od 14 do 28 mm dla trzpienia prostego oraz wygiętego z możliwością blokowania dystalnego. Długość od 120 mm do 260 mm. Część szyjkowo – krętarzowa w sześciu długościach od 55mm do 105 mm, dla każdego rozmiaru dwa kształty cylindryczny oraz z rozbudowaną częścią przyśrodkową. Oba elementy z systemem pewnego trwałego blokowania. Technika operacyjna ma dawać możliwości połączenia obu elementów już po osadzeniu trzpienia w kości udowej	szt.	10
3	Trzpień bezcementowy, przynasadowy, short stem, tytanowy, prosty, dostępny w minimum 10 rozmiarach, samocentrujący się w kanale, w części bliższej napylony porowatą okładziną. Trzpień w wersji standard i high ofset. Eurokonus 12/14	szt.	50
4	Trzpień tytanowy, anatomiczny z antywersją, pokryty hydroksyapatytem, w min. 9 rozmiarach prawych i lewych. Dostępność wersji waryzowanej ze zmieniającym się kątem CCD i długością szyjki. Eurokonus 12/14	szt.	3
5	Trzpień do implantacji bezcementowej, tytanowy. Przekrój trzpienia okrągły, zaopatrzony w antyrotacyjne żeberka typu Wagner. O długościach 190mm, 225mm, 265,mm 305 mm i min 7 średnicach	szt.	7
6	Panewka antyluksacyjna typu press-fit, stalowa lub tytanowa pokryta hydroksyapatytem. Wymagana dostępność wersji rewizyjnej z uchwytami na śruby, rewizyjnej z bolcami stabilizującymi oraz uchwytem na śrubę i wersji cementowej, wkładka polietylenowa nie zatrzaskującą się w czaszy, umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2 i 28mm	kpl.	10
7	Panewka tytanowa press-fit w rozmiarach co najmniej od 42 do 68 mm. Powierzchnia panewki szorstka, porowata	kpl.	100
8	Kosz tytanowy porowaty o strukturze gąbczastej umożliwiającej przerastanie kości. Średnica od min 54 do min 76 mm. W komplecie uzupełnienie stropu z analogicznego materiału, możliwość zamocowania śrubami	kpl.	7
9	Wkładki panewkowe z polietylenu wysokiej jakości z kapą antyluksacyjną. Wkładki pasujące do głów 22,2, 28,32 i 36 mm	szt.	100
10	Wkładka ceramiczna z ceramiki typu Biolox Delta lub równoważnej ceramiki pod głowę 28, 32 i 36 mm	szt.	5
11	Głowa metalowa o średnicy 22,2, 28, 32 i 36 mm	szt.	60
12	Głowa ceramiczna z ceramiki typu Biolox Delta lub równoważnej ceramiki o średnicy 28, 32 i 36 mm	szt.	50
13	Ostrze do piły	szt.	150
	RAZEM

					…..........................................................................
					(podpis Wykonawcy)

	Pakiet nr 2. ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO + napęd
Lp.	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena netto / za j.m.	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Endoproteza cementowa stawu kolanowego:	X	X	X	X	X	X	X
1a	Komponent udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr w minimum 10 rozmiarach	szt.	100
1b	Komponent piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach	szt.	100
1c	Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z polietylenu	szt.	100
1d	Ostrze do piły	szt.	100
2	Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego:	X	X	X	X	X	X	X
2a	Komponent udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr w minimum 10 rozmiarach	szt.	5
2b	Komponent piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach	szt.	5
2c	Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z polietylenu, z możliwością wymiany wkładki	szt.	5
2d	Ostrze do piły	szt.	5
3	Endoproteza cementowa, półzwiązana (nie oparta na mechanizmie zawiasowym) / przeznaczona do implantacji w przypadkach uszkodzeń wiązadeł pobocznych oraz w operacjach rewizyjnych. Komponenty udowy i piszczelowy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy), z możliwością dołączenia trzpieni Komponent piszczelowy z możliwością dołączenia trzpieni z mechanizmem umożliwiającym poboczną i tylną stabilizację implantu. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi. Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym (tzw. mobile bearing). Trzpienie udowe i piszczelowe w minimum 3 długościach. Podkładki udowe i piszczelowe do wypełnień ubytków kostnych. Wymagany system pozwalający na montaż trzpieni z offsetem w zakresie 360 st. i 7,5 mm (tolerancja +/- 1 mm) od osi pierwotnej	X	X	X	X	X	X	X
3a	Udo	szt.	3
3b	piszczel	szt.	3
3c	wkładka	szt.	3
3d	trzpień cementowy	szt.	5
3e	adaptor offsetowy	szt.	3
3f	podkładka piszczelowa	szt.	5
3g	stabilizator piszczelowy	szt.	3
3h	podkładka udowa	szt.	5
3i	Ostrze do piły chirurgicznej	szt.	5
4	Endoproteza cementowa, półzwiązana hypoalergiczna (nie oparta na mechanizmie zawiasowym) / przeznaczona do implantacji w przypadkach uszkodzeń wiązadeł pobocznych oraz w operacjach rewizyjnych. Komponenty udowy i piszczelowy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy), z możliwością dołączenia trzpieni. Komponent piszczelowy z możliwością dołączenia trzpieni z mechanizmem umożliwiającym poboczną i tylną stabilizację implantu. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi. Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym (tzw. mobile bearing). Trzpienie udowe i piszczelowe w minimum 3 długościach. Podkładki udowe i piszczelowe do wypełnień ubytków kostnych. Wymagany system pozwalający na montaż trzpieni z offsetem w zakresie 360 st. i 7,5 mm (tolerancja +/- 1 mm) od osi pierwotnej	X	X	X	X	X	X	X
4a	udo	szt.	2
4b	piszczel	szt.	2
4c	wkładka	szt.	2
4d	trzpień cementowy	szt.	2
4e	adaptor offsetowy	szt.	2
4f	podkładka piszczelowa	szt.	2
4g	stabilizator piszczelowy	szt.	2
4h	podkładka udowa	szt.	2
4i	Ostrze do piły chirurgicznej	szt.	2
5	Endoproteza jedno przedziałowa stawu kolanowego, dostępna w co najmniej 5 rozmiarach uda i 6 rozmiarach piszczeli, wkładki polietylenowe, anatomiczne, niezwiązane z komponentem piszczelowym (tzw. mobile bearing), w co najmniej trzech wielkościach i wysokości od 3 do 9 mm (tolerancja +/- 1 mm), stopniowane co 1 mm	X	X	X	X	X	X	X
5a	udo	szt.	60
5b	piszczel	szt.	60
5c	wkładka polietylenowa	szt.	60
5d	ostrze do piły	szt.	60
6	Endoproteza jedno przedziałowa stawu kolanowego, hypoalergiczna dostępna w co najmniej 5 rozmiarach uda i 6 rozmiarach piszczeli, wkładki polietylenowe, anatomiczne, niezwiązane z komponentem piszczelowym (tzw. mobile bearing), w co najmniej trzech wielkościach i wysokości od 3 do 9 mm (tolerancja +/- 1 mm), stopniowane co 1 mm	X	X	X	X	X	X	X
6a	udo	szt.	3
6b	piszczel	szt.	3
6c	wkładka polietylenowa	szt.	3
6d	Ostrze do piły	szt.	3
7	Proteza stawu rzepkowo – udowego komponent udowy anatomiczny prawy, lewy,wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 4 rozmiarach dla każdej ze stron. Komponent rzepki wykonany z polietylenu o wysokiej wytrzymałości typu Arcon w 3 rozmiarach oraz 2 typach z 1 lub 3 bolcami	X	X	X	X	X	X	X
7a	udo	szt.	3
7b	rzepka	szt.	3
	RAZEM

					…..........................................................................
					(podpis Wykonawcy)

	Pakiet nr 3. CEMENT KOSTNY
Lp.	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena netto / za j.m.	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cement kostny z gentamycyną 2x40g	szt.	400
2	Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g	szt.	65
3	Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy	szt.	400
4	Zestaw do mieszania próżniowego podwójny	szt.	80
	RAZEM

					…..........................................................................
					(podpis Wykonawcy)

	Pakiet Nr 4. BIODROWE ELEMENTY REWIZYJNE
Lp.	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena netto / za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Koszyk rekonstrukcyjny anatomicznie dopasowane odpowiednio do budowy anatomicznej pacjenta dla uzyskania optymalnej wytrzymałości mechanicznej wykonane z tytanu. Dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem. Dolne ramie przystosowane do wbicia w kość kulszową. Po 10 rozmiarów każdy, w zakresie 48-68mm	szt.	3
2	Panewka Multi-Hole lub równoważna, tj. panewka rewizyjna, sferyczna typu press-fit, z porowatością na większej części powierzchni panewki, przepuszczalność zbliżona do przepuszczalności kości. Możliwa stabilizacja śrubami. Zakres rozmiarów czaszy rewizyjnej możliwie największy, preferowny od 48-80mm ze skokiem co 2mm. Wkład polietylenowy cementowany, wykonany z wysoko usieciowanego polietylenu najnowszej generacji. Insert neutralny lub z nachyleniem. Duże średnice głów, do 40mm	szt.	2
3	Wkładka PE	szt.	3
4	Łata do dna panewki o średnicach w zakresie 26-38mm	szt.	3
5	Element rekonstrukcyjny tylnej kolumny panewki skośny (lewy, prawy)	szt.	3
6	Element rekonstrukcyjny tylnej kolumny panewki (54, 58mm)	szt.	3
7	Podkładka klinowa (5, 10, 15 stopni) dostępne w różnych wysokościach oraz elementy uzupełniające ubytki dna panewki, wykonane z tantalu, dostępne w różnych wysokościach o różnych średnicach co najmniej w zakresie 26-38mm.	szt.	3
8	Półkolisty element rekonstrukcyjny	szt.	3
9	Śruba średnica zapewniająca pewne mocowanie w kości o różnych długościach co najmniej w zakresie 20-60mm	szt.	52
	RAZEM

Elementy uzupełniające ubytki stropu wykonane w całości tantalu, w 6 średnicach i 4 wysokościach. Powierzchnie kontaktu cementowe,
tworzące monolityczną konstrukcję, bez ryzyka mikroprzesunięć. Elementy rekonstrukcyjne tantalowe - protezy kolumny, dostępne w 4 rozmiarach.

					…..........................................................................
					(podpis Wykonawcy)

	Pakiet nr 5. ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNA DLA TRUDNYCH PRZYPADKÓW
Lp.	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena netto / za j.m.	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Część udowa anatomiczna – prawa/lewa. Dostępna co najmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunieciem wiezadła PCL, wykonana ze stopu CoCr z możliwoscią użycia podkładek dystalnych, posterior	szt.	60
2	Wkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR lub CR pogłębionej o różnych wysokościach, w zakresie 9-21 mm. Sterylizowana EtO	szt.	60
3	Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna – prawa/lewa, dostępna w minimum 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień I połowicza podkładkę	szt.	60
4	Element piszczelowy stawu kolanowego typu monoblok w opcji z zachowaniem PCL lub tylnostabilizowana, wykonany w całości z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, w co najmniej 4 rozmiarach i co najmniej 4 wysokościach dla każdego z rozmiarów od 8 mm do 15 mm.	szt.	5
5	Rzepka cementowa, polietylenowa w różnych rozmiarach, metalowy znacznik RTG	szt.	5
6	Część udowa anatomiczna – prawa/lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunieciem więzadła PCL, wykonana ze stopu metalu, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal	szt.	5
7	Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, w wersji z wycieciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu metalu, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron	szt.	3
8	Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, w wersji z wycieciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu metalu dla uczulonych na metal pacjentów, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron	szt.	3
9	Część piszczelowa anatomiczna – lewa, prawa zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, z mechanizmem mocowania dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostępna w minimum 8 rozmiarach dla każdej ze stron	szt.	7
10	Wkładka polietylenowa – z tylną stabilizacją lub półzwiązana dostępna w co najmniej 8 grubościach (przykładowy zakres 9-30 mm). Sterylizowana w EtO	szt.	7
11	Trzpień udowy lub piszczelowy – tytanowy o długości 120 lub 160mm	szt.	15
12	Trzpień offsetowy – zmieniający oś trzpienia lub kąt wzgledem implantu (2mm, 4mm, 6mm), tytanowy	szt.	5
13	Podkładki udowe – tytanowe, dystalne, tylne I łączone “L” mocowane do komponentu udowego	szt.	10
14	Podkładki piszczelowe – tytanowe proste lub klinowe, mocowane do komponentu piszczelowego	szt.	15
15	Śruba, ew. elementy do mocowania podkładek	szt.	10
16	Ostrze	szt.	90
	RAZEM

					…..........................................................................
					(podpis Wykonawcy)

	Pakiet nr 6. ENDOPROTEZY CEMENTOWA I BIOPOLARNA BIODRA
Lp.	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena netto / za j.m.	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Endoproteza cementowa stawu biodrowego pierwotna	X	X	X	X	X	X	X
1a	Trzpień prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w co najmniej 9 rozmiarach od 6,25 do 17,50, konus szyjki 12/14 oraz trzpień lateralizowany ze stopu CoCrMo w 5 rozmiarach	szt.	75
1b	Panewka polietylenowa w rozmiarach co najmniej od 44 do 60mm ze znacznikiem RTG, średnica wewnętrzna 32mm w wersji standard, zatrzaskowej i z okapem przeciwluksacyjnym	szt.	75
1c	Głowa bipolarna o średnicy co najmniej od 42mm do 60mm ze skokiem co 1mm	szt.	60
1d	Głowa w średnicy 28mm i 32mm, wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną w 4 długościach szyjki	szt.	60
1e	Ostrze jednorazowe	szt.	135
	RAZEM

					…..........................................................................
					(podpis Wykonawcy)

	Pakiet nr 7. ENDOPROTEZY HIPOALERGICZNE STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO
Lp.	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena netto / za j.m.	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem prostym	X	X	X	X	X	X	X
1a	Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanowego, bezcementowy, pokryty w części okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w co najmniej 10 rozmiarach w zakresie od 6,25mm do 20mm, konus 12/14 w wersji standard i lateralizowanej (offset)	szt.	50
1b	Panewka bezcementowa typu press-fit w wielu rozmiarach, w zakresie od 46 do 68 mm wykonana ze stopu tytanowego oraz panewka press-fit z porowatym pokryciem tytanowym. Zaślepki do otworów przy panewce press-fit w fabrycznym komplecie z możliwością użycia w ich miejsce kilku śrub stabilizujących.	szt.	50
1c	Wkład panewkowy z polietylenu typu crosslink standard I z okapem	szt.	50
1d	Głowa w średnicy 32 mm i 36mm, wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną w różnych, minimum 4 długościach szyjki	szt.	50
1e	Śruby do kości gąbczastej 15mm-50mm ze skokiem co 5mm	szt.	50
1f	Ostrze jednorazowe	szt.	50
1g	Głowa ceramiczna o średnicy 32mm i 36mm	szt.	5
1h	Wkładka ceramiczna o średnicy 32mm i 36mm	szt.	5
1i	Panewka bezcementowa typu press-fit w rozmiarach od 46 do 72 mm ze skokiem co 2mm z otworami do śrub na całym obwodzie panewka pokryta porowatym tytanem w technice 3D	szt.	10
1j	Augumenty panewkowe w różnych wysokościach (przykladowy zakres: 10,15 i 20mm) i co najmniej 4 średnicach dla każdej wysokości. Augumenty wykonane z tytanu	szt.	10
2	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa	X		X	X	X	X	X
2a	Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty antyalergiczną okładziną ceramiczną (TiN) Możliwość implantacji rzepki cementowej, polietylenowej lub mobilnej rzepki cementowej lub bezcementowej	szt.	7
2b	Element piszczelowy uniwersalny typu mobile bearing, wykonany ze stopu CoCrMo, w 5 rozmiarach, pokryty okładziną ceramiczną. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwijąca ruchy rotacyjne	szt.	7
2c	Wkładka polietylenowa typu rotating platform w pięciu rozmiarach, o grubości od 10 do 20mm, tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy	szt.	7
2d	Trzpienie przedłużające wykonane ze stopu tytanowego (cementowe i bezcementowe) do części udowej i piszczelowej w długościach od 100 do 200mm oraz przekroju od 12 do 22mm	szt.	15
2e	Rzepka cementowa, polietylenowa w 4 rozmiarach	szt.	3
2f	Sleeve do części udowej z porowatego tytanu wykonany w technice 3D w 4 rozmiarach	szt.	7
2g	Sleeve do części piszczelowej z porowatego tytanu wykonany w technice 3D w 4 rozmiarach	szt.	7
2h	Podkładki uzupełniające ubytki kostne wykonane ze stopu tytanowego do części udowej (tylne i dystalne) w wysokościach 5 i 10mm	szt.	15
2i	Podkładki uzupełniające ubytki kostne wykonane ze stopu tytanowego do części piszczelowej w wyskościach 5 i 10mm	szt.	15
2j	Adapter trzpienia do elementu piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu 2mm i 4mm	szt.	7
2k	Adapter trzpienia do elementu udowego umożliwiający nadanie offsetu od 0mm, 2mm, 4mm i 6mm	szt.	7
2l	Ostrze jednorazowe	szt.	7
3	Endoproteza cementowa hipoalergiczna pierwotna stawu kolanowego FB	X		X	X	X	X	X
3a	Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w wersji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego tylniego (PS), w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN	szt.	30
3b	Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 6 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN	szt.	30
3c	Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej, w wysokościach:10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm	szt.	30
3d	Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej, pokryte okładziną ceramiczną TiN, o przekroju 14mm i długościach: 25, 35 i 50mm	szt.	30
3e	Rzepka polietylenowa, cementowana w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35mm)	szt.	7
3f	Ostrze jednorazowe	szt.	52
3g	Podkładki do elementu piszczelowego jednostronne	szt.	10
3h	Podkładki do elementu piszczelowego dwustronne	szt.	10
	RAZEM

					…..........................................................................
					(podpis Wykonawcy)

	Pakiet nr 8. ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO
Lp.	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena netto / za j.m.	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Trzpień bezcementowy tytanowy , stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proxymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartośći 126 stopni. Konus 12/14 skrócony	szt.	50
2	Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa typu press-fit pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania wkrętami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od min. 40 do min 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. Dostępne zaślepki do zamknięcia otworu szczytowego panewki	szt.	50
3	Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną	szt.	50
4	Zaślepki, śruby do dodatkowej stabilizacji panewki	szt.	50
5	Metalowe głowy wykonane ze stopu metalu (cyrkon/niob) o zewnętrznej warstwie przekształconej w ceramikę, o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach	szt.	10
6	Głowy metalowe CoCr o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach	szt.	20
7	Głowy ceramiczne wykonane ceramiki typu Biolox Delta, o średnicy 32 oraz 36 mm, 3 długościach szyjki	szt.	20
8	Ostrza do napędu	szt.	50
	RAZEM

					…..........................................................................
					(podpis Wykonawcy)