|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | WartośćWymagana | Wartość oferowana |
| I | Urządzenie z oporem elastycznym do rehabilitacji przedramienia i nadgarstka z oprogramowaniem– szt. 1 | ------ | ------- |
|  | Urządzenie z oporem elastycznym do rehabilitacji przedramienia i nadgarstka z oprogramowaniem | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny górnej ( stawu nadgarstkowego): przywodzenie/odwodzenierotacja wewnętrzna/zewnętrznazginanie grzbietowe/dłoniowe | Tak |  |
|  | Opór dozowany za pomocą 1 elastomera | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu urządzenia komplet 3 elastomerów z podziałem na trzy różne stopnie oporu | Tak |  |
|  |  Możliwość:- pomiaru zakresu ruchomości,- ćwiczenia izotoniczne,- ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym,- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych możliwości pacjenta. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie:- możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości,- zintegrowane z kartoteką pacjenta,- możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów.  | Tak |  |
|  | Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta – wzmocnienie motywacji i stały monitoring ćwiczenia  | Tak |  |
|  | Możliwość zmian parametrów w trakcie ćwiczeń bez konieczności jego przerwania | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń w pamięci oprogramowania | Tak |  |
|  | Oprogramowanie mogące obsługiwać do 10 różnych urządzeń | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z komputerem  | Tak |  |
|  | Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu | Tak |  |
|  | Wskaźnik laserowy do wyznaczania osi obrotu w stawie | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości podłokietnika | Tak |  |
|  | Regulacja uchwytu ręcznego w zależności od wykonywanego ruchu i wielkości ręki | Tak |  |
|  | Elastomery zaczepiane na magnes | Tak |  |
|  | Uchwyt do odkładania nie używanych elastomerów | Tak |  |
|  | Krzesło z regulacja wysokości i systemem jezdnym | Tak |  |