Słupsk, dnia 11.03.2024 r.

**Zamawiający:**

**Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,**

który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,

Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

**Adres Zamawiającego: 76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 13**

Numer telefonu: +48 59 841 00 91,

Adres e-mail: zamowienia@zimslupsk.pl

Adres strony internetowej: <https://www.zimslupsk.pl>

Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

**ZP.261.6.8.2024.ZP7**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie robót budowlanych **pn.** **Budowa strefy zamgławiaczy w Parku im. Witkacego w ramach zadania *Bezpieczna droga do szkoły,* *czyli budowa chodnika przy ul. Riedla oraz strefa chłodzących kurtyn wodnych w Parku im. Witkacego* - Słupski Budżet Obywatelski 2024 r.**

Znak sprawy ZP.261.6.2024.ZP7.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp zawiadamia, że w oparciu o art. 284 ust. 1 ustawy Pzp wniesione został wniosek z pytaniem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Treść pytania wraz odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

**Pytanie nr 1:**

w odpowiedzi z dnia 8.06.2024 r. na pytanie nr 1 widnieje zdanie: "Jednocześnie wymaga się zachowania stref bezpieczeństwa wokół zamontowanych urządzeń zgodnie z kartą katalogową produktu." Proszę o wyjaśnienie o jakiej strefie bezpieczeństwa jest mowa, gdyż w obecnie udostępnionej karcie katalogowej produktu (zamgławiaczy) nie ma mowy o strefie. Strefa bezpieczeństwa wokół zamgławiaczy nie jest stosowana. Takie strefy są wyszczególnione jedynie przy obiektach małej architektury w punkcie 1.3 Projektu Technicznego. Obiekty te jednak nie są przedmiotem obecnego postępowania.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że w przypadku jeśli proponowane urządzenia nie wymagają zachowania stref bezpieczeństwa, nie będzie to podlegać późniejszej weryfikacji.

Powyższe wyjaśnienie treści SWZ stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>.

**Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku**

**mgr inż. Alina Szpanowska-Karaś**

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>
2. ZIM aa