UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 - Przetworniki i czujnik do pomiaru ciśnienia i pomiarów hemodynamicznych

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opak. | Ilość w opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dla dorosłych, pojedynczy, możliwy do zastosowania z platformą hemodynamiczną EV1000 firmy Edwards Lifesciences, długość linii: 20+130+150 cm, średnica zewnętrzna linii 4 cm (+/- 10 mm), średnica wewnętrzna linii 2,85 cm (+/- 10 mm), sterylny, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-P108 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca możliwy do zastosowania z platformą hemodynamiczną EV1000 firmy Edwards Lifesciences, długość linii min. 150 cm, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C129 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________________

Podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 2 - Kateter moczowodowy dla noworodków typu Nelaton

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opak. | Ilość w opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik (kateter) moczowodowy typu Nelaton, wykonany z PCV, przezroczysty, z znacznikami kontrastującymi w Rtg, rozmiar 4F, długość 40. Pakowany pojedynczo. Cewnik musi być kompatybilny do połączenia z końcówką LuerLock męską przedłuża do pompy infuzyjnej bursztynowym easyFLOW LINE AMBER o dł. 150 cm, który jest stosowany podłączany do cewnika aby móc umieścić woreczek na mocz na zewnątrz inkubatora. INDEKS MAGAZYNOWY: CEWNJ-SMED-C025 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik (kateter) moczowodowy typu Nelaton, wykonany z PCV, przezroczysty, z znacznikami kontrastującymi w Rtg, rozmiar 6F, długość 40 cm. Pakowany pojedynczo. Cewnik musi być kompatybilny do połączenia z końcówką LuerLock męską przedłuża do pompy infuzyjnej bursztynowym easyFLOW LINE AMBER o dł. 150 cm, który jest stosowany podłączany do cewnika aby móc umieścić woreczek na mocz na zewnątrz inkubatora. INDEKS MAGAZYNOWY: CEWNJ-SMED-C026 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik (kateter) moczowodowy typu Nelaton, wykonany z PCV, przezroczysty, z znacznikami kontrastującymi w Rtg, rozmiar 8F, długość 40 cm. Pakowany pojedynczo. Cewnik musi być kompatybilny do połączenia z końcówką LuerLock męską przedłuża do pompy infuzyjnej bursztynowym easyFLOW LINE AMBER o dł. 150 cm, który jest stosowany podłączany do cewnika aby móc umieścić woreczek na mocz na zewnątrz inkubatora. INDEKS MAGAZYNOWY: CEWNJ-SMED-C027 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________________

Podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 3 - Mankiety neonatologiczne jednotubowe ze złączem typu motylek

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opak. | Ilość w opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 1 (obwód 3-6 cm, szerokość 2,5 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 10 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M007 | op. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 2 (obwód 4-8 cm, szerokość 3,2 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 10 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M007 | op. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 3 (obwód 5,8-11 cm, szerokość 4,2 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 10 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M007 | op. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 4 (obwód 7,1-13,1 cm, szerokość 5,1 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 10 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M007 | op. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________________

Podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 4  - Koszule jednorazowe

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opak. | Ilość w opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Koszula operacyjna dla pacjenta, damska, jednorazowa, jednoczęściowa, opcjonalnie z jedną kieszonką, wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 25-32 cm3 słupa H20, wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 117 kPa. Długość 85 cm (dop. +10 cm), szerokość/obwód w pasie 120 cm (dop. +10 cm), w rozmiarze uniwersalnym, który powinien pasować na osobę noszącą S/M lub L/XL. INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-K009 | szt | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________________

Podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 5  - Gaz kalibracyjny do kapnografu TCM-5 Flex

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opak. | Ilość w opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Gaz kalibracyjny do kapnografu TCM-5 Flex. Mieszanina gazów TCM-5: CO2 7,5%, O2 12%, N 80,5%. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-G004 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________________

Podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty