ZSU.2310-44/2024 						Opole, 19 sierpnia 2024 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 —tekst ujednolicony ze zmianami)

OZNACZENIE SPRAWY:

ZSU.2310-44/2024

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

NIP: 754-000-35-37

Sekretariat: Tel. 47 864 25 02

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:

Dariusz Brzozowski tel. 47 861 25 25

PRZEDMIOT I ILOŚĆ ZAMÓWIENIA:

Dostawa termowizorów PULSAR Telos XP50

Dane techniczne
Rozdzielczość sensora: 640 x 480, 17 µm
NETD: <18 mK
Rozdzielczość wyświetlacza: 1024 x 768
Odświeżanie obrazu: 50 Hz
Obiektyw termiczny: 50 mm, F1,0
Pole widzenia kątowe: 12,4 x 9.3 st.
Pole widzenia m/100 m: 21,8 x 16,3 m
Zoom cyfrowy: od 2x do 4x
Pamięć wewnętrzna: 64 GB
Maksymalny zasięg: 1800 m
Wymiary: 238 x 72 x 90 mm
Wodoodporność: IPX7
Temperatura pracy: -25 do +50 st. C
Korekcja dioptryczna okularu: od -5 do +5
Zasilanie: akumulator LPS 7i
Waga: 720 g

WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE SKŁADNIA OFERT:

Towar musi być fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu oraz użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Produkt musi być dostarczony w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa maksymalnie 30 dni od dnia wysłania zamówienia.

Miejsce dostawy: Magazyn Uzbrojenia KWP w Opolu Adres: ul. Oleska 95, 45-022 Opole, w godzinach 8:00 — 15:00 tel. 47 864 25 37

WARUNKI POSTĘPOWANIA / ZAMÓWIENIA:

Płatność przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury VAT.

Kryterium wyboru oferty — cena jednostkowa brutto —waga 100%.

O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne) ofert decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej określonej jako 1 zestaw / komplet). Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług — VAT oraz podatkami i opłatami lokalnymi. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wad lub niezgodności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego), unieważnienia lub zaniknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w przedmiotowym zaproszeniu do złożenia oferty.

W postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy wykluczeni na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), tj:

a) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa wart. 1 pkt 3;

b) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

c) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r. o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka. o którym mowa w art. 1 pkt 3.