**Pytania Wykonawcy:**

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie maksymalnego terminu dostawy.**

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości fotele do dializ i chemioterapii w

których tapicerka w sekcji siedziska, oparcia pleców i podnóżka jest koloru szarego a pozostałe

elementy kolorystyczne do wyboru przez Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.**

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości fotele do dializ i chemioterapii o

następujących parametrach:

- Trzysekcyjny fotel do chemioterapii i dializ dodatkowo wyposażony w poduszkę od strony głowy,

poduszka o wymiarach: 55 x 35 cm?

- Zakres regulacji oparcia stóp: 0-24 cm, szerokość oparcia nóg: 57 cm, szerokość oparcia pleców: 58

cm, podłokietniki: szerokość: 17 cm, podłokietniki: długość: 62 cm, szerokość z podłokietnikami: 94

cm , szerokość oparcia pleców: 58 cm, regulacja wysokości: 56 – 96 cm. Możliwość demontażu

podłokietników poprzez odkręcenie śruby – demontaż zajmuje kilka sekund, jest bezpieczny dla

pacjenta i personelu medycznego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.**

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości fotele do dializ i chemioterapii, które

wyposażone są w regulację przechyłu Trendelenburga, ale nie posiadają regulacji przechyłu anty-

Trendelenburga, która w przypadku foteli do chemioterapii nie jest wymagana? Poniżej znajduje się

fotografia oferowanego przedmiotu zamówienia

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**