## Pakiet_nr_1
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 1 - Rurki i akcesoria
	Kod CPV: 33171100-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nr (rozmiar)	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rurka Guedela sterylna, rozmiar kodowany kolorem ISO (zielony).	3	400		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Rurka Guedela sterylna, rozmiar kodowany kolorem ISO (żółty).	4	800		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
3.	Rurka do trudnej intubacji do mikrochirurgii krtani.	4,0 - 6,0	60		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
4.	Manometr ręczny.	-	4		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
5.	Przewód do manometru ręcznego.	-	100		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
6.	Prowadnica do rurki intubacyjnej z łatwego do wyginania aluminium powleczonego gładkim tworzywem sztucznym, ułatwia intubację w trudnych warunkach anatomicznych, miękki kolec dystalny zmniejsza traumatyzację tkanek. Powierzchnia prowadnika ma ułatwić wprowadzanie i usuwanie prowadnika. Czysty do jednorazowego użytku. Długość prowadnika 280 mm oraz 350 mm. Zalecana średnica wewnątrz rurki powyżej 5.0 dł. 350 mm.	średnica wewnątrz rurki: powyżej 5.0 dł. 350 mm od 4.0 - 6.0 dł. 350 mm 2.5 - 4.5 dł. 280 mm	150		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
7.	Taśma do mocowania rurek intubacyjnych. Mocuje rurki zakładane przez usta i przez nos bez stosowania przylepca. Uniwersalny rozmiar pasujący do rurek. Wykonana z miękkiego tworzywa dla zmniejszenia podrażnienia skóry, czysta do jednorazowego użytku.	-	2 000		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
8.	Standardowy pasek mocujący do rurek tracheostomijnych z regulacją długości.	-	1 500		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
9.	Trenażer oddechowy przepływowy do ćwiczenia głebokiego wdechu (3 komory z kulkami, przewód, ustnik w zestawie).	-	100		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
10.	Wolumetryczne trenażery oddechowe mierzące objętość wdechową dla dorosłych.	-	100		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
11.	Wolumetryczne trenażery oddechowe mierzące objętość wdechową dla dorosłych o małej pojemności życiowej płuc.	-	50		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
12.	Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym lub bez mankietu do wyboru Zamawiającego z przedłużoną częścią proksymalną, obrotowym szyldem oraz z wewnętrzną kaniulą sterylną.	7,0 - 8,0	20		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
13.	Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym lub bez mankietu do wyboru Zamawiającego z przedłużoną częścią dystalną, obrotowym szyldem oraz z wewnętrzną kaniulą sterylną.	7,0 - 8,0	20		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
14.	Wymienne kaniule do rurek tracheostomijnych z przedłużoną częścią dystalną lub proksymalną sterylną.	-	20		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
15.	Wzmocniona rurka tracheostomijna z regulowanym obrotowym kołnierzem i mankietem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym.	7,0 - 9,0	20		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_2
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 2 - Rury do aparatów do znieczulenia i maski do znieczuleń
	Kod CPV: 33171100-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nr (rozmiar)	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Układ oddechowy z PCV, dla dorosłych do aparatu Falcon, ramiona dł. 260 cm, ramię dodatkowe 40 cm, ramię dodatkowe 200 cm, z bezlateksowym workiem oddechowym 2 l i kompatybilnym łącznikiem prostym, sterylny.	-	240		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Układ oddechowy z PCV, dla dorosłych do aparatu Sulla, ramiona długości 240 cm, ramię dodatkowe 200 cm, z bezlateksowym workiem oddechowym 2 l i kompatybilnym łącznikiem prostym, sterylny.	-	300		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
3.	Maski twarzowe jednorazowe, sterylne.	3	240		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
4.	Maski twarzowe jednorazowe, sterylne.	4	240		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
5.	Maski krtaniowe do znieczulenia ogólnego.	3,0 - do 50 kg, 4,0 - 50 - 70 kg, 5,0 - 70-100 kg	600		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
6.	Maski twarzowe jednorazowe, sterylne.	5	240		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_3
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 3 - Zestawy
	Kod CPV: 33141000-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zestaw Sapphire AP 402.	szt.	500		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_4
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 4 - Strzykawki, kraniki
	Kod CPV: 33141310-6					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nr (rozmiar)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Strzykawki j.u. . Skala nominalna na cylindrze odpowiadająca pojemności strzykawki.	2 ml	op. x 100 szt.	1 200		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
		5 ml	op. x 100 szt.	2 400		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
		10 ml	op. x 100 szt.	1 200		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
		20 ml	op. x 80 szt.	2 000		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Strzykawka do pomp inf. z końcówką luer-lock, z prostopadłym wycięciem w tłoku, logo producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze lub strzykawki z nadrukowanym logo producenta na cylindrze oraz nazwą strzykawki na opakowaniu jednostkowym, wykonane z polipropyleny.	50 ml	szt.	13 000		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
3.	Strzykawka Żaneta.	100 ml - 140 ml	szt.	5 000		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
4.	Strzykawki z końcówkami do cewników.	50 ml - 60 ml	szt.	240		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
5.	Tuberkulinówka z igłą ostrą.	1 ml	szt.	5 000		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
6.	Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, bursztynowa, pojemność 50 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, całkowita długość skali na cylindrze do 50 ml bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, dodatkowy kołnierz zabezpieczający na złączu luer-lock, prostopadłe wycięcie na tłoku umożliwiające pewne umocowanie strzykawki w pompie infuzyjnej, na cylindrze i na opakowaniu nadrukowany napis, że jest to strzykawka typu perfuzor, długość strzykawki min. 17,5 cm, kompatybilna z lekami cytostatycznymi (przeznaczona do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 1 ml, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze.	50 ml	szt.	10 000		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
7.	Strzykawka 3-częściowa z końcówką luer-lock, logo producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze lub strzykawki z nadrukowanym logo producenta na cylindrze oraz nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym, wykonane z polipropyleny.	2 ml - 3 ml	szt.	48		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
8.	Strzykawka 3-częściowa z końcówką luer-lock, logo producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze lub strzykawki z nadrukowanym logo producenta na cylindrze oraz nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym, wykonane z polipropyleny.	5 ml	szt.	48		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
9.	Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, obrót 360 st., wykonany z poliwęglanu - tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Kranik ma posiadać podwójny optyczny / wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty / zamknięty, jałowy, jednorazowego użytku o objętości wypełnienia max. 0,22 ml, każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem. Kranik musi być wyposażony w trójramienne białe pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę w/w kraników. Niezależnie obracająca się nakrętka luer-lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer-lock bez konieczności skręcania / obracania łączonych elementów. Wyposażony w znaczniki: czerwony dla oznaczenia linii tętniczej, niebieski dla oznaczenia linii żylnej.	-	szt.	2 500		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
10.	Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny z przedłużaczem ok. 10 cm, z dodatkowym portem iniekcyjnym, wykonany z poliwęglanu - tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Kranik ma posiadać podwójny (optyczny i wyczuwalny) identyfikator pozycji otwarty / zamknięty, jałowy, jednorazowego użytku o objętości wypełnienia max. 0,8 ml, każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem. Kranik musi być wyposażony w trójramienne białe pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę w/w kraników.	-	szt.	600		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
11.	Kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu z przedłużaczem max. 10 cm wykonanym z PVC nie zawierającego ftalanów DEHP z dodatkowym, portem iniekcyjnym.	-	szt.	400		8,00%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
12.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych. Min. długość 150 cm.	-	szt.	2 000		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
13.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych. Bursztynowy. Min. długość 150 cm.	-	szt.	4 000		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
14.	Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcowką luer-lock, pojemność 1 ml, skalowana co 0,01 ml, wykonana z poliwęglanu, sterylizowana radiacyjnie.	-	szt.	500		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_5
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 5 - Profilaktyka przeciwzakrzepowa
	Kod CPV: 33141000-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nr (rozmiar)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Pończochy elastyczne zapobiegające zakrzepicy żył głębokich i zatorom płucnym. Skład: 80% poliamidu i 20% elastan. Wykonane ze specjalnych bakteriostatycznych włókien, które zapewniają równowagę biologiczną i naturalną potliwość.	S	szt.	24		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
		M	szt.	24		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
		L	szt.	24		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
		XL	szt.	24		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_6
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 6 - Igły do neuroliz
	Kod CPV: 33141320-9, 33141321-6					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nr (rozmiar)	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych standard. / Igła prowadząca - 20 G.	26 G / 130	220		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Igła do neuroliz. / Igła prowadząca - brak.	18 G, 20 G / 150 mm	20		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
3.	Igła do neuroliz. / Igła prowadząca - brak.	20 G, 22 G / 200 mm	20		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_7
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet nr 7 - Uszczelki
	Kod CPV: 33141000-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Konwerter reduk. trokar z uszczelką 10 / 5 mm.	op.	2		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Uszczelki wewnętrzne do troakarów 5 i 10 mm.	op.	8		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_8
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 8 - Materiały medyczne
	Kod CPV: 33140000-3					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nr (rozmiar)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Tamponada przednia, z nadmuchiwanym balonem, z szybką agregacją płytek, trwałego tamowania krwawienia - łatwa do aplikacji i usunięcia, o niewielkim przekroju i hydrożelowej strukturze, szybko dostosowujaca się do anatomicznego kształtu nosa, zmniejszająca powtórne krwawienie po wyjęciu, nieprzywierająca do skrzepów, pozwalająca na utrzymanie wilgotnego środowiska, możliwość stosowania w pediatrii w przypadkach krwawienia z nosa oraz u pacjentów z małym anatomicznie nosem.	4,5 cm	szt.	48		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Tamponada przednia, z szybką agregacją płytek, trwałego tamowania krwawienia - łatwa do aplikacji i usunięcia, o niewielkim przekroju i hydrożelowej strukturze, szybko dostosowująca się do anatomicznego kształtu nosa, zmniejszająca powtórne krwawienie po wyjęciu, nieprzywierająca do skrzepów, pozwalająca na utrzymanie wilgotnego środowiska, o wysokiej efektywności w tamowaniu krwawień z nosa.	5,5 cm	szt.	48		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_9
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 9 - Szwy endoskopowe
	Kod CPV: 33140000-3					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nr (rozmiar)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Podwiązka endoskopowa o grubości 0, długość szwu 60 cm, fioletowa. Powlekany szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony. Okres podtrzymywania tkankowego 28 - 35 dni, okres wchłaniana 56 - 70 dni.	-	szt.	22		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Szew endoskopowy o grubości 4/0, długość szwu 20 cm, fioletowy. Powlekany szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony. Okres podtrzymywania tkankowego 28 - 35 dni, okres wchłaniana 56 - 70 dni.	igła 3/8 koła, okrągła, czarna, długość igły 17 mm	szt.	68		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
3.	Szew endoskopowy do zamknięcia nacięcia po trokarach o grubości 0, długość szwu 110 cm, fioletowy. Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny. Okres podtrzymywania tkankowego 90 dni, okres wchłaniania 180 - 210 dni.	igła typu haczyk, okrągła, długość 26 mm	szt.	68		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_10
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 10 - Akcesoria ortopedyczne
	Kod CPV: 33140000-3					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nr (rozmiar)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Drut miękki, kostny.	0,5 - 1,2 mm	szt.	85		8%		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Drut Kirshnera.	0,5 - 1,6 mm	szt.	85		8%		-00 zł	-00 zł	-00 zł
3.	Wiertło kompatybilne z wiertarką SMART DRIVER.	1,6	szt.	10		8%		-00 zł	-00 zł	-00 zł
4.	Frez kostny, średnica 2 mm, do uchwytu 1,6 mm.	-	szt.	10		8%		-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_11
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 11 - Paski testowe
	Kod CPV: 33140000-3					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Paski testowe, fluorescencyjne, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego laserem Mel 80.	op.	5		23%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_12
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 12 - Pojemniki do transportu
	Kod CPV: 33140000-3					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pojemnik do transportu materiału biologicznego (amputacje) z pokrywą, objętość 30 l.	szt.	20		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Pojemnik do transportu materiału biologicznego (amputacje) z pokrywą, objętość 60 l .	szt.	20		23%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_13
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 13 - Ustnik do alkomatu

	Kod CPV: 33140000-3					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Ustnik do alkomatu Alkohit X (60, 100, 500, 600).	3 000		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					Razem:

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_14
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 14 - Opaski dla pacjenta
	Kod CPV: 33140000-3					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Opaski dla dorosłych pacjentów ZEBRA, wkład drukujący / opaski do HC100 dla dorosłych / rozmiar 25 x 279 mm x 200 szt.	op.	12		23%		-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_15
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet nr 15 - Paski do nieinwazyjnego zamykania ran

	Kod CPV: 33141110-4, 33141112-8					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Paski włókninowe, samoprzylepne do nieinwazyjnego zamykania ran, jałowe, rozmiar 6 mm x 38 mm, opakowanie jednostkowe po 6 szt.	opakowanie jednostkowe	800		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Paski włókninowe, samoprzylepne do nieinwazyjnego zamykania ran, jałowe, rozmiar 6 mm x 75 mm - 76 mm, opakowanie jednostkowe po 3 szt.	opakowanie jednostkowe	400		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
3.	Paski włókninowe, samoprzylepne do nieinwazyjnego zamykania ran, jałowe, rozmiar 12 mm - 13 mm x 50 mm - 55 mm, opakowanie jednostkowe po 6 szt.	opakowanie jednostkowe	200		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca jest zobowiązany do wyceny produktu względem jednostki miary określonej w kolumnie nr 3 - "J.m.". Wykonawca nie jest upoważniony do zmiany sposobu wyceny bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

	Szczecin, dnia ...........................

				......................................................................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_16
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet nr 16 - Tupfery gazowe

	Kod CPV: 33141110-4					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Tupfer gazowy, jałowy, kształt kula, z nitką z kontrastem RTG, rozmiar 24 cm - 25 cm x 24 cm - 25 cm, gaza 24-nitkowa, na opakowaniu typu papier-folia paszport z numerem serii i terminem ważności (2 naklejki).	op. x 10 szt.	800		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Tupfer gazowy, jałowy, kształt jajowaty/fasola, z nitką z kontrastem RTG, rozmiar 7 cm - 9 cm x 7 cm - 9 cm, gaza 24-nitkowa, na opakowaniu typu papier-folia paszport z numerem serii i terminem ważności (2 naklejki).	op. x 10 szt.	300		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca jest zobowiązany do wyceny produktu względem jednostki miary określonej w kolumnie nr 3 - "J.m.". Wykonawca nie jest upoważniony do zmiany sposobu wyceny bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

	Szczecin, dnia ...........................

				…...................................................................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_17
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet nr 17 - Kompresy gazowe RTG

	Kod CPV: 33141110-4, 33141119-7					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Kompresy gazowe, jałowe, z nitką z kontrastem RTG, 17 nitkowe, 16 warstwowe, rozmiar 10 cm x 20 cm, na opakowaniu typu papier-folia paszport z numerem serii i terminem ważności (2 naklejki).	op. x 10 szt.	900		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Kompresy gazowe, jałowe, z nitką z kontrastem RTG, 17 nitkowe, 12 warstwowe, rozmiar 10 cm x 10 cm, na opakowaniu typu papier-folia paszport z numerem serii i terminem ważności (2 naklejki).	op. x 10 szt.	3 000		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
3.	Kompresy gazowe, jałowe, z nitką z kontrastem RTG, 17 nitkowe, 12 warstwowe, rozmiar 10 cm x 10 cm, na opakowaniu typu papier-folia paszport z numerem serii i terminem ważności (2 naklejki).	op. x 20 szt.	1 500		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
4.	Kompresy gazowe, jałowe, z nitką z kontrastem RTG, 17 nitkowe, 12 warstwowe, rozmiar 10 cm x 10 cm, na opakowaniu typu papier-folia paszport z numerem serii i terminem ważności (2 naklejki).	op. x 5 szt.	250		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca jest zobowiązany do wyceny produktu względem jednostki miary określonej w kolumnie nr 3 - "J.m.". Wykonawca nie jest upoważniony do zmiany sposobu wyceny bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_18
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet nr 18 - Opatrunek piankowy

	Kod CPV: 33141110-4, 33141111-1					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Cienki opatrunek piankowy z paroprzepuszczalną warstwą wierzchnią oraz perforowaną silikonową warstwą przylepną, stosowany do zabezpieczania ran przewlekłych i ostrych z niewielką ilością wydzieliny, pomaga zachować wilgotne środowisko gojenia rany, rozmiar 5,5 cm x 12 cm.	szt.	500		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Cienki opatrunek piankowy z paroprzepuszczalną warstwą wierzchnią oraz perforowaną silikonową warstwą przylepną, stosowany do zabezpieczania ran przewlekłych i ostrych z niewielką ilością wydzieliny, pomaga zachować wilgotne środowisko gojenia rany, rozmiar 10 cm x 10 cm.	szt.	1 000		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
3.	Cienki opatrunek piankowy z paroprzepuszczalną warstwą wierzchnią oraz perforowaną silikonową warstwą przylepną, stosowany do zabezpieczania ran przewlekłych i ostrych z niewielką ilością wydzieliny, pomaga zachować wilgotne środowisko gojenia rany, rozmiar 15 cm x 15 cm.	szt.	1 000		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
4.	Cienki opatrunek piankowy z paroprzepuszczalną warstwą wierzchnią oraz perforowaną silikonową warstwą przylepną, stosowany do zabezpieczania ran przewlekłych i ostrych z niewielką ilością wydzieliny, pomaga zachować wilgotne środowisko gojenia rany, rozmiar 8 cm x 8 cm.	szt.	500		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
5.	Cienki opatrunek piankowy z paroprzepuszczalną warstwą wierzchnią oraz perforowaną silikonową warstwą przylepną, stosowany do zabezpieczania ran przewlekłych i ostrych z niewielką ilością wydzieliny, pomaga zachować wilgotne środowisko gojenia rany, rozmiar 10 cm x 20 cm.	szt.	500		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Wykonawca jest zobowiązany do wyceny produktu względem jednostki miary określonej w kolumnie nr 3 - "J.m.". Wykonawca nie jest upoważniony do zmiany sposobu wyceny bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_19
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 19 - Nakłuwacze do pobierania krwi kapilarnej

	Kod CPV: 33192500-7, 33793000-5, 38437000-7					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi kapilarnej z opuszki palca.	1,8 mm	60 000		23%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi kapilarnej z opuszki palca.	2,4 mm	30 000		23%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
				Razem:		Razem:

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_20
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 20 - Pojemniki na odpady medyczne

	Kod CPV: 33169400-6, 33141613-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Pojemność	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pojemnik niejałowy na odpady medyczne.	1 litr	3 500		23%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Pojemnik niejałowy na odpady medyczne.	2 litry	3 500		23%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
3.	Pojemnik niejałowy na odpady medyczne.	5 litrów	3 500		23%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
4.	Pojemnik niejałowy na odpady medyczne.	10 litrów	500		23%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
				Razem:		Razem:

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_21
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 21 - Pojemniki na mocz

	Kod CPV: 33141615-4					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Pojemność	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto / (4x5)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto / (4x9)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pojemnik niejałowy na mocz.	100-125 ml	8 000		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
				Razem:	0,00 zł	Razem:	0,00 zł

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_22
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 22 - Materiały endoskopowe I

	Kod CPV: 33168000-5					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto (4x5)	Wartość podatku VAT (10-8)	Wartość brutto (4x7)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Klipsy jednorazowe, długie, kąt rozwarcia 90 lub 135 stopni, długość ramion klipsa 9 mm. Zakończenie klipsa nasadką teflonową umożliwiającą osadzenie go na stożku cięgna klipsownicy. 40 szt. w opakowaniu.	op.	8	-00 zł	8%		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal, średnica pętli 10, 15 lub 25 mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm, rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, 10 szt. w oddzielnych sterylnych pakietach.	op.	60	-00 zł	8%		-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Szczecin, dnia ...........................

				................................................................................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_23
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 23 - Materiały endoskopowe II

	Kod CPV: 33168000-5					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT (%)		Wartość netto (4x5)	Wartość podatku VAT (10-8)	Wartość brutto (4x7)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Kleszczyki biopsyjne powlekane jednorazowego użycia, kolonoskopowe, łyżeczki owalne o zwiększonej pojemności z okienkiem, średnica korpusu 2,6 mm, do kanału roboczego o średnicy min. 3,0 mm, długość 230 cm, bez igły.	szt.	700		8,00%		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Jednorazowe, sterylne igły do wstrzyknięć, posiadają mechanizm stabilizacji igły oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej, śr. 2,4 mm, dł. 230 cm, rozmiar igły 23 G, dł. igły 5 mm.	szt.	100		8,00%		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Jednorazowe, sterylne igły do wstrzyknięć, posiadają mechanizm stabilizacji igły oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej, śr. 2,4 mm, dł. 230 cm, dł. igły 3 mm.	szt.	100		8,00%		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Ustnik jednorazowy z elastyczną opaską.	szt.	2 000		8,00%		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Szczotki czyszczące, jednorazowe, dwustronne średnica włosia 5 mm i 10 mm. Dł. narzędzia 220 cm, śr. 2,4 mm.	szt.	700		8,00%		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Szczecin, dnia ...........................

				............................................................................................................
				podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_24
	Nr sprawy: 36/2020.					Załącznik nr 2 do SIWZ

	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

	Pakiet 24 - Soczewki jendorazowe

	Kod CPV: 33731110-7					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto (4x5)	Wartość podatku VAT (10-8)	Wartość brutto (4x7)	Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Soczewka 90D jednorazowa kompatybilna z Eibos 2.	szt.	50		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
2.	Soczewka szerokokątna SPXL jednorazowa kompatybilna z Eibos 2.	szt.	50		8%	-00 zł	-00 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:					-00 zł	Razem:	-00 zł

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis Wykonawcy