Załącznik nr 2

Wykaz modułów siłowni telekomunikacyjnych do naprawy 2021

| Lp. | Nazwa modułu | Nr modułu | Jednostka | Data | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSI-EPC Bravo | 1045855 | KMP Piotrków Tryb. | 2021.08.05 | Uszkodzone we. AC 230V, praca z 48V |
| 2 | TSI-EPC Bravo | 1045987 | KMP Piotrków Tryb. | 2021.08.05 | Uszkodzone we. AC 230V, praca z 48V |
| 3 | TSI-EPC Bravo | 1016236 | KPP Bełchatów | 2021.08.16 | Uszkodzone we AC i DC, brak komunikacji |
| 4 | DAC62234VF-6 | 0606 323 | KPP Łódź Wschód | 2021.08.20 | 2KP, dioda miga 11x |
| 5 | DAC62234VF-6 | 0606 163 | KPP Brzeziny | 2021.08.20 | 7KP, dioda miga 11x |
| 6 | DAC62234VF-6 | 0608 246 | KPP Pabianice | 2021.08.20 | 7KP, dioda miga 12x |

Łódź, 2021..............				Moduły odebrał .........................