## Załacznik Nr 2
Załącznik Nr 2 do Zaytania – Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
ARTYKUŁY DO STERYLIZACJI
Lp | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Szacowana liczba asortymentu | Cena jednostkowa netto (PLN) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent
a | b | c | d | e | f=e+(e*h) | g=d*e | h | i=g+(g*h) | j
1. | Rękaw papierowo-foliowy płaski 20cm x 200m Parametry techniczne: papier o gramaturze 70 g/m²; folia 5-warstwowa, nie licząc warstwy kleju; grubość folii > 52 µm; wskaźniki sterylizacji: para, tlenek etylenu i formaldehyd, każdy przebarwiający się na inny, kontrastowy kolor; nadrukowany symbol jednoznacznego kierunku otwierania, odniesienie do norm, nazwa wytwórcy; napisy w języku polskim; rękawy powinny być zgodne z normą PN-EN 868 oraz ze standardami ISO 11607, a także posiadać znak CE | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Rękaw papierowo-foliowy płaski 10cm x 200m Parametry techniczne: papier o gramaturze 70 g/m²; folia 5-warstwowa, nie licząc warstwy kleju; grubość folii > 52 µm; wskaźniki sterylizacji: para, tlenek etylenu i formaldehyd, każdy przebarwiający się na inny, kontrastowy kolor; nadrukowany symbol jednoznacznego kierunku otwierania, odniesienie do norm, nazwa wytwórcy; napisy w języku polskim; rękawy powinny być zgodne z normą PN-EN 868 oraz ze standardami ISO 11607, a także posiadać znak CE | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Rękaw papierowo-foliowy płaski 7,5cm x 200m Parametry techniczne: papier o gramaturze 70 g/m²; folia 5-warstwowa, nie licząc warstwy kleju; grubość folii > 52 µm; wskaźniki sterylizacji: para, tlenek etylenu i formaldehyd, każdy przebarwiający się na inny, kontrastowy kolor; nadrukowany symbol jednoznacznego kierunku otwierania, odniesienie do norm, nazwa wytwórcy; napisy w języku polskim; rękawy powinny być zgodne z normą PN-EN 868 oraz ze standardami ISO 11607, a także posiadać znak CE | szt. | 13 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Test biologiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną typu SPORAL A | szt. | 900 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Test zintegrowany kl. V do kontroli sterylizacji parą wodną z przesuwalną substancją wskaźnikową w dwóch niezależnych okienkach. Informacja o klasie testu na każdym teście. op. 100 szt. | op. | 130 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi do metkownicy Blitz op. 500 szt. | rol. | 90 |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Helix PCD Bowie&Dick test chemiczny Bowie –Dick. Zestaw symulacyjny PCD Helix, wykonany z kapsuły ze stali kwasoodpornej oraz rurki teflonowej o dł. 4 m i średnicy 2 mm + 100 powlekanych, samoprzylepnych pasków testowych. | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
8. | Testy uzupełniające ´a 250 szt./ op. – kompatybilny z poz. nr 7 | op. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
9. | Rolki tuszujące do metkownic Blitz 3-rzędowych | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
Wartość ogółem: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x
Zamawiający wymaga, aby termin ważności oferowanego asortymentu był nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia jego dostawy