Oznaczenie sprawy:ZZP.260.2.27.2024								Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych”

- Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy filtrów powietrza do urządzeń wentylacyjnych w obiektach MOSiR „Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o..

Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 2  - kosztorysy ofertowe („Formularz cenowy”).

Podane w formularzu cenowym ilości dotyczą okresu 12 miesięcy (umowa zostanie zawarta na taki okres). Dostawy będą się odbywać transportem na koszt Wykonawcy, sukcesywnie na każdorazowe wezwanie zamawiającego wg zasad określonych w umowie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu przesłania zamówienia faksem lub e-mailem.

Filtry powietrza do central wentylacyjnych muszą spełniać wymagania normy wg PN-EN ISO 16890 i posiadać Atest Higieniczny.

Filtry kieszeniowe muszą posiadać kieszenie stożkowe (kształt „V”, w celu wydłużenia żywotności i zmniejszenia zużycia energii). W filtrach niedopuszczalne jest występowanie nitów, wkrętów i ostrych krawędzi powodujących możliwość skaleczenia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV – 42514310-8 Filtry Powietrza

- Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określonych w składanych zamówieniach kolejnych partii towaru po cenach jednostkowych nie wyższych niż ustalonych w formularzu cenowym przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba że wcześniej wyczerpana zostanie kwota brutto Zamówienia.

Przez partię towaru należy rozumieć komplet filtrów przewidziany na min. jedną wymianę dla danej grupy obiektów. Przewiduje się w ciągu obowiązywania umowy od 2 do 4 dostaw kompletu filtrów w zależności od grupy obiektów. Wykaz grup obiektów, ilości filtrów i ilość wymian w okresie umowy określono  w kosztorysach ofertowych  stanowiącym załącznik nr 2.

- Warunki realizacji:

Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane na podstawie zamówień składanych faxem lub e-mailem przez osoby wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na adres Zamawiającego wyszczególniony w załączniku nr 1, w godz. 8.00-15.00, w dni robocze (tzn. od poniedziałku do piątku). Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia transportem własnym, na swój koszt i ryzyko wraz z rozładunkiem.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację zawartości przez Zamawiającego.

- Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Producent filtrów powietrza musi posiadać:

a) Atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny na produkowane filtry.