| Część Nr 1 |  |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY                      Sprawa Nr 51/D/2023

| CPV- 33141320-9 |  |
| --- | --- |

Załącznik Nr 2/1

| Nazwa | Nazwa handlowa | Proponowana wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Igła – średnica 16 G |  |  |  |  | sztuka | 750 |  |  |  |  |
| - Igła wyposażona w ruchome plastikowe skrzydełka, pozwalające stabilnie uchwycić igłę, osadzone tuż za kaniulą. - Igła zabezpieczona zamkniętą osłoną – zdjęcie osłonki bez użycia jakichkolwiek narzędzi. - Na drenie znajduje się dodatkowa osłonka zabezpieczająca igłę po pobraniu oraz zapewniająca jej zablokowanie po donacji. - Długość drenu igły 15-30 cm. - Dren wyposażony w plastikowy zatrzask umożliwiający szybkie zamkniecie światła drenu. - Dren zakończony złączem typu Luer, pozwalający na odłączenie i wymianę igły w czasie trwania zabiegu. - Złącze Luer wyposażone w plastikową wkręcaną osłonkę. - Igła poddana sterylizacji za pomocą napromieniowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | …….dni |
| Termin ważności produktu – nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | ……….miesięcy |

W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- instrukcja używania w języku polskim,

- dokument CE,

- zgłoszenie do bazy danych  Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa  URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostawy: Zespół Medyczny w Warszawie  oraz Terenowa Stacja we Wrocławiu i Bydgoszczy.

…………………………………

(znak graficzny podpisu)