COZL/DZP/MJ/3413/Z-16/2022

Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1

| Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto ogółem* | Producent/ Nazwa/Nazwa na fakturze* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia: metalowa obudowa ME-15, sieciowy kontroler dostępu MC-16-PAC-2, ekspander we/wy MCX2D, zasilacz sieciowy PS2D, ROGER | szt. | 3 |  |  |  |
| 2 | Zestaw kontroli dostępu na 4 przejścia: metalowa obudowa ME-16, sieciowy kontroler dostępu MC-16-PAC-4, ekspander we/wy MCX4D, zasilacz sieciowy PS4D, ROGER | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Przycisk awaryjnego wyjścia, zielony, podwójny, klapa zabezpieczająca | szt. | 7 |  |  |  |
| 4 | Osłona do ROP serii DM/DMN/KAL, przezroczyste | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Akumulator 7Ah/12V | szt. | 8 |  |  |  |
| 6 | Czytnik zbliżeniowy iClass SE R10 13,56MHx, interfejs Wiegand, kabel 0,5 m. | szt. | 7 |  |  |  |
| 7 | Zwora elektromagnetyczna 280 kg z sygnalizacją, typ EL-600SL2 | szt. | 7 |  |  |  |
| 8 | Uchwyt montażowy typu L, typ BK-600L2 | szt. | 8 |  |  |  |
| 9 | Uchwyt montażowy typu ZL, typ BK-600ZL2 | szt. | 4 |  |  |  |
| 10 | Przycisk wyjścia, NC/NO | szt. | 7 |  |  |  |
| 11 | Czujka magnetyczna wpuszczana, brązowa, średnica obudowy 9 mm | szt. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

*) wypełnia wykonawca

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy