## dla zużycia w m3
DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DLA Gminy Miasto Nowy Targ - 2024 | [14 empty] | DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DLA Gminy Miasto Nowy Targ - 2023 | [5 empty] | DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DLA SZKÓŁ POWIATU NOWOTARSKIEGO - DANE DO PRZETARGU NA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU
Lp. |  | Punkt poboru | Nabywca (na kogo należy wystawić fakturę) |  |  | Umowa na czas oznaczony/nieoznaczony | Zmiana sprzedawcy pierwsza/kolejna | Rodzaj urządzenia gazowego | Ilość sztuk urządzeń | Moc urządzenia w KW | Typ licznika - gazomierz | Rejestrator | Obecne parametry |  | Wnioskowane parametry
|  |  |  | Prawidłowy numer punktu poboru Id | Nr gazomierza / Nr ID pkt wyjścia | [7 empty] | Moc umowna m³/h | Grupa taryfowa OSD | Moc zamówiona m³/h | Moc zamówiona kWh/h | Grupa taryfowa | Okres dostawy (zawarcia umowy) | Planowane zużycie gazu w okresie trwania umowy w m³ | Planowane zużycie gazu w kWh, w okresie trwania umowy | Jednostka miary dla paliwa gazowego | Planowane zużycie w rozbiciu na miesiące w m³ oraz po przeliczeniu na kWh (współczynnik konwersji 11,244 kWh/m³) | [14 empty] | 11.244
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Razem
1. | Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ | Budynek ul. Parkowa k/14, 34-400 Nowy Targ | Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ | 8018590365500077962527 | 159539 / 002647057 | oznaczony | kolejna | Kocioł c.o. + c.w.u. | 1 | 23 | DK-G4 |  | 4 | W-3.6 | 4 | 45 | W-3.6 | 12 | 2635 | 29627.94 | m³ | 380 | 380 | 380 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 145 | 325 | 345 | 2635 | UM | pozostałe dostawy
| 735-001-40-12 |  | 735-001-40-12 |  |  | do 31.12.2023 | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | [13 empty] | kWh | 4272.72 | 4272.72 | 4272.72 | 2023.92 | 1124.4 | 1124.4 | 1124.4 | 1124.4 | 1124.4 | 1630.38 | 3654.3 | 3879.18 | 29627.94
2. | Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ | Stadion Miejski ul. Kolejowa 161, 34-400 Nowy Targ | Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ | 8018590365500080334915 | 16306 / 009152127 | oznaczony | kolejna | Kocioł HOVAL | 1 | 125 | G-25 | INROko | 9.8 | W-4 | 9.8 | 110 | W-4 | 12 | 18261 | 205327 | m³ | 2736 | 2692 | 1987 | 1521 | 1057 | 852 | 574 | 406 | 305 | 827 | 2486 | 2818 | 18261 | MCSiR
| 735-285-85-53 |  | 735-001-40-12 |  |  | do 31.12.2023 | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | [13 empty] | kWh | 30763.584 | 30268.848 | 22341.828 | 17102.124 | 11884.908 | 9579.888 | 6454.056 | 4565.064 | 3429.42 | 9298.788 | 27952.584 | 31685.592 | 205326.684
3. | Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ | Pływalnia Miejska ul. Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ | Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ | 8018590365500019398797 | 5614558 / PL0031939879 | oznaczony | kolejna | Kocioł De Deitrich | 2 | 2 po 170 | G-40 | Macr4 | 32 | W-5.1 | 18 | 200 | W-5.1 | 12 | 1970 | 22150.68 | m³ | 50 | 50 | 600 | 250 | 250 | 150 | 220 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 1970 | MCSiR
| 735-285-85-53 |  | 735-001-40-12 |  |  | do 31.12.2023 | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | [13 empty] | kWh | 562.2 | 562.2 | 6746.4 | 2811 | 2811 | 1686.6 | 2473.68 | 1686.6 | 1124.4 | 562.2 | 562.2 | 562.2 | 22150.68
9. | Miejski Zakład Komunikacji, os.Konfederacji Tatrzańskiej 1a, 34-400 Nowy Targ | Budynek Miejskiego Zakładu Komunikacji, os. Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ | Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ | 8018590365500019372278 | 6391997 / PL0031937227 | oznaczony | kolejna | Kocioł gazowy VIESSMANN | 1 | 125 | G10 Metrix | CRS-03 | 14 | W-5.1 | 14 | 157 | W-5.1 | 12 | 19180 | 215659.92 | m³ | 3000 | 2800 | 2400 | 800 | 445 | 445 | 445 | 445 | 800 | 2200 | 2400 | 3000 | 19180 | MZK | pozostałe dostawy
| 735-001-45-84 |  | 735-001-40-12 |  |  | do 31.12.2023 | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | [13 empty] | kWh | 33732 | 31483.2 | 26985.6 | 8995.2 | 5003.58 | 5003.58 | 5003.58 | 5003.58 | 8995.2 | 24736.8 | 26985.6 | 33732 | 215659.92
[15 empty] | 45.8 | 512 |  |  |  | 205327 | [10 empty] | Grupa taryfowa |  |  | Ilość pkt
[20 empty] | 237810.6 | [11 empty] | W-5.1 |  | 2
[20 empty] | 29627.94 | [11 empty] | W-4 |  | 1
[16 empty] | 357 |  |  |  | 472765.54 | [11 empty] | W-3.6 |  | 1
[32 empty] | razem |  | 4
Note on P13: krzisk: