Bydgoszcz, dn.12.04.2021 r.

**Dotyczy**: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na* **„Remont ośmiu zbiorników paliwowych o osi pionowej i poziomej o łącznej pojemności 7100m³ (zbiorniki: 2000m³; 1000m³; 500m³ ; 100m³) w kompleksie wojskowym Maksymilianowo”.**

Nr spraw: **04/ZP/RB/INFR/2021**

Identyfikator postępowania ID: 441357

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1919 z późn. zm.) – dalej „Pzp”, niniejszym udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ”
w postępowaniu pn. „Remont ośmiu zbiorników paliwowych o osi pionowej
i poziomej o łącznej pojemności 7100m³ (zbiorniki: 2000m³; 1000m³; 500m³; 100m³) w kompleksie wojskowym Maksymilianowo”:

**Pytanie nr 1:**

Ze względu na konieczność wykonania regeneracji wkładów filtrujących bezpieczników przeciwogniowych zabudowanych z zaworami oddechowymi
na zbiornikach, prosimy o podanie materiału z którego wykonane są te wkłady filtrujące. Dotyczy pozycji 6.7. przedmiaru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Wkłady filtracyjne znajdujące się w bezpiecznikach ogniowych wykonane są
z węgla aktywowanego w postaci kulek o średnicy ok. 3-4 mm.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną cześć SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż ww. wyjaśnienia nie wymagają zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**Komendant**

**(-) ppłk Wiesław ZAWIŚLAK**