WSzSL.381/FZ-56/22.731/ 2022													Legnica 20-07-2022 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy:   POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY

PASKÓW TESTOWYCH DO GLUKOMETRÓW

znak sprawy WSzSL/FZ-56/22

Pytanie 1  Czy zamawiający wymaga aby dostarczone paski dopuszczone były do badania krwi noworodkowej i tętniczej? ile dodatkowych punktów zamawiający przewiduje za takie parametry pasków?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymagania, ale dopuszcza aby paski dopuszczone były do badania krwi noworodkowej i tętniczej, z zachowaniem pozostałych parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający nie będzie punktował takiego rozwiązania.

Pytanie 2 Czy zamawiający wymaga  pola testowego na całej szerokości paska, która ułatwi pobranie krwi do badania ? ile dodatkowych punktów  przewiduje zamawiający dla pasków posiadających pole testowe na całej szerokości paska - które ułatwi badanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymagania, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie użytkowe, z zachowaniem pozostałych parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający nie będzie punktował takiego rozwiązania.

Pytanie 3 Jak punktowane będą paski , które są ważne po otwarciu do daty ważności na opakowaniu , która wynosi 18 miesięcy od daty produkcji ? Czy Zamawiający będzie wymagał pasków, które pozostają stabilne co najmniej do końca okresu przydatności podanego na fiolce bez względu na datę otwarcia fiolki?

Odpowiedź: Kwestie związane z okresem ważności  od otwarcia określa wiersz E i E.1. Tabeli A Załącznika 2A do SWZ.

Natomiast dodatkowo  Zamawiający doprecyzowuje zapis umowny w paragrafie 2 w ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Pod rygorem uznania dostawy za niewykonaną w terminie, dostarczany asortyment musi posiadać:

1) odpowiednio: oryginalne opakowanie z nazwą bądź logo producenta, datą ważności, numerem serii oraz inne dane umożliwiające łatwą identyfikację asortymentu, a także ulotki lub etykietki zawierające niezbędne dane w języku polskim,

2) co najmniej 12 miesięczny termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy.”

Pytanie 4 Czy Zamawiający wymaga ustawionej fabrycznie  właściwej daty i godziny w dostarczonych glukometrach?

Odpowiedź: Nie jest to konieczność; jest to rozwiązanie dopuszczalne.

Z poważaniem