

AG/ZP-17/2023 Załącznik nr 3D do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**PAKIET 4 WANNA DO KĄPIELI KOŃCZYN DOLNYCH ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM – 1 SZT.**

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp**. | **Parametry techniczne – warunki graniczne** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany**  |
| **I.** | **WANNA DO KĄPIELI KOŃCZYN DOLNYCH ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM** |  |  |
|  | Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym  | Tak |  |
|  | Wanna obsługująca stopy i podudzia | Tak  |  |
|  | Wyposażenie:

|  |
| --- |
|  |
| Półautomatyczny spust wody z misy  |   |  |
| 4 dysze do masażu podwodnego  |   |  |
| Regulacja napowietrzania – „bierny masaż perełkowy” |   |  |
| Prysznic ręczny  |   |  |
| Automatyczny system napełniania |   |  |
| Automatyczne ustawienie wybranego poziomu wody |   |  |
| Elektroniczny panel sterowania |   |  |
| Zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho" |   |  |
| Timer Ustawianie czasu zabiegu min. 1-30 min  |   |  |
| Automatyczne wyłączanie urządzenia po upływie zadanego czasu |   |  |
| Elektroniczny termometrCzujnik poziomu wody |  |  |

 | Tak – opisać  |  |
|  | Wymiary (DxSxW): 117cmx62cmx81cm (+/- 5cm) | Tak |  |
|  | Pojemność ekonomiczna 40 litrów (+/-5%) | Tak |  |

\* wypełnia Wykonawca UWAGA!!!

**Brak wpisu w polach parametr oferowany lub nie spełnienie zapisów poszczególnych warunków parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.**

Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

.................................................................................

 miejscowość i data

 ...............................................................................

 podpis i pieczątka osoby uprawnionej

**Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym**