Zakup dodatkowych elementów do wyposażenia zestawu MicroVibII firmy Dynamic Solution Systems Inc. służącego do pomiaru wibracji i torowania łopat śmigłowca.

Elementy do dokupienia:

- 2 szt. (P/N-1880) Accelerometer, Side Exit Connector, 20 mv/g;

- 1 szt. (P/N-2145) Cable Assy, Interface, 6' (FTDI chip set MV2 to USB);

- 1 szt. (P/N-1096-15) Cable Assy, Accelerometer 15' (4.572m);

- 1 szt. (P/N-1096-30) Cable Assy, Accelerometer 30' (9.144m);

- 1 szt. (P/N-1254) Retro-Reflective Tape (roll);

- 2 szt. (P/N-1538) Bracket, Accelerometer, ‘Z’.