Załącznik nr …….

Data…………………….

**Protokół z konserwacji**

W obiekcie:………………………………..…………………………………………………….

Wykonano następujące czynności zgodnie z umową nr ……………………………………

Dokonano konserwacji systemu:

**-** Oświetlenia awaryjnego **(tak/nie)** **-** Wyłączników prądowych ppoż. **(tak/nie)**

Wykonano następujące sprawdzenia:

1. Test działania głównego wyłącznika prądu – pozytywny/negatywny

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce instalacji | Wynik  pozytywny/negatywny |
|  |  |

1. Testy oświetlenia zgodnie z normą …………………….

(wykonano/

nie wykonano)

* sprawdzenie dziennika i dokumentacji - ………………
* działanie w przypadku całkowitego wyłączenie oświetlenia podstawowego - ………………
* działanie w przypadku częściowego wyłączenia oświetlenia podstawowego - ………………
* sprawdzenie rozmieszczenia opraw - ………………
* sprawdzenie ciągłości pracy – 2h (załącznik nr 1 **-** protokół pomiarów) - ………………
* pomiary natężenia oświetlenia (załącznik nr 1 **-** protokół pomiarów) - ………………

Wykonano dodatkowo: ………………………………………………..…………………………......  
………………………………………………………………………………….……………….……

Uwagi: …………………………………………………….………………………………………….  
…………………………………………………………………………………..…………………….

Dokonano wpisu do Książki Kontroli Elektrycznych Urządzeń służącej ochronie przeciwpożarowej.

……………………………………. …………………………………..

czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

czytelny podpis Kierownika SOI

Załącznik nr 1 do protokołu z konserwacji

**Protokół pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego**

Nr.....................................

1. OBIEKT: …………………………………………………………
2. LOKALIZACJA: ………………………………………………..
3. PRZYRZĄD POMIAROWY: …………………………………..
4. TERMIN WYKONANIA POMIARÓW: …..…………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Czas świecenia** | **Pomiar natężenia awaryjnego** | | | **Oświetlenie w osi drogi ewakuacyjnej** | |
| l.p. | Nazwa pomieszczenia lub stanowiska pracy | 2h – spełnia/  nie spełnia wymogi  normy | Eśr. oblicz.  (lux) | min. E  zgodnie z  PN**-**EN | spełnia/  nie spełnia wymogi  normy | Ilość pkt.  poniżej 1 lux | spełnia/  nie spełnia wymogi  normy |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |