Załącznik nr …….

 Data…………………….

**Protokół z konserwacji**

W obiekcie:………………………………..…………………………………………………….

Wykonano następujące czynności zgodnie z umową nr ……………………………………

Dokonano konserwacji systemu:

**-** Oświetlenia awaryjnego **(tak/nie)** **-** Wyłączników prądowych ppoż. **(tak/nie)**

Wykonano następujące sprawdzenia:

1. Test działania głównego wyłącznika prądu – pozytywny/negatywny

|  |  |
| --- | --- |
| Miejsce instalacji | Wynik pozytywny/negatywny  |
|  |  |

1. Testy oświetlenia zgodnie z normą …………………….

 (wykonano/

nie wykonano)

* sprawdzenie dziennika i dokumentacji - ………………
* działanie w przypadku całkowitego wyłączenie oświetlenia podstawowego - ………………
* działanie w przypadku częściowego wyłączenia oświetlenia podstawowego - ………………
* sprawdzenie rozmieszczenia opraw - ………………
* sprawdzenie ciągłości pracy – 2h (załącznik nr 1 **-** protokół pomiarów) - ………………
* pomiary natężenia oświetlenia (załącznik nr 1 **-** protokół pomiarów) - ………………

Wykonano dodatkowo: ………………………………………………..…………………………......
………………………………………………………………………………….……………….……

Uwagi: …………………………………………………….………………………………………….
…………………………………………………………………………………..…………………….

Dokonano wpisu do Książki Kontroli Elektrycznych Urządzeń służącej ochronie przeciwpożarowej.

……………………………………. …………………………………..

 czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

 czytelny podpis Kierownika SOI

Załącznik nr 1 do protokołu z konserwacji

**Protokół pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego**

Nr.....................................

1. OBIEKT: …………………………………………………………
2. LOKALIZACJA: ………………………………………………..
3. PRZYRZĄD POMIAROWY: …………………………………..
4. TERMIN WYKONANIA POMIARÓW: …..…………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Czas świecenia**  | **Pomiar natężenia awaryjnego**  | **Oświetlenie w osi drogi ewakuacyjnej**  |
| l.p. | Nazwa pomieszczenia lub stanowiska pracy  | 2h – spełnia/nie spełnia wymogi normy  | Eśr. oblicz.(lux) | min. E zgodnie z PN**-**EN | spełnia/nie spełnia wymoginormy | Ilość pkt. poniżej 1 lux  | spełnia/nie spełnia wymoginormy |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |