Załącznik nr 9 do SIWZ

nr sprawy 8/ZP/2019

# Szczegółowy wykaz punktów poboru paliwa gazowego w jednostkach organizacyjnych

# Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2020-2022) zmiany

CZĘŚĆ I – kompleksowa dostawa gazu ziemnego do punktów odbioru na terenie OSD Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

| Lp. | Wykaz obiektów ABW | Sprzedawca/OSD | Taryfa | Moc umowna | Ilość (kWh) | Akcyza | Okres rozliczeniowy | Zużycie w kWh (24 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt ABW w Białymstoku | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa OSD – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14 Warszawa (o. Białystok ul. Zacisze 8). | W-5.1 | 20 m³/h (219 kWh/h) | 644.022 | ZW | STYCZEŃ | 123.820 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 114.668 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 78.700 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 56.982 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 5.724 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | - |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | - |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | - |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | - |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 67.210 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 83.600 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 113.318 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 644.022 |
| 2. | Obiekt ABW w Warszawie | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa OSD – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14 Warszawa | W-5.1 | 20 m³/h (160 kWh/h) | 748.560 | ZW | STYCZEŃ | 160.060 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 80.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 60.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | 6.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | 6.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | 6.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | 6.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 54.500 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 90.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 160.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 748.560 |
| 3. | Obiekt ABW 1 Emów (gm. Wiązowna) | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa OSD – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14 Warszawa | W-6A | 130 m³/h, (1426 kWh/h) | 6.588.344 | ZW | STYCZEŃ | 1.100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 1.100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 700.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | 170.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | 140.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | 140.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 1.238.344 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 6.588.344 |
| 4. | Obiekt ABW 2 Emów (gm. Wiązowna) | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa OSD – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, Warszawa | W-3.6 | 10m³/h (110 kWh/h) | 150.736 | ZW | STYCZEŃ | 12.560 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 12.560 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 12.560 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 12.560 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 12.560 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | 12.560 |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | 12.560 |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | 12.560 |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | 12.560 |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 12.560 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 12.560 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 12.560 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 150.736 |
| 5. | Obiekt ABW Emów 05-400 Otwock | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25C 01-224 Warszawa OSD – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, Warszawa. Gazomierz nr 13000019219 grupa tar. W - 3.6 nr ppg 2897200968; Gazomierz nr 13000359414 grupa tar. W-2.1 nr ppg 2897200843; Gazomierz nr 12M2G16L33500046044 grupa tar. W-5.1 nr ppg pl 0031922189 | W-5.1 W-3.6 W-2.1 | -165kwh/h - 10m³/h (110 kWh/h) | 120.000 100.000 50.000 | ZW |  | W-2.1 | W-5.1 | W -3.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | STYCZEŃ | 4.200 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 4.200 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 4.200 | 20.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 4.200 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 4.200 | 5.000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | 4.200 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | 3.800 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | 4.200 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | 4.200 | 5.000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 4.200 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 4.200 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIAŃ | 4.200 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 50.000 | 120.000 | 100.000 |
| 6. | Obiekt ABW Magdalenka | PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o. ul. Kasprzaka 25C 01-224 Warszawa OSD – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14 Warszawa | W-1.1 | 10m³/h (110 kWh/h) | 4336 | ZW | STYCZEŃ | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 320 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | 320 |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | 320 |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | 320 |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | 360 |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 360 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 360 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 376 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 4.336 |
| 7. | Obiekt ABW Magdalenka | PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o. ul. Kasprzaka 25C 01-224 Warszawa OSD – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, Warszawa | W-3.6 | 10m³/h (110 kWh/h) | 150990 | ZW | STYCZEŃ | 31.190 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 2.600 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | 2.600 |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | 2.600 |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 150.990 |
| Łączna wartość paliwa gazowego w kWh (planowana): | 8.556.988 |  |

CZĘŚĆ II – kompleksowa dostawa gazu ziemnego do punktów odbioru na terenie OSD Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.:

| Lp. | Wykaz obiektów ABW | Sprzedawca/OSD | Taryfa | Moc umowna | Ilość (kWh) | Akcyza | Okres rozliczeniowy | Zużycie w kWh (24 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt ABW w Olsztynie | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa. OSD – Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wałowa 41/43 Gdańsk | W-4 | 10m³/h – (110 kWh/h) | 245.000 | ZW | STYCZEŃ | 29.324 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 57.302 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 52.634 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 28.450 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 17.970 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | - |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | - |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | - |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | - |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 18.872 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 18.872 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 21.576 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 245.000 |
| Łączna wartość paliwa gazowego w kWh (planowana): | 245.000 |  |

CZĘŚĆ III – kompleksowa dostawa gazu ziemnego do punktów odbioru na terenie OSD Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.:

| Lp. | Wykaz obiektów ABW | Sprzedawca/OSD | Taryfa | Moc umowna | Ilość (kWh) | Akcyza | Okres rozliczeniowy | Zużycie w kWh (24 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt ABW 1 w Poznaniu | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. , ul. Kasprzaka 25 C Warszawa. OSD - Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Grobla 15 61-859 Poznań | W-3.6 | 10m³/h (110 kWh/h) | 268.000 | ZW | STYCZEŃ | 60.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | 600 |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | 1.600 |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 26.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 54.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 268.000 |
| 2. | Obiekt ABW 2 w Poznaniu | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25 C Warszawa. OSD - Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Grobla 15 61-859 Poznań | W-5.1 | 15m³/h (165 kWh/h) | 1.915.000 | ZW | STYCZEŃ | 307.530 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 270.950 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 228.112 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 161.624 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 43.284 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | 26.608 |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | 21.436 |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | 21.966 |
|  |  |  |  |  |  |  | WSZESIEŃ | 32.094 |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 233.268 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 251.302 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 316.826 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 1.915.000 |
| 3. | Obiekt ABW 1 w Szczecinie | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25 C Warszawa. OSD - Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Grobla 15 61-859 Poznań | W-4 | 10m³/h (110kWh/h) | 240.000 | ZW | STYCZEŃ | 43.232 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 39.432 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 34.214 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 29.244 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 13.148 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 13.536 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 27.146 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 39.848 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 240.000 |
| 4. | Obiekt ABW 2 w Szczecinie | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25 C Warszawa. OSD - Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Grobla 15, 61-859 Poznań | W-4 | 10m³/h (110kWh/h) | 230.000 | ZW | STYCZEŃ | 39.356 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 38.142 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 32.712 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 25.656 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 9.384 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 16.382 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 32.330 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 36.038 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 230.000 |
| Łączna wartość paliwa gazowego w kWh (planowana): | 2.653.000 |  |

CZĘŚĆ IV – kompleksowa dostawa gazu ziemnego do punktów odbioru na terenie OSD Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.:

| Lp. | Wykaz obiektów ABW | Sprzedawca/OSD | Taryfa | Moc umowna | Ilość (kWh) | Akcyza | Okres rozliczeniowy | Zużycie w kWh (24 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt ABW we Wrocławiu | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25 C Warszawa. OSD - Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Ziębickiej 44 Wrocław. | W-4 | 10 m³/h (110 kWh/h) | 285.000 | ZW | STYCZEŃ | 40.114 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 50.136 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 42.968 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 25.406 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 10.312 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | 8.560 |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | 5.248 |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | 5.886 |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | 5.594 |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 21.076 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 26.448 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 43.252 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 285.000 |
| Łączna wartość paliwa gazowego w kWh (planowana): | 285.000 |  |

CZĘŚĆ V – kompleksowa dostawa gazu ziemnego do punktów odbioru na terenie OSD Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.:

| Lp. | Wykaz obiektów ABW | Sprzedawca/OSD | Taryfa | Moc umowna | Ilość (kWh) | Akcyza | Okres rozliczeniowy | Zużycie w kWh (24 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt ABW w Lublinie | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa OSD -Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów ul. Wita Stwosza 7. | W-3.6 | (110 kWh/h) | 300.000 | ZW | STYCZEŃ | 45.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 40.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 40.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 40.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 45.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 45.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 300.000 |
| 2. | Obiekt ABW w Kielcach | PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z o.o. ul.Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa 3 OSD -Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów ul. Wita Stwosza 7. | W-4 | (110 kWh/h) | 380.000 | ZW | STYCZEŃ | 55.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 55.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 55000 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | 15.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 55.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 55.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 55.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 380.000 |
| 3. | Obiekt ABW w Zakopanym | PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z o.o. ul. Kasprzaka 25C 01-224 Warszawa OSD -Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów ul. Wita Stwosza 7. | W-3.6 | 10m³/h (110 kWh/h) | 230.000 | ZW | STYCZEŃ | 26.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 21.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 14.400 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 9.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 9.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | 4.900 |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | 4.900 |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | 2.400 |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | 14.400 |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 24.200 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 47.306 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 52.494 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 230.000 |
| 4. | Obiekt ABW w Rzeszowie | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa; OSD -Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów ul. Wita Stwosza 7. | W-3.6 | 10m³/h (110 kWh/h) | 150.000 | ZW | STYCZEŃ | 31.840 |
|  |  |  |  |  |  |  | LUTY | 31.968 |
|  |  |  |  |  |  |  | MARZEC | 26.640 |
|  |  |  |  |  |  |  | KWIECIEŃ | 1.334 |
|  |  |  |  |  |  |  | MAJ | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  | CZERWIEC | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  | LIPIEC | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  | SIERPIEŃ | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  | WRZESIEŃ | 1.340 |
|  |  |  |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK | 13.038 |
|  |  |  |  |  |  |  | LISTOPAD | 18.648 |
|  |  |  |  |  |  |  | GRUDZIEŃ | 24.632 |
|  |  |  |  |  |  |  | W SUMIE ZUŻYCIE | 150.000 |
| Łączna wartość paliwa gazowego w kWh (planowana): | 1.060.000,00 |  |