Pruszcz Gdański, dnia 15.03.2024 r.

Znak sprawy:	ZP.271.6.2024 / 28

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 07.03.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00236348/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną  pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Niepodległości 9 w Pruszczu Gdańskim, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  4

- wnioski o wyjaśnienie treści SWZ

- wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego lub wskazanie w dokumentacji technicznej schematu windy osobowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie wymagane informacje dotyczące windy osobowej znajdują się w projekcie technicznym branży architektonicznej (6_24 SWZ Tom II DP-RB PB PT BA.zip) w opisie technicznym (punkt. 3.5.10) oraz na rysunkach:
001  PT-A-1 - wymiary szybu windowego oraz klasa odporności pożarowej drzwi wejściowych do kabiny;

002  PT-A-2 - wymiary szybu windowego oraz klasa odporności pożarowej drzwi wejściowych do kabiny;

004  PT-A-4 - rzędne przystanków, orientacja wyjść, rzędne punktów charakterystycznych szybu windowego, w tym jego podszybia oraz nadszybia.

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego lub wskazanie w dokumentacji technicznej schematu ścianek mobilnych

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie wymagane informacje dotyczące schematu układu ścianek mobilnych znajdują się w projekcie technicznym branży architektonicznej (6_24 SWZ Tom II DP-RB PB PT BA.zip) w opisie technicznym (punkt. 3.5.8) oraz na rysunkach:
015   PT - M-1 - ŚCIANKI MOBILNE – PARTER

016   PT - M-2 - ŚCIANKI MOBILNE - PIĘTRO.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).