Nr pisma: Z/DZP/6/2024 Warszawa, dnia 15.01.2024 r.

**Zamawiający:**

**Samodzielny Wojewódzki Zespół**

**Publicznych Zakładów Psychiatrycznej**

**Opieki Zdrowotnej w Warszawie**

**ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa**

**SPROSTOWANIE WYJAŚNIEŃ Z DNIA 11.01.2024 R.**

 **ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pt. „Dostawa drobnego sprzętu medycznego i rękawiczek jednorazowych dla Szpitala Nowowiejskiego”, nr postępowania: 19/DZP/2023.**

Zamawiający informuje, iż dokonuje sprostowania wyjaśnień udzielonych dnia 11.01.2024 r. w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania nr 45 i 57 pkt 3.

Zamawiający udzielił poniższych wyjaśnień:

**Pytanie 45**

**Część 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe wymaganie.

**Pytanie 57**

**Pakiet 11 poz. 2**

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV
o długości min. 60 mm w części przezroczystej, ułatwiającej pewny chwyt.

**Odpowiedź:**

Ad. 3 – Tak. Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV o długości min. 60 mm
w części przezroczystej, ułatwiającej pewny chwyt.

**W związku z brakiem jednoznacznej odpowiedzi Zamawiający informuje, iż oczekuje przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową bez zawartości PCV o długości komory kroplowej: min 60 mm, część przezroczysta komory: min 50 mm.**

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720 i 2274) – dalej zwana „ustawą Pzp”, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
w sposób następujący:

**ROZDZIAŁ XVIII SWZ Sposób oraz termin składania ofert:**

**ust. 1**

JEST:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/869262> w myśl ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 16.01.2024 r. do godziny 09:30**.

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/869262> w myśl ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 18.01.2024 r. do godziny 09:30**.

**ROZDZIAŁ XIX SWZ Otwarcie ofert:**

**ust. 1**

JEST:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **16.01.2024 r. po godzinie 09:45.**

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **18.01.2024 r. po godzinie 09:45.**

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w poniższym zakresie, tj.:

**XVII. Termin związania ofertą:**

**ust. 1**

JEST:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 14.02.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 16.02.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

***Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.***

**Z up. Dyrektora**

 **Andrzej Marciniak**

**Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych**

Sprawę prowadzi:

Ewa Wieczorek

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. nr 8

tel. (022) 11 65 359

e-mail: ewa.wieczorek@szpitalnowowiejski.eu