Pabianice, dnia 07.04.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.2.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Według SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ:

„inwestycja przewiduje całkowity demontaż istniejącej nawierzchni betonowej i, w razie konieczności podbudowy – zatem realizację nowych warstw nawierzchni”.

Jednocześnie wymaga się wykonania boiska zgodnie z projektem technicznym stanowiącym cześć B dokumentacji projektowej. Według tegoż projektu, punkt 2.1:

Nową nawierzchnię należy wykonać na istniejącej podbudowie asfaltowo-betonowej 
w kolejności od dołu:

- warstwa wyrównująca typu ET (mieszanina żwirku kwarcowego, granulatu gumowego SBR i lepiszcza PU),

- dolna warstwa nawierzchni właściwej o gr. 7mm – mieszanina granulatu gumowego SBR 
i lepiszcza PU,

- górna warstwa nawierzchni właściwej o gr. 7mm – mieszanina granulatu EPDM 
z pierwotnej produkcji i lepiszcza PU).

A jednocześnie:

Podbudowa boiska zgodnie z częścią rysunkową. Uwaga: inwestycja przewiduje całkowity demontaż istniejącej nawierzchni betonowej i, w razie konieczności podbudowy – zatem realizację nowych warstw.

Punkt 5.3.2 STWiOR również mówi o „podbudowie – istniejącej nawierzchni asfaltowej”

W związku z powyższym proszę o jednoznaczne określenie jaki jest zakres prac rozbiórkowych objętych postępowaniem, a także jakie mają zostać wykonane nowe warstwy podbudowy.

Wyjaśnienie Zarządu

Zakres prac obejmuje rozbiórkę całej betonowej nawierzchni i podbudowy istniejącej płyty boiska oraz wykonanie nowych warstw boiska na całej projektowanej powierzchni nowego boiska (powierzchnia nowej płyty boiska wykracza poza obrys istniejącej nawierzchni), zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku numer B2, przy czym Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona konstrukcję płyty boiska w sposób jednolity począwszy od warstw piasku i podbudowy z kruszywa na całej powierzchni objętej inwestycją.

Pytanie nr 2

STWiOR opisuje nawierzchnię poliuretanową typu natrysk przepuszczalny, choć 
w pozostałych dokumentach jest mowa o nawierzchni 2S. Proszę o potwierdzenie, że ma być wykonana nawierzchnia 2S.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający potwierdza, że oczekuje wykonania nawierzchni dwuwarstwowej typu 2S zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej (m.in. Rys. B2).

Pytanie nr 3

Proszę o zweryfikowanie metrażu powierzchni wokół boiska, która również należy pokryć nawierzchnią  2S (według przedmiaru 525,38 m2).

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zakres zadania zgodnie z wymiarami określonymi w części rysunkowej opracowania – rysunek B1. Przedmiar stanowi element pomocniczy.

Starosta Pabianicki

/-/ Krzysztof Habura