LI.280.3.2022

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.280.3.1.2022

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie  nr 1

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=4*8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Kraniotom z wyposażeniem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.

* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

|  | Kraniotom z wyposażeniem – 1 szt. | Oferowane parametry/funkcje/warunki* |
| --- | --- | --- |
| Kraniotom z wyposażeniem– 1 szt. | Typ ……………………….... Model …………………...…. Producent………………….. Kraj pochodzenia ………….. |
|  | Rok produkcji | 2022 |
|  | Oznakowanie CE |
|  | Parametry techniczne |
|  | Jednostka sterująca - elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych, z generatorem zmiennoczęstotliwościowym z dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłącza sterownika nożnego na panelu konsoli, możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem ze złączem typu intra, ekranem dotykowym lcd, menu piktograficznym, możliwością odczytu informacji serwisowych, ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników i pompą perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min, menu w języku polski |
|  | Sieciowy przewód zasilający o długości min. 5 metrów |
|  | Sterownik nożny jedno przyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciskiem służącym do zmiany kierunku obrotów przewodu |
|  | Kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gniazdem do silnika, |
|  | Uchwyt uniwersalny - prostnica extra krótka - kraniotom szybkoobrotowy ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa max. 121g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 17x156 mm |
|  | Kątnica szybkoobrotowa 7 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa max. 83g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16x177 mm |
|  | Napęd perforatora czaszki, ze złączem typu hudson, ze zintegrowanym silnikiem wolnoobrotowym o mocy 180 W i momencie obrotowym 2,5 Nm, próg maksymalnych obrotów regulowany od 100 do 1200 obr./min., waga max. 410 g, wymiary 35 mm x 166 mm, |
|  | Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli |
|  | Pokrywa kontenera peek niebieska do kontenera standard 1/1z mikroporowym filtrem teflonowym |
|  | Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki |
|  | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia wymiary 14 x 59,5 mm |
|  | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia wymiary 14 x 65 mm |
|  | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia wymiary 14 x 70 m |
|  | Tuleja osłonowa do kraniotomu wymiary 14 x 47,5 mm |
|  | Frez kraniotomu , frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego) |
|  | Trepan 6x9, 9x12, 12x15 z trzonem hudson, wielokrotnego użytku |
|  | Olej w aerozolu do oliwienia systemów pojemność min. 300 ml |
| Dodatkowe informacje |
|  | Oferowany aparat jest kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga Instalacji i uruchomienia sprzęt |
|  | Okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji ………………… - 24 miesiące od podpisania protokołu instalacji – 0 pkt - 36 miesięcy od podpisania protokołu instalacji – 1 pkt - 48 miesięcy od podpisania protokołu instalacji – 3 pkt - 60 miesięcy i dłużej od podpisania protokołu instalacji – 10 pkt |
|  | Okres rękojmi tożsamy z okresem gwarancji |
|  | Wykonanie wymaganych przez producenta okresowych przeglądów konserwacyjnych aparatury wraz z wymianą niezbędnych zestawów części potrzebnych do ich wykonania – wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |

*w rubryce „Oferowane parametry/funkcje/warunki*” Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wymagane 
informacje, tj.:  wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie 
właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.