Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki, 16.11.2023 r.

SPS – V. 262.75.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania na dostawę  sprzętu medycznego  (Nr sprawy SPSSZ/62/D/23).

Dotyczy SWZ / przedmiotowe środki dowodowe:

Pytanie nr 1

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odpowiedź : Tak.

PYTANIA DO WZORU UMOWY

Pytanie nr 2 - §3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy na 31.12.2022 r.?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

Pytanie nr 3 - §6 ust. 2

Zwracamy uwagę, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych na podstawie art. 471 k.c.- za skutki zdarzeń, które występują w związku z realizacją umowy lub w trakcie tej realizacji, wynikające z zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy. Nie jest uzasadnione obciążanie Wykonawcy odpowiedzialnością za przypadek (Wykonawca nie „gwarantuje” realizacji świadczeń w ramach umowy, a „zobowiązuje się” do wykonania).

Z uwagi na powyższe prosimy o zastąpienie w treści postanowienia słowa „gwarantuje” wyrażeniem „zobowiązuje się”.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

Pytanie nr 4 - §6 ust. 6 zd. 2

Wykonawca zwraca się o modyfikację zdania 2.:

„W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie naprawy lub wymiany poszczególnych części na wolne od wad.”

Wykonawca w ramach gwarancji czy rękojmi, zgodnie z przepisami prawa, w tym Kodeksu cywilnego odpowiada za tzw. wady ukryte. Nie może zaś ponosić odpowiedzialności za normlane zużycie przedmiotu umowy, czyli za pogorszenie sprawności nie wynikające z dostarczenia sprzętu nieprawidłowej jakości, jest to niezgodne z funkcją i istotą gwarancji/rękojmi.

Ponadto, wszelkie decyzje związane z naprawą powinien ponosić Wykonawca jako gwarant, w związku z tym, że przyjął na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu medycznego. Ryzyko wymiany urządzenia na nowe wedle uznaniowej decyzji Zamawiającego niesie dla wykonawcy nieproporcjonalne i nieuzasadnione ryzyko finansowe.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

Pytanie nr 5 - §6 ust. 9

Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego tj. art.  471 k.c. tj. za zwłokę. Podobne zasady wynikają z art. 433 pkt 1) ustawy Pzp.

Z kolei wykonanie zastępcze stanowi zgodnie z art. 480 k.c. wyjątek od osobistej realizacji zobowiązania przez dłużnika. Co do zasady wymaga także upoważniania sądu. Wybór wykonawcy zastępczego, to okoliczność zależna wyłącznie od Zamawiającego, w związku z tym stosowanie zapisu dot. ryzyka Wykonawcy stanowi w ocenie Wykonawcy działanie sprzeczne z treścią art. 433 pkt 3) ustawy Pzp (zakazane postanowienie umowne).

W związku z powyższym proponujemy następującą modyfikację postanowienia:

„W razie zwłoki w usunięciu usterki, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania usunięcia usterki innemu autoryzowanemu przez producenta podmiotowi, na koszt Wykonawcy.”

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

Pytanie nr 6 - §6 ust. 11

Nie każda stwierdzona wada/usterka w urządzeniu wiąże się z potrzebą całkowitej wymiany urządzenia. Standardowo, w celu usunięcia usterki, wystarczająca pozostaje naprawa lub wymiana danej części lub elementu. W ocenie Wykonawcy sposób usuwania wad nie powinien być zależny od wyłącznej, jednostronnej decyzji Zamawiającego, a dobór odpowiedniej metody powinien należeć co do zasady do Wykonawcy, jako profesjonalisty. W celu przywrócenia równowagi kontraktowej stron i wyeliminowania ryzyka po stronie Wykonawcy ponoszenia nadmiarowych, nieuzasadnionych okolicznościami kosztów prosimy o poniższą zmianę:

„Obligatoryjna wymiana elementu/części/podzespołu przedmiotu Zamówienia na nowy element/część/podzespół nastąpi w przypadku wystąpienia jego trzeciej awarii.”

Odpowiedź :  Zamawiający uściśla zapis §6 ust. 11 w sposób następujący :

Obligatoryjna wymiana elementu/części/podzespołu przedmiotu Zamówienia na nowy element/część/podzespół nastąpi w przypadku wystąpienia jego trzeciej awarii. Obligatoryjna wymiana przedmiotu Zamówienia na nowy nastąpi w przypadku trzeciej wymiany elementu/części/podzespołu przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 7 dot. §6 ust. 12 zd. 2:

Zwracamy się o wykreślenie zdania drugiego.

Kwestie zastępczej realizacji świadczeń serwisowych reguluje §6 ust. 9, który stanowi wystarczające zabezpieczenie interesu Zamawiającego.

Ponadto, w razie zwłoki Zamawiającemu przysługują kary umowne ustanowione w §7.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

Pytanie nr 8 dot. §7 ust. 6

Wykonawca zwraca się o wykreślenie z postanowienia fragmentu: „pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10%  ceny przedmiotu umowy brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy. Kara z tego tytułu nie jest wliczana do limitu kar umownych, o których mowa w § 7 ust 2 niniejszej umowy.”

Zapis pozostaje sprzeczny z treścią art. 433 pkt 2) ustawy Pzp (zakazane postanowienia umowy). Kara umowna przewidziana postanowieniem jest niezwiązana z przedmiotem umowy.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie  ww. fragmentu.

Pytanie nr 9 dot.§8 ust. 3

Termin zapewniający Wykonawcy możliwość podjęcia działań nie powinien wynikać wyłącznie z uznaniowej, jednostronnej decyzji Zamawiającego, tak aby możliwe było dochowanie zasady równości stron. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowienia:

„Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji lub w innym terminie ustalonym przez strony.”

Odpowiedź : Zamawiający uściśla zapis w sposób następujący: Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający w uzasadnionym przypadku może wyrazić zgodę na zmianę terminu załatwienia reklamacji.

Pytanie nr 10 dot. §9 ust. 4

Wyjaśniamy, iż w zależności od rodzaju odstąpienia – ex tunc lub ex nunc – skutki odstąpienia powinny być oceniane według zasad ogólnych kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym prosimy o dopisanie w ust. 4 zastrzeżenia:

„(…) w zakresie, w jakim zdarzenia warunkujące naliczenie kary umownej zaistniały do chwili odstąpienia od umowy.”

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

PYTANIA dot. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Pytanie nr 11 dot.  §3 ust. 1 lit. a)

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie w/w postanowienia:

„przekazania Administratorowi informacji w terminie 48 godzin od wykrycia zdarzenia, drogą telefoniczną oraz mailową na adres iod@szpitalzachodni.pl”

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 dot. §1

Uprzejmie informujemy, że globalne koncerny podczas świadczenia usług serwisowych (gwarancyjnych) wykorzystują spółki ze swoich grup kapitałowych, co znacznie przyspiesza proces oraz pozwala na korzystanie z unikalnej wiedzy o danym produkcie/urządzeniu. Wykonawca zapewnia zgodność z wymaganiami i obowiązuje podwykonawców do spełniania wymagań prawa unijnego. Ewentualne powierzenie danych odbywa się na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych lub Standardowych Klauzul Umownych UE. W nawiązaniu do powyższego oraz przede wszystkim w celu należytego wykonania umowy głównej, Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do §1 ust. 7 w brzmieniu: „Aktualna lista podwykonawców Podmiotu przetwarzającego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy”.

Odpowiedź :  Zamawiający wyraża zgodę dodanie do §1 ust. 7 w brzmieniu: „Aktualna lista podwykonawców Podmiotu przetwarzającego  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy -  jeżeli dotyczy”.

PYTANIA DOT. Załącznika nr 8

Pytanie nr 13 dot. pkt 7 – serwis gwarancyjny

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w postanowienia, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 14 dot. pkt 15 serwis gwarancyjny i pkt 1 serwis pogwarancyjny

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 15 dot. pkt 2 serwis pogwarancyjny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia:

„Czas oczekiwania na reakcję przy zgłoszeniu awarii w dniach (max 3 dni)”?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

Pytania do Pakietu nr 3:

Pytanie nr 16 dot. pkt 10

Czy Zamawiający dopuści szybką i płynną zmiane stężeń O2, przepływu przy pomocy elektronicznych przepływomierzy w postaci pokręteł sterujących umieszczonych na panelu przednim aparatu?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie nr 17 dot. pkt 13

Czy Zamawiający dopuści mieszalnik pneumatyczny sterowany elektoronicznie  z wyświetlaniem wirtualnych przepływomierzy na ekranie aparatu  jako równoważne rozwiązanie pod względem dostępnych trybów wentylacyjnych i bezpieczeństwa pacjenta?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie nr 18 dot. Pkt 104

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w ramę na moduły umożliwiającą dokowanie: modułu transportowego oraz 2 dodatkowych modułów rozszerzeń? Takie rozwiązanie w zupełności wystarczy do monitorowania wszystkich wymaganych parametrów, a dzięki opcji dokowania modułu transportowego będzie bardziej ergonomiczne w codziennym użytkowaniu.

Odpowiedź : Tak.

Pytanie nr 19 dot. Pkt 235

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w pkt 235 POZYCJA 2 „ Przewody SPO2 – 5 szt”

nie popełnił omyłki pisarskiej i nie powielił  zapisu dotyczącego ilości czujników do saturacji z kolejnych punktów.

W przypadku oferowania rozwiązania wyposażonego w medyczne USB  przewody do  saturacji są zawsze na wyposażeniu kardiomonitorów i dodatkowo są objęte gwarancją. Jeżeli Zamawiający uzna, że jest to omyłka pisarska prosimy o wykreślenie pozycji z SIWZ.

Odpowiedź : Tak jest to omyłka pisarska, Zamawiający wykreśla poz. 2 z pkt 235 Przewody SPO2 – 5 szt.

Pytanie nr 20

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedź : Zamawiający posiada instalację do wtyków typu AGA .

Pytanie nr 21

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II ( Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedź : Zamawiający posiada instalację do wtyku AGSS AGA .

Pytanie nr 22

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wlewu parownika do sevofluranu: QF Abbvie czy STS Baxter, będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedź : Zamawiający posiada typ wlewu STS Baxter .

Pytanie nr 23

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu przetworników krwawego ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą na dokładne określenie wymagań sprzętowych przez Zamawiającego niezbędnych do przygotowania prawidłowej oferty oraz poprawnego skonfigurowania sprzętu do ewentualnej dostawy.

Odpowiedź : Zamawiający wykorzystuje przetworniki typu Abbott .

Pytanie nr 24

Prosimy o odpowiedź jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia:

- bierny odciąg lub brak instalacji odciągu

- czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2

- czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu

Odpowiedź : Zamawiający posiada czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2

Pytania do Pakietu  2 - defibrylator

Pytanie 1 dotyczy pozycji „Ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z akumulatorów min.400”

Czy Zamawiający w związku z brakiem dowodów świadczących o wyższości energii powyżej 200 J, dopuści defibrylator wykonujący defibrylację energią w zakresie o 2 do 200 J przy zastosowaniu nowoczesnych kondensatorów generujących dużo wyższe napięcia w porównaniu z urządzeniami starszej generacji?

Pragniemy zwrócić uwagę, ze zamawiający opisał już ten parametr w punkcie wyżej który zakłada zupełnie inne wartości „Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J”

W związku z powyższym prosimy o ujednolicenie wspomnianych punktów lub dopuszczenie oferowanego defibrylatora.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 2 dotyczy pozycji „ zakres dostarczonej energii min. 5- 360 J”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora umożliwiającego defibrylację asynchroniczną oraz synchroniczną w zakresie energii od 2 do 200 J przy zaoferowaniu 43 poziomów energii, przy zastosowaniu kondensatorów generujących wyższe napięcie, oraz zakresie pomiaru impedancji 15 Ω do 600 Ω co pozwala na osiągnięcie tego samo efektu klinicznego przy użyciu niższych energii.

Najnowsze badania oraz wytyczne wskazują, że obydwie protokoły są równoważne. Główna różnica polega na kształcie krzywej defibrylacji oraz osiąganych przez nią wartościach czasu, natężenia oraz napięcia. Istotnym elementem jest również to, że w przypadku użycia niskoenergetycznego protokołu, szczytowe natężenie prądu jest bardzo zbliżone do średniego natężenia, co pozwala na ograniczenie ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego podczas zabiegu elektroterapii.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 3 dotyczy pozycji „ zakres regulacji amplitudy impulsów stymulacyjnych min 10 - 180mA”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie defibrylatora umożliwiającego stymulację o natężenie od 0 do 150mA.

Powyższe wynika z faktu, że podobnie jak w przypadku defibrylacji istotny jest kształt krzywej stymulacji oraz czas jej trwania. Oferowany defibrylator wykorzystuje niższe natężenia, dzięki czemu nie zmniejsza ryzyka uszkodzeń mięśnia sercowego podczas procedur elektroterapii.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza defibrylator umożliwiający stymulacje o natężeniu od 0 do 150mA.

Pytanie 4 dotyczy pozycji „ możliwość rozbudowy o transmitowanie badań EKG i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych powszechnie używanych w Polsce- Lifenet System

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora Corpuls 3, wykorzystującego do przesyłu zapisu EKG i innych danych medycznych system oparty na przesyle tych danych na adres email. Proponowane przez nas rozwiązanie, używa modemu GSM zainstalowanego w defibrylatorze do połączenia się z serwerem, który otrzyma zapis EKG. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że system teletransmisji defibrylatora Corpuls 3 oparty na przesyle danych na adres email jest całkowicie bezpłatny (Zamawiający ponosi jedynie koszt karty SIM- tak jak w przypadku każdego oferowanego na rynku systemu).

Chcemy w tymi miejscu podkreślić fakt, że system transmisji EKG oferowany w opisanym przez Państwa defibrylatorze jest systemem płatnym oraz zamkniętym- nie dającym możliwości połączenia go z innymi dostępnymi na rynku systemami. System LIFENET jest systemem dedykowanym tylko i wyłącznie  defibrylatorom marki LIFEPAK, dystrybuowanym w Polsce przez firmę STRYKER POLSKA, wcześniej Physio- Control.

W naszym przekonaniu, oferowany przez nas system transmisji EKG jest produktem równoważnym, zapewniającym Zamawiającemu nadrzędną funkcjonalność jaką jest przesył zapisu EKG do pracowni hemodynamiki, celem oceny stanu pacjenta pod kątem konieczności pilnej interwencji angioplastyki. W przypadku defibrylatora Corpuls 3, proces ten polega na zmierzeniu zapisu EKG, wraz ze wszystkimi mierzonymi w chwili wykonywania badania parametrami życiowymi pacjenta- np. NIBP, EtCO2, SpO2, SpMet, SpHb, RR, temperatura ciała. Te wszystkie parametry mogą być mierzone i wysyłane bezpłatnie do pracowni hemodynamiki. Po przesłaniu tych danych system transmisji wysyła zapis w formie dokumentu „PDF” na wskazany przez odbiorcę adres email, do którego będzie zawsze miał dostęp lekarz dyżurny w pracowni.

Z medycznego punktu widzenia nie ma znaczenia czy przesył danych EKG jest realizowany za pomocą jednego lub dwóch niezależnych systemów. Celem bowiem jest ich sprawne dostarczenie do pracowni hemodynamiki.

Wskazywanie konkretnego systemu teletransmisji jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych (wyniki kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru zamówienia z wolnej ręki UZP/DKD/KSR/2881/KZ/655/09). W przedstawionym wyniku Prezes Urzędu podaje, że „defibrylatory z możliwością transmisji danych oferowane są bowiem przez różne podmioty funkcjonujące na rynku, zatem Zamawiający nie może określać przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający krąg potencjalnych wykonawców danego zamówienia poprzez powiązanie go z innymi produktami (w niniejszej sprawie z systemem teleinformatycznym), gdyż takie działanie narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców opisaną w art. 7 ust. 1 ustawy. W ocenie Prezesa Urzędu, realizacja zamówień przez zamawiających powinna prowadzić do możliwości swobodnego wyboru spośród dostępnych na rynku produktów lub usług. Nie może być akceptowana sytuacja, w której Zamawiający poprzez opis przedmiotu zamówienia wyłącza konkurencję w zakresie obszaru, co do którego można dokonać wyboru wykonawcy w trybie konkurencyjnym. W przeciwnym przypadku mielibyśmy bowiem do czynienia z sytuacją, w której stosowanie określonego systemu teleinformatycznego determinowałoby na wiele lat zakup urządzeń tylko jednego producenta. Działania takie prowadziłby do naruszenia zasad wolnego rynku, na którym działają podmioty konkurencyjne, stały również w sprzeczności z ustawą Prawo zamówień publicznych, a ich sankcjonowanie prowadzi do patologii systemu zamówień publicznych”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w powyższym postępowaniu defibrylatora Corpuls 3 transmitującego badania EKG i inne dane medyczne do pracowni hemodynamicznych na wskazany przez Zamawiającego, zdefiniowany adres email.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 3 do 21 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

Pytanie 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy, po którym należy dostarczyć urządzenie zastępcze do 3 dni roboczych?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

Pytanie 7

Poz. 2 poz. 5 – Czy zamawiający dopuści zasilanie akumulatorowe i możliwość ładowania akumulatorów z ładowarki zewnętrznej .

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza.