Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo - cenowy – część 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj sprzętu | Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x4) | Wartość brutto w zł (5xVAT) | Producent, model |
| - Dyktafon lub odtwarzacz książek, dokumentów, e-booków | Wszystkie funkcje w pełni udźwiękowione, umożliwiające samodzielną bezwzrokową obsługę; Odtwarzane formaty plików: • audiobooki i muzyka w mp3, ogg i wav, • audiobooki w standardzie DAISY 2.02, • dokumenty tekstowe odczytywane za pomocą syntezatora mowy Ivona w języku polskim i w językach obcych; Wewnętrzna pamięć na dane min 8 GB, Obsługa kart SD, SDHC i SDXC; Wbudowany głośnik o mocy m.in. 0,5 W Akumulator litowo – jonowy; Wyposażony w kontroler ładowania; Złącze słuchawkowe miniJack 3,5 mm z możliwością podłączenia słuchawek lub zewnętrznego mikrofonu; Złącze USB typu C do ładowarki lub do podłączenia do komputera zasilacz/ładowarka. | 2 |  |  |  |  |
| - Odtwarzacz książek mówionych | obsługa plików TXT, DOC/DOCX, HTM, HTML, EPUB, PDF, obsługa audio MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, M4A, obsługa video RM, RMVB, AVi, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT, obsługa Daisy 2.0.2. i 3.0, głosy firmy Naunce - trzy polskie, jeden angielski, pamięć wewnętrzna: minimu 8 GB, pamięć zewnętrzna: do 32 GB, wbudowana karta Wi-Fi zapewniająca bezprzewodowy dostęp do Internetu możliwość nagrywania audycji z radia FM i z radia internetowego, zapewnia dostęp do internetowych bibliotek cyfrowych, np. do Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. czas pracy na baterii minimum 10 godzin, port USB minimum 2.0, mikrofon zewnętrzny, wewnętrzny, wejście liniowe, funkcja redukcji szumów | 4 |  |  |  |  |
| - Telefon z fizycznymi przyciskami, powiększoną czcionką i udźwiękowieniem | Przekątna ekranu: min. 3,2"; Rozdzielczość ekranu: min. 320 x 240 pikseli; Aparat tylny min. 5 Mpix; Pamięć RAM: min. 0,5 GB; Pamięć wewnętrzna: min. 4 GB; Czytnik kart pamięci microSD: tak; Interfejs po polsku: tak; Złącza słuchawkowe typ 3,5 mm Jack; USB typ C; Sieć Wi-Fi: tak; LTE: tak; Bluetooth: tak; GPRS / EDGE: tak / tak; FUNKCJE MULTIMEDIALNE Aparat tylny: 5 Mpix; Odtwarzacz MP3: tak; Radio FM: tak; Standardy wysyłania/odbierania wiadomości : MMS, SMS; Rodzaj karty SIM: micro SIM; Bateria: min. 1200 mAh wymienna | 4 |  |  |  |  |
| - Urządzenie lektorskie z funkcją powiększalnika | W pełni udźwiękowione, kompaktowe, przenośne urządzenie z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem, zawierające w sobie skaner, czytnik oraz powiększalnik. Urządzenie powinno posiadać duże, udźwiękowione, proste w obsłudze przyciski i pokrętła z możliwością ustawienia funkcji dla niewidomych lub niedowidzących użytkowników, możliwość powiększania małych przedmiotów i druku w trybie podglądu na żywo, rozpoznawanie tabel, zapisywanie dokumentów wielostronicowych, zapisywanie zeskanowanych dokumentów jako pliki tekstowe na dysku USB, odtwarzanie dokumentów nagranych na nośnikach pamięci USB, nagrywanie etykiet głosowych, cyfrowa kamera HD oraz diody LED skanowanie tekstu w pionie i poziomie głośniki stereo, gniazdo słuchawkowe mini jack, wbudowany akumulator, praca minimum 12 godzin, czas do pełnego naładowania max 3 h, | 1 |  |  |  |  |
| - Klips wspomagający poruszanie się | Urządzenie wspomagające poruszanie się osób niewidomych i niedowidzących, wykrywa przeszkody przy pomocy ultradźwięków, powiadamia użytkownika o przeszkodach wyczuwalnymi wibracjami, wykrywając obiekty znajdujące się na wysokości głowy i tułowia, w odległości do 3 m, możliwość noszenia w dłoni, przypinania do odzieży lub mocowania do białej laski przy pomocy uchwytu, czas pracy na baterii min. 10 h, | 2 |  |  |  |  |
| - Lupa elektroniczna | Wyświetlacz kolorowy min 4,2” Tryb kolorów min. 10 Zamrażanie obrazu Automatyczne ustawianie ostrości Możliwość podłączenia z TV bądź z monitorem przez łącze CINCH/HDMI Powiększenie od 2 do min. 15x Czas pracy na akumulatorach min. 3h Konstrukcja przenośna Wbudowana podstawka do pisania i czytania | 3 |  |  |  |  |
| - Przenośny powiększalnik | Kamera HD z auto fokusem, powiększanie od 1,5 do min 20 x , funkcja zamrażania ekranu, funkcja Znajdź do lokalizacji centralnego punktu obiektu wyświetlanego na ekranie, linie i maski do oznaczania obszaru wyświetlanego na ekranie, gniazdo kart SD do zapisywania obrazów, port USB do łączenia z komputerem PC przednia kamera (funkcja lustra), opcjonalna możliwość podłączenia baterii | 2 |  |  |  |  |
| - Oprogramowanie do komunikacji alternatywnej | - Oprogramowanie zapewniające funkcje komunikacji tekstowej, obsługę klawiatur z predykcją wpisywanego tekstu. Musi posiadać możliwość obsługi programów komputerowych takich jak Skype, telefon, YouTube oraz mediów społecznościowych. Obsługa programów musi być możliwa za pomocą różnych metod dostępu np. przycisków, ekranów dotykowych, joysticków, sterowania wzrokiem. Pozwoli do na używanie oprogramowania przez szeroką grupę osób z różnymi niepełnosprawnościami. Oprogramowanie wspomagające komunikację alternatywną przeznaczone jest dla osób mających trudności z porozumiewaniem się za pomocą mowy czyli dla osób z różnych przyczyn pozbawionych zdolności mówienia lub takich, u których mowa nie spełnia funkcji komunikacyjnych. Oprogramowanie takie zainstalowane na komputerze, tablecie, telefonie gwarantuje osobie niemówiącej zastępcze narzędzie porozumiewania się. Bazy symboli oprogramowania sprawiają, że są one dostępne również dla osób nie potrafiących czytać i pisać, natomiast syntezator mowy pozwala osobie niemówiącej na głośne wyrażanie swoich emocji, potrzeb, opinii, poglądów oraz dyskusje na dowolne tematy. Wiele opcji dostępu do programów za pomocą myszki, klawiatury, ekranu dotykowego, pojedynczego przycisku, sterowania wzrokiem) sprawia, że mogą one być obsługiwane przez osoby z różnymi dysfunkcjami Ponadto bogate funkcje programów wspomagających komunikację pozwalają na przygotowywanie indywidualnych plansz edukacyjnych, zadaniowych wspomagających naukę czytania, pisania, rozróżniania i nazywania przedmiotów, kształtów, kolorów i odgłosów. - Zamawiający jako jedną sztukę przewiduję w tej pozycji jeden program, a więc zamówienie opiewa na cztery różne programy. | 4 |  |  |  |  |
| - Oprogramowanie powiększająco - udźwiękawiające | Min 60 krotne powiększenie danego obszaru, Technologia X-Font, Filtracja kolorów Czytanie treści ekranu za pośrednictwem kursora, Funkcja odczytywania na głos Funkcja konwertowania na pliki audio, Możliwość wyboru kontrastu kolorów i podświetlenia powiększonej zawartości ekranu | 1 |  |  |  |  |
| 10. Oprogramowanie rozpoznające znaki typu OCR dla systemu Android | Oprogramowanie przeznaczone do rozpoznawania pisma OCR do urządzeń mobilnych oraz Android. Program przeznaczony dla osób niewidomych i słabo widzących. Funkcje oprogramowania: •przetwarza zeskanowane dokumenty cyfrowe zdjęcia dokumentów i pliki PDF do postaci edytowanej •funkcja pochylenia cicho sygnalizuje wibracjami lub dźwiękiem czy urządzenie jest prawidłowo wyrównane z przechwytywanym wydrukiem •funkcja Advanced Speek technology odczytuje treść na głos w wielu językach •nie wymaga połączenia z siecią Wi-Fi ani Internetem •przechwytuje wiele stron w książkach, podręcznikach i innych materiałach wielostronicowych •przechowuje formaty z jedną kolumną i wieloma kolumnami •eksportuje pliki w formatach HTML, TXT do magazynu w chmurze •obsługuje wiele języków, odczytuje materiały drukowane w różnorodnych językach. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Formularz asortymentowo - cenowy – część 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj sprzętu | Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (3x4) | Wartość brutto w zł (5xVAT) | Producent, model |
| - Pętla indukcyjna przenośna | Zestaw zawierający pętlę indukcyjną, mikrofon bezprzewodowy oraz transmiter. - Pętla indukcyjna; Pętla dostarcza dźwięk najwyższej jakości bezpośrednio do aparatów słuchowych czy procesorów mowy obsługujących ten rodzaj komunikacji (tzw. T-Coil). Wyposażona w komunikację Bluetooth pozwalającą sparować dowolny telefon, tablet lub każde inne źródło dźwięku. Odbiera i wysyła dźwięk w pełni bezprzewodowo (Bluetooth, T-Coil) Współpracuje z każdym aparatem słuchowym i procesorem mowy obsługującym ten rodzaj połączenia (T-Coil). Urządzenie umożliwia prowadzenie głośnych i czystych rozmów telefonicznych łącząc bezpośrednio telefon z urządzeniem wspomagającym słuch. Urządzenie umożliwia sparowanie i korzystanie jednocześnie z dwóch telefonów. Czas pracy do 4-5 godzin na jednym ładowaniu. - Bezprzewodowy mikrofon: zapewnia głośny i zrozumiały dźwięk w hałasie lub na dystans. Urządzenie w pełni kompatybilne z pętlą dedykowaną do aparatów słuchowych i procesorów mowy wykorzystujących technologię T-Coil. Mikrofon świetnie sprawdzi się: w szkole lub uczelni, na spotkaniach biznesowych, wykładach, konferencjach czy spotkaniach towarzyskich. Czyste i głośne źródło dźwięku w hałasie lub na odległość Różne tryby działania: do rozmów jeden na jeden lub w grupie. Działanie: do 7 godzin Bezprzewodowy zasięg: 12 metrów - Transmiter Transmiter umożliwiający odbieranie dźwięku z telewizora bezpośrednio w aparacie słuchowym lub procesorze mowy. Urządzenie jest kompatybilne z pętlą indukcyjną oraz każdym aparatem słuchowym czy procesorem mowy wykorzystującym technologię T-Coil. Czysty i wyraźny dźwięk bezpośrednio w urządzeniu wspomagającym słuch. Urządzenie nie przeszkadza w oglądaniu telewizora innym użytkownikom nie korzystających z urządzeń wspomagających słuch. Głośny i czysty sygnał, bez zakłóceń, zniekształceń, idealne rozumienie mowy. Kompatybilne z każdym telewizorem. Podłączenie do telewizora za pomocą kabla optycznego SPDIF przewódu AUX (jack - jack) przewód damski jack - RCA (tzw. CINCH''e) | 3 |  |  |  |  |
| - System wspomagania słyszenia z pętlą indukcyjną | Urządzenie składające się z nadajnika z wbudowanym mikrofonem, który pozwala również na podłączenie zewnętrznych źródeł dźwięku oraz odbiornika, do którego bezprzewodowo przesyłane są te sygnały. Odbiornik i nadajnik posiadają własne mikrofony z możliwością ustawienia trybu kierunkowego, dlatego istnieje wiele kombinacji wyboru źródła dźwięku. System wyposażony w cyfrowy tłumik hałasu. System powinien zapewniać możliwość podłączenia słuchawek dousznych lub pętli indukcyjnej. Możliwość regulacji głośności dźwięków oraz wzmocnienia tonów niskich i wysokich. Urządzenie zasilane z wbudowanego akumulatora, który pozwala na min. 10 h ciągłej pracy. Urządzenie dostarczane w zestawie z: uniwersalny zasilacz (kraje EU, UK, USA i Australia) przewód typu jack 3,5 mm z przejściówką na RCA (tzw. cinch) zewnętrzny mikrofon z klipsem douszny zestaw słuchawkowy pętla indukcyjna smycz do zawieszenia odbiornika i nadajnika na szyi klipsy do mocowania na pasku instrukcja obsługi w języku polskim | 1 |  |  |  |  |
| - System FM | •Łatwy w użyciu. •Lekka konstrukcja wygodna przy przenoszeniu. •Współpracuje z aparatami słuchowymi wyposażonych w tryb T. •Zasięg: do 50m (linia widzenia). •Możliwość podpięcia słuchawek do odbiornika. •Bezprzewodowy nadajnik do body pack, z bateriami do wielokrotnego ładowania Wyświetlacz dla kanału i stanu baterii W pełni naładowany akumulator NiMH zapewnia do15 godzin pracy Nadajnik zawiera mikrofon klapowy i klips do paska •Odbiornik: Bezprzewodowy odbiornik, z bateriami wielokrotnego ładowania Przystosowany do użycia z pętlą indukcyjną na szyję dla użytkowników aparatów słuchowych Wyświetlacz dla kanału i stanu baterii W pełni naładowany akumulator NiMH zapewnia do 15 godzin pracy Odbiornik zawiera jednostronne słuchawki douszne i pasek na szyję Wyjście 3,5 mm do podłączenia słuchawek/ słuchawka/ pętla na szyję Zestaw składa się z: nadajnika kieszonkowego sygnału radiowego, mikrofonu do nadajnika kieszonkowego, odbiornika sygnału radiowego, pętli indukcyjnej na szyję, 2 szt. akumulatorków (1 szt. dla nadajnika i 1 szt. dla odbiornika), ładowarki, jednostronnych słuchawek dousznych. | 2 |  |  |  |  |
| - Smartwach | System operacyjny współpracujący z Apple iOS, Google Android; Wyświetlacz: min 1,2 ", 260 x 260 pikseli; Ekran dotykowy: tak Łączność bezprzewodowa: Bluetooth; Czujnik tętna: tak; Pomiar natlenienia krwi (SpO2): tak; Wodoodporny: tak; Stoper: tak; Monitor snu: tak; Alarm: tak; Możliwość odbierania połączeń: nie; Odbiornik GPS: tak; Wibracje: tak; Menu w języku polskim: tak; Możliwość zmiany motywu tarczy: nie; Funkcje użytkowe: budzik, funkcja szukania telefonu, funkcje treningowe. | 5 |  |  |  |  |
| - Aparat fotograficzny | Rodzaj matrycy CCD; Rozdzielczość efektywna min [Mpx] 16.15; Rozdzielczość przetwornika min [Mpx] 16.44; Rozmiar matrycy [cal] 1/2.3; Funkcja panoramy; Technologia rozpoznawania twarzy, Wykrywanie uśmiechu; Wielkość ekranu LCD min. [cal] 3; Rodzaj zasilania Akumulatorowe; Stabilizator obrazu Optyczny; Wbudowana lampa: Tak; Wejście AV: Tak, Wejście HDMI, microHDMI, Złącze: USB, microUSB, Zoom cyfrowy min 4x Zoom optyczny min 42x Rozdzielczość nagrywania filmów MOV Obsługiwanie karty pamięci SD, SDHC, Pamięć wbudowana min [MB] 8 W zestawie karta pamięci min. 128GB oraz dedykowany futerał | 1 |  |  |  |  |
| - Urządzenie do nagrywania informacji, instrukcji komunikatorów oraz filmów w języku migowym | Kamera do nagrywania komunikatów w języku migowym. Kamera nagrywająca filmy w rozdzielczości FullHD, posiadająca stabilizację obrazu, zoom optyczny minimum 20x. Dane zapisywane na wymiennej karcie pamięci z obsługiwaną pojemnością minimum 64GB. Urządzenie wyposażone w obrotowy ekran LCD.W zestawie z urządzeniem dedykowana karta pamięci minimum klas V10 i pojemności minimum 64GB, pokrowiec na kamerę oraz statyw trójnożny o wysokości minimum 150cm z mocowaniem kompatybilnym z kamerą. | 2 |  |  |  |  |
| - Przenośna kamera internetowa | Typ podłączenia USB 3.0; Typ sensora CMOS; Rozdzielczość 4096 x 2160 pikseli; Rozdzielczość video 4096 x 2160 pikseli; Funkcja aparatu cyfrowego: tak; Mikrofon wbudowany: tak; Zasilanie poprzez port USB; | 1 |  |  |  |  |
| - Specjalistyczne oprogramowanie | Narzędzie przeznaczone do stosowania w celach terapeutycznych pozwalające na łagodzenie i kompensowanie skutków niepełnosprawności, związanych z deficytami w obszarze mowy i innych funkcji poznawczych. Stosowane jest w celu poprawy zdolności poznawczych, usprawnienia funkcjonowania umysłu, wspomagania deficytów, neurorehabilitacji w obszarach: - funkcji zarządczych, - uwagi, - szybkości reagowania, - pamięci i uczenia się, - mowy i języka, - sekwencjonowania dźwięków. Optymalizuje rozwój dziecka w zakresie mówienia, czytania, pisania, uczenia się, nawiązywania kontaktu z rówieśnikami i otoczeniem, pomaga w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, wspomaga przy problemach szkolnych dziecka. Spowalnia degenerację funkcji poznawczych w procesie starzenia, łagodzi efekty starzenia poznawczego. Działa ogólnie stymulująco. Program powinien zawierać podział na stopnie trudności różniące się m.in.: - tempem prezentacji dźwięków, - parametrami akustycznymi prezentowanego materiału słuchowego np. długością eksponowanych dźwięków, - dodatkowymi dystraktorami, - liczbą prezentowanych elementów w serii, - liczbą prób w grze, - czasem na odpowiedź, - procentem poprawnych odpowiedzi potrzebnym do zaliczenia gry. | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.