Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 1 - Jednorazowe przyrządy do infuzji, precyzyjny regulator przepływu

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przyrząd do infuzji jednorazowy, jałowy, apirogenny, nietoksyczny, w składzie: zacisk rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu; wykonany z trwałego tworzywa nie ulegającego odkształceniu w trakcie użytkowania; igła biorcza dwukanałowa ostra (umożliwiająca swobodne przekłucie korka butelki z płynem) z kryzą ograniczającą (umożliwiająca wypadanie z butelki PCV) zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym zabezpieczonym zatyczką; posiadający szczelny układ gwarantujący jałowe podawanie wlewu; przezroczysta, elastyczna komora o dł. min. 6 cm, elastyczny dren o długości od 150cm do 200cm; łącznik stożkowy Luer-Lock z osłoną umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną; opakowanie typu blister z wyraźnym nadrukiem daty ważności. | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do transfuzji, jednorazowy, jałowy, apirogenny, nietoksyczny w składzie: zacisk rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu; wykonany z trwałego tworzywa nie ulegającego odkształceniu w trakcie użytkowania; igła biorcza dwukanałowa ostra (umożliwiająca swobodne przekłucie korka butelki z płynem) z kryzą ograniczającą (uniemożliwiającą wypadanie pojemnika); posiadający szczelny układ gwarantujący jałowe podawanie wlewu, łącznik stożkowy Luer-Lock z osłonką, umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną; opakowanie typu blister z wyraźnym nadrukiem daty ważności; komora kroplowa zaopatrzona w filtr o wielkości oczka 200µm, komora przeźroczysta, elastyczna, min. dł. 8cm, elastyczny dren o dł. od 150cm do 200cm. | 84 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych z dokładnym regulatorem przepływu z wyraźnie opisaną skalą; zacisk przesuwny + wstawka dodatkowych wstrzyknięć, przeźroczysta komora kroplowa dł. min. 5cm z wbudowanym filtrem i odpowietrznikiem, dł. drenu min. 150cm, jałowy. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapą. Kolec komory kroplowej ostry, łatwy do wprowadzenia. Opis w języku polskim. Opakowanie typu blister z wyraźnym nadrukiem daty ważności. | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 2 - Aparaty do przygotowania i pobierania leków

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przyrząd do aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, ogólnego zastosowania: ostry kolec osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania; kolec o konstrukcji pozwalającej na pełne opróżnienie zawartości butelki lub worka; wbudowany filtr bakteryjny min 0,45µm; port (łącznik) z końcówką Luer-Lock; zabezpieczenie portu zatyczką samodomykającą się; wbudowana zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekiem po rozłączeniu strzykawki. | 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 3 – Strzykawki jednorazowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Strzykawki jednorazowe, zapewniające swobodny przesuw tłoka, szczelny tłok ergonomiczny pozwalający na operowanie strzykawką przy pomocy jednej ręki, strzykawka ze szczelnym połączeniem Leur, posiadająca system blokady przed całkowitym wysunięciem tłoka, posiadająca krawędź z uchwytami dla palców dla lepszej stabilności, opakowanie typu blister (papier/folia) z mankietem otwierającym gwarantującym zachowanie jałowości strzykawki podczas otwierania min 0,5cm, mankiet otwierający od strony tłoka, wyraźny, czytelny opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym z wyraźną datą ważności, czytelna i trwała skala z dokładnością (dopuszczamy skalę rozszerzoną): 2ml – co 0,1ml, 5ml – co 0,2ml, 10ml – co 0,5ml, 20ml – co 1 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Strzykawka jednorazowa luer 2ml | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Strzykawka jednorazowa luer 5ml | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Strzykawka jednorazowa luer 10ml | 630 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Strzykawka jednorazowa luer 20ml | 385 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Strzykawka jednorazowa luer typ Janetta 100ml | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 4 - Igły jednorazowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Igły jednorazowe ze szczelnym połączeniem Luer-Lock i szczelnie zatopioną igłą w nasadce. Wymagane ostre brzegi zakończenia igły, barwne nasadki igły i kolor jednostkowy opakowania odpowiadające rozmiarowi. Wyraźny, czytelny opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym z wyraźną datą ważności. Data ważności na opakowaniu jednostkowym, mankiet opakowania jednostkowego min 0,5cm otwierany od strony nasadki. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,5x25, 1 op -100szt | 460 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,6x30, 1 op -100szt | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,7x30, 1 op -100szt | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,8x40, 1 op -100szt | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,9x40, 1 op -100szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Igły domięśniowe jednorazowe Luer 1,1x40, 1 op -100szt | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Igły domięśniowe jednorazowe Luer 1,2x40, 1 op -100szt | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 5 - Strzykawki jednorazowe do insuliny

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowania ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.5*6) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Strzykawki jednorazowe do insuliny 100 j.m./ml o pojemności 1 ml. Czytelna i trwała skala z dokładnością co 1 jednostka (0,01ml/1ml); strzykawka ze szczelnym połączeniem Luer, posiadająca system blokady przed całkowitym wysunięciem tłoka, posiadająca krawędź z uchwytami dla palców dla lepszej stabilności; opakowanie typu blister z mankietem otwierającym od strony tłoka, umożliwiającym zachowanie jałowości strzykawki podczas otwierania oraz łatwe otwieranie opakowania; wyraźny, czytelny opis w języku polskim na opakowaniu z wyraźną datą ważności; budowa tłoka zapewniająca całkowitą podaż objętości leku ze strzykawki; max.100 sztuk w opakowaniu. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 6 - Zatyczki do cewników i drenów

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zatyczka do cewników urologicznych i drenów, sterylna, umożliwiająca szczelne i bezpieczne zamknięcie, rozmiar uniwersalny dzięki budowie schodkowej (zakres zastosowania do średnic 2-12mm), uchwyt, zastosowanie do cewników typu Foley, Tiemann, Nelaton, Mully i in. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 7  - Zestawy drenażowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk/opakowań | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu dot. poz. 6 | Zaoferowania ilość opakowań dot. poz.6 | Cena jednostkowa netto za opakowanie dot. poz.6/ sztukę dot. poz. 1,2,3,4,5,7,8,9 | Wartość Netto (kol.5*6) dot.poz.6/ (kol. 3*6) dot. poz.1,2,3,4,5,7,8,9 | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Zestawy do lewatywy jednorazowego użytku, pojemność zbiornika 1500-1750ml, dren dł. 100cm nie ulegający zagięciom powodującym załamanie światła drenu, zakończony kanką, zacisk na drenie. | 1 500 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kanki doodbytnicze o rozmiarach: |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozm. 16 | 40 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozm. 24 | 90 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozm. 30 | 100 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Worki do dobowej zbiórki moczu o poj. 2000ml ze skalą pomiarową co 100ml, sterylne z zastawką antyzwrotną oraz dopływem dł. drenu 100-110cm. | 100 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zgłębniki żołądkowe o długości 800-1250mm, konektor o śr. Ok. 0,7-1,0cm składający się z redukcji Luer-Lock i zatyczki. Redukcja służy do połączenia strzykawki z końcówką Luer lub innego urządzenia odsysającego, sterylne, rozmiary: |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Zgłębnik żołądkowy o długości 800-1250mm, rozm 12 | 10 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Zgłębnik żołądkowy o długości 800-1250mm, rozm 14 | 180 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Zgłębnik żołądkowy o długości 800-1250mm, rozm 16 | 380 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Zgłębnik żołądkowy o długości 800-1250mm, rozm 18 | 350 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Zgłębnik żołądkowy o długości 800-1250mm, rozm 20 | 650 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrza wymienne jednorazowego użytku, sterylne, rozmiary: |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozm. 10 | 100 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozm. 10A | 100 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozm. 11 | 100 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozm. 12 | 100 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Rozm. 15 | 100 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Rozm. 20 | 100 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Rozm. 22 | 100 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| h | Rozm. 23 | 100 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrza chirurgiczne pakowane po 100 szt. W opakowaniu tekturowym zafoliowanym na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym ostrza, wyraźny nadruk kształtu i rozmiaru ostrza, sterylne, rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozm. 10 | 500 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozm. 10A | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozm. 11 | 300 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozm. 15 | 400 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Rozm. 15C | 200 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Rozm. 20 | 300 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku, sterylne, rozmiary: |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozm. M | 80 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozm. L | 80 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik dwukanałowy do płukania i odsysania żołądka i dwunastnicy, sterylny | 10 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Butelka do odsysania ran typu Radeon, sterylna, uniwersalna końcówka z możliwością podłączenia drenu od CH12 do Ch18 o pojemności 15-400ml, na tyle miękka aby można ją było zgiąć, żeby wytworzyć próżnię. | 5 000 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 8 - Łyżki i akumulatory kompatybilne z videolaryngoskopem McGrath MAC posiadanym prze Zamawiającego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Łyżki sterylne do jednorazowego użytku wykonane z polimeru optycznego do videolaryngoskopu McGrath MAC rozmiar 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łyżki sterylne do jednorazowego użytku wykonane z polimeru optycznego do videolaryngoskopu McGrath MAC rozmiar 4 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Łyżki sterylne do jednorazowego użytku o większej angulacji wykonane z polimeru optycznego do videolaryngoskopu McGrath MAC rozmiar 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Łyżki sterylne do jednorazowego użytku o większej angulacji wykonane z polimeru optycznego do videolaryngoskopu McGrath MAC rozmiar 4 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Akumulator (bateria) kompatybilny z videolaryngoskopem McGrath MAC wystarczający na min. 250 minut pracy urządzenia. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 9 - Elektroda BIS kompatybilna z aparatem Fabius Trio firmy Drager posiadanym przez Zamawiającego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Elektroda BIS do pomiaru głębokości znieczulenia kompatybilna z aparatem Fabius Trio firmy Drager | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 10 - Igły specjalistyczne do znieczuleń

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke lub Pencil Point lub atraumatycznym z ergonomicznym uchwytem posiadającym barwny pryzmat zmieniający kolor przy wpływie płynu mózgowo-rdzeniowego, długość 88mm, rozmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | G22 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | G25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Tel:. ………………………………..............… 	Fax: ……………….....................…………...…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

…………………………. …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ……*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## *Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw:  Tak / Nie

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale XII pkt. 5) SIWZ:

Tak* powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

Podpis Wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 12 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I AKCESORIÓW  SPECJALISTYCZNYCH, ZP-20-134UN”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I AKCESORIÓW  SPECJALISTYCZNYCH, ZP-20-134UN”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej