## Arkusz1
Dane adresowe firmy składającej ofertę
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1
1 | Pipeta 8-kanałowa HTL, poj. 5-50 µl; zgodny z nr kat. B-0261 lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pipeta 8-kanałowa HTL, poj. 20-200 µl; zgodny z nr kat. B-0262 lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Końcówki do pipet HTL, poj. 1-200 μl, opak. – pudełko 10 x 96 szt.; zgodny z nr kat. B-4313 lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 2
1 | Kolba miarowa klasy B, z korkiem na szlif, skala brązowa, poj. 10 ml; zgodny z nr. kat. 08-130.202.33 lub równoważny | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zlewka wysoka, borokrzem DIN 12331, ISO 3819, poj. 50 ml; zgodny z nr kat. 01-230.202.02 lub równoważny | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zlewka wysoka, borokrzem DIN 12331, ISO 3819, poj. 150 ml; zgodny z nr kat. 01-230.202.04 lub równoważny | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zlewka niska z uchem, szkło borokrzemowe, poj. 800 ml; zgodny z nr kat. 08-229.202.42 lub równoważny | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 3
1 | Biureta 25 ml (0,05) klasa AS, z paskiem, z zaworem teflonowym iglicowym, szkło borokrzemowe; zgodny z nr. kat. 1567/ASSTV/25/0,05 lub równoważny | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 4
1 | Biureta cyfrowa dTrite 0,02 - 50,00 ml z mieszadłem magnetycznym, min. zakres prędkości zasysania i dozowania: 10 poziomów (0,5 ml/s – 5 ml/s), prędkość mieszania: min. 5 poziomów, łączność: bluetooth, wifi, standard jakości: DIN EN ISO 8655; zgodny z nr kat. 06-7037100003 lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 5
1 | Zestaw elektrody i roztworów buforowych Elektroda 3-in-1 LE438 IP67 ze zintegrowanym czujnikiem temperatury, kompatybilna z pH-metrem marki Mettler Toledo, pomiar pH w zakresie 0-14, zakres temperatur 0-80 ℃; zgodny z nr kat. LLG-6280121 lub równoważny Roztwór buforowy do kalibrowania elektrod pH 4.01, techniczny, poj. 250 ml Roztwór buforowy do kalibrowania elektrod pH 7.00, techniczny, poj. 250 ml | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 6
1 | Wymazówka sucha, drewniana, sterylna, opak. 1000 szt. - indywidualnie pakowana w tzw. listkach; zgodny z nr kat. CTA90003 lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
Pliki podpisywane profilem zaufanym, nie mogą być większe niż 10MB oraz pliki podpisywane w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego nie mogą być większe niż 5MB
Zamawiający zaleca zapisanie formularza w formacie .pdf- z zastrzeżeniem, iż po zapisaniu muszą być widoczne wszystkie cyfry i litery stanowiące treść Formularza przedmiotowo-cenowego