Szczecin, dnia 09 lutego 2022 r.

15.WOG.SZP.2712.05.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – 5 część**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Remont obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Stargardzie, Bielkowie, Mostach i Szczecinie”.

Nr referencyjny postępowania: **01-ZP-RB-01-21/05**

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**Czy w zadaniu 5, stopień szczelności opraw oświetleniowych IP66 może być zastąpiony stopniem szczelności IP65?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1**:

Nie, nie może być zastąpiony. Zamawiający wymaga, aby oprawy oświetleniowe miały stopień szczelności IP 66. Jest to oprawa uliczna , więc narażona na intensywne działania zmiennych warunków atmosferycznych.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.