Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy”.

- Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty składanej wspólnie:

Nazwa: ……………………………………………………………………....................…………….…..

Siedziba: ...…………………………………………………………………………....................……….

Numer telefonu: …………....…… Numer faksu: ………………… e-mail .......................................

Numer REGON: ………………........………… Numer NIP: ...……………............………………..…

Rachunek bankowy Wykonawcy na który będą przekazywane płatności:

………………………………………………………………………………………………………….……

- W wyniku przeprowadzonego postępowania pn. „Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy” oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i wzorze umowy.

- Oświadczam/y*, iż składam/y* ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami zawartymi we wzorze umowy,

- Oferowana cena realizacji zamówienia dla poszczególnych części wynosi:

Część 1*

| Lp. | Nazwa Towaru | Producent/typ | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol 4 x kol 5] | VAT (%) | Wartość brutto [kol 6xkol 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wodomierz ultradźwiękowy, DN20 Q3=4,0 m3/h do wody zimnej L=130 mm, klasa wg MID min. R160 w każdej pozycji montażu, z liczydłem w klasie IP68, |  | 400 |  |  |  |  |
| 2. | Wodomierz ultradźwiękowy, DN25 Q3=6,3 m3/h do wody zimnej L=260 mm, klasa wg MID min. R160 w każdej pozycji montażu, z liczydłem w klasie IP68, korpus mosiężny |  | 50 |  |  |  |  |
| 3. | Wodomierz ultradźwiękowy, DN32 Q3=10 m3/h do wody zimnej L=260 mm, klasa wg MID min. R160 w każdej pozycji montażu, z liczydłem w klasie IP68, korpus mosiężny |  | 50 |  |  |  |  |
| 4. | Wodomierz ultradźwiękowy, DN40 Q3=16 m3/h do wody zimnej L=300 mm, klasa wg MID min. R160 w każdej pozycji montażu, z liczydłem w klasie IP68, korpus mosiężny |  | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Wodomierz ultradźwiękowy kołnierzowy, DN50 Q3=25 m3/h do wody zimnej L=270 mm, klasa wg MID min. R160 w każdej pozycji montażu, z liczydłem w klasie IP68 |  | 46 |  |  |  |  |
| RAZEM Część 1: |  |

Słownie: ............................................................................................................................ brutto

co stanowi: ……………………………… zł ( netto ) + …… % VAT.

Część 2*

| Lp. | Nazwa Towaru | Producent/typ | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol 4 x kol 5] | VAT (%) | Wartość brutto [kol 6xkol 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wodomierz ultradźwiękowy kołnierzowy, DN65 Q3=40 m3/h do wody zimnej L=300 mm, klasa wg MID min. R160 w każdej pozycji montażu, z liczydłem w klasie IP68 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Wodomierz ultradźwiękowy kołnierzowy, DN80 Q3=63 m3/h do wody zimnej L=300 mm, klasa wg MID min. R160 w każdej pozycji montażu, z liczydłem w klasie IP68 |  | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Wodomierz ultradźwiękowy kołnierzowy, DN100 Q3=100 m3/h do wody zimnej L=360 mm, klasa wg MID min. R50 w każdej pozycji montażu, z liczydłem w klasie IP68 |  | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM Część 2: |  |

Słownie: ............................................................................................................................ brutto

co stanowi: ……………………………… zł ( netto ) + …… % VAT.

Część 3*

| Lp. | Nazwa Towaru | Producent/typ | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol 4 x kol 5] | VAT (%) | Wartość brutto [kol 6xkol 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | wodomierz DN50 kołnierzowy do wody zimnej L=200 klasa wg MID R315 liczydło w pełni hermetyczne wg IP68 |  | 5 |  |  |  |  |

Słownie: ............................................................................................................................ brutto

co stanowi: ……………………………… zł ( netto ) + …… % VAT.

Część 4*

| Lp. | Nazwa Towaru | Producent/typ | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol 4 x kol 5] | VAT (%) | Wartość brutto [kol 6xkol 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, skrzydełkowy DN 15 klasa wg MID min. R100 Q3=2,5 m3/h, długości 110 mm, korpus mosiężny |  | 3300 |  |  |  |  |
| 2. | wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, skrzydełkowy DN 20 klasa wg MID min. R100 Q3=4,0 m3/h, długości 130 mm, korpus mosiężny |  | 400 |  |  |  |  |
| RAZEM Część 4: |  |

Słownie: ............................................................................................................................ brutto

co stanowi: ……………………………… zł ( netto ) + …… % VAT.

Część 5*

| Lp. | Nazwa Towaru | Producent/typ | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol 4 x kol 5] | VAT (%) | Wartość brutto [kol 6xkol 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, skrzydełkowy DN 25 klasa wg MID R160 Q3=6,3 m3/h, długości 260 mm |  | 149 |  |  |  |  |

| 2. | wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, skrzydełkowy DN 32 klasa wg MID R160 Q3=10 m3/h, długości 260 mm |  | 107 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, skrzydełkowy DN 40 klasa wg MID R160 Q3=16 m3/h, długości 300 mm |  | 28 |  |  |  |  |
| RAZEM Część 5: |  |

Słownie: ............................................................................................................................ brutto

co stanowi: ……………………………… zł ( netto ) + …… % VAT.

W oferowanej cenie należy uwzględnić koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Spółki w Kielcach (Magazyn Centralny) przy ul. Krakowskiej 64, 25-701 Kielce.

- Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje cały zakres realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykonanie dostawy wraz z kosztami niezbędnymi do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Oświadczamy że przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ciągu 45 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy - 48 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

10.	Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 48 miesięcy gwarancji zgodnej z gwarancją producenta.

11.	Koszty dostawy i ewentualnej  reklamacji wodomierzy ponosi Wykonawca.

12.	Oświadczamy, że przedmiot zamówienia w zakresie ………………………. będzie / nie będzie*) realizowany przez podwykonawcę.

13.	Oświadczamy, iż jesteśmy/nie jesteśmy*) podatnikiem podatku VAT.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od……. do…….. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy bez zastrzeżeń warunki określone 
w załączonym do SIWZ wzorze umowy (Załącznik 5) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej ze złożoną ofertą na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ………… kolejno ponumerowanych stronach.

17. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu2).

........................................................	       	                       …………………………………………

Miejscowość i data	 	  	                                               (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Informacja dla Wykonawcy:

Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.

*) niepotrzebne skreślić

1)	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

2)	W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust. 4 lub art.14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).