Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

System molekularny RT-PCR – 1 szt.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 UPZP.

| Lp. | Podstawowe dane |  | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ |  | Podać |  |  |
| 2. | MODEL / TYP |  | Podać |  |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI |  | 2024 |  |  |
| Lp. | Podstawowe dane oferowanego sprzętu | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi opisać parametr * |  |
|  | Stan urządzenia | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia maksymalne | Szerokość: 940 mm Głębokość: 754 mm Wysokość: 724 mm | TAK |  |  |
|  | Zakres badań | mycobacterium tuberculosis complex - oporność oznaczenie: rifampicynę i izoniazyd | TAK |  |  |
|  |  | W przypadku rozszerzenia diagnostyki aparat powinien umożliwiać diagnostykę opartą o testy IVD, głównie do zakażeń dróg oddechowych ( Covid, Krztusiec, Pneumocistis) | TAK |  |  |
|  | Ogólna charakterystyka | Aparat w pełni zautomatyzowany pozwalający na izolację, amplifikację i detekcję materiału genetycznego w systemie zamkniętym bez konieczności przenoszenia próbki | TAK |  |  |
|  |  | Aparat do oznaczania PCR w czasie rzeczywistym z wbudowanymi dwoma mikroprzepływowymi czytnikami PCR z 24 ścieżkami | TAK |  |  |
|  | Elementy wyposażenia | aparat (automatyczna amplifikacja i wykrywanie docelowych sekwencji kwasu nukleinowego-możliwość wykonania co najmniej 20 próbek w jednym czasie) | TAK |  |  |
|  |  | panel sterujący w postaci wyświetlacza, tabletu, monitora LCD lub stacji roboczej PC z oprogramowaniem sterującym i nadzorującym pracę aparatu | TAK |  |  |
|  |  | czytnik kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  |  | statyw na próbki | TAK |  |  |
|  |  | UPM | TAK |  |  |
|  |  | Drukarka Wyświetlacz -tak Rozmiar papieru - A4, A5, A6, B5, B6 Pamięć -128 MB RAM Technologia - laserowa Funkcje- drukowanie Szybkość druku [str/min]: - 18 w czerni, 18 w kolorze | TAK |  |  |
|  |  | inne elementy wyposażenia niezbędne do wykonywania badań obejmują sprzęt niezbędny do instalacji i działania urządzenia | TAK |  |  |
|  | Możliwości aparatu | Możliwość wykonywania badań w pojedynczych próbkach, możliwość dostawiania kolejnych próbek w trakcie pracy aparatu | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania protokołów zdefiniowanych przez użytkownika na potrzeby: samej ekstrakcji i oczyszczania kwasu nukleinowego; samej amplifikacji i wykrywania PCR; ekstrakcji i oczyszczania kwasu nukleinowego, a następnie amplifikacji PCR i wykrywania substancji docelowych | TAK |  |  |
|  |  | Ciągłe kontrolowanie przebiegu reakcji PCR | TAK |  |  |
|  |  | oprogramowanie do interpretacji wyników, automatyczna interpretacja wyników reakcji PCR | TAK |  |  |
|  |  | Granica wykrywalności testu poniżej 50 cfu/ml | TAK |  |  |
|  |  | Potwierdzenie przydatności urządzenia w diagnostyce gruźlicy zawarte w rekomendacjach WHO | TAK |  |  |
|  | Instrukcje | Pełna instrukcja obsługi producenta w języku polskim, w wersji oryginalnej – wydruk w wersji papierowej, osobno na nośniku wersje instrukcji oraz wersja elektroniczna dostarczona razem z aparatem | TAK |  |  |
|  | Gwarancja | Wykonawca zapewni 24 miesięczną gwarancję oraz serwis | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku, z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem usterek oraz kalibracją systemu. | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny serwis w ostatnim miesiącu trwania umowy z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem usterek oraz kalibracją | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK, podać |  |  |
|  |  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e—mail) | TAK, podać |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu – odpowiedź telefoniczna: do 4 godzin w dni robocze | TAK |  |  |
|  |  | Przyjazd inżyniera serwisu: do 2 dni robocznych | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalny czas usuwania awarii- do 5 dni roboczych (do 16, gdy istnieje możliwość sprowadzenia części zza granicy) | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 | TAK |  |  |
|  |  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru analizatora. | TAK |  |  |
|  |  | Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych i interpretacji wyników badań. | TAK, podać |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie | w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK, podać |  |  |
|  | Instruktaż | Instruktaż w miejscu instalacji urządzenia dla całego personelu. Zakres instruktażu powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu – wszystkich pozycji aparatury badawczej oraz dostarczonego wraz z aparatura oprogramowania (wszystkie bazy danych i aplikacje oprogramowania) z zapewnieniem niezbędnych pakietów startowych, czyli materiałów potrzebnych do instruktażu. | TAK |  |  |
|  |  | Instruktaż na koszt Oferenta, w terminie wskazanym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  |  | Wydanie certyfikatów potwierdzających przeprowadzenie instruktażu personelu. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie | Wpięcie do systemu informatycznego firmy Kamsoft | TAK |  |  |
|  | Certyfikaty | Certyfikat CE IVD aparatu | TAK |  |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” 
jako   „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy