Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

Zamrażarka niskotemperaturowa podblatowa – 1 szt.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 UPZP.

| Lp. | Podstawowe dane |  | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ |  | Podać |  |  |
| 2. | MODEL / TYP |  | Podać |  |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI |  | 2024 |  |  |
| Lp. | Podstawowe dane oferowanego sprzętu | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi opisać parametr * |  |
|  | Stan urządzenia | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia maksymalne | Szerokość: 595 mm Głębokość: 585 mm Wysokość: 808 mm | TAK |  |  |
|  | Zamrażarka | Pojemność: min 92L | TAK |  |  |
|  | Budowa | - pionowa- szfowa - pełne drzwi zewnętrzne - oświetlenie wewnętrzne LED - zamknięcie na klucz - przepust kablowy - podstawa zamrażarki na stopkach | TAK |  |  |
|  | Komunikacja/ Sygnalizacja/ wersja językowa | - sterownik biomedyczny z rejestratorem - złącze USB do odczytu danych -menu w wersji językowej polskiej | TAK |  |  |
|  | Powiadomienia alarmowe | - alarm niskiej/wysokiej temperatury | TAK |  |  |
|  |  | - alarm otwartych drzwi | TAK |  |  |
|  |  | - alarm uszkodzenia sondy | TAK |  |  |
|  |  | - alarm zaniku zasilania | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie | - liczba półek min. 4szt. | TAK |  |  |
|  | Zakres temperatur | - / -86°C / -20°C | TAK |  |  |
|  | Instrukcje | Pełna instrukcja obsługi producenta w języku polskim, w wersji oryginalnej – wydruk w wersji papierowej, osobno na nośniku wersje instrukcji oraz wersja elektroniczna dostarczona razem z aparatem | TAK |  |  |
|  | Gwarancja | Wykonawca zapewni 24 miesięczną gwarancję oraz serwis | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku, z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem usterek oraz kalibracją systemu. | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny serwis w ostatnim miesiącu trwania umowy z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem usterek oraz kalibracją | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK, podać |  |  |
|  |  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e—mail) | TAK, podać |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 24 godz. | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalny czas usunięcia awarii do 72 godzin lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 5 dni | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 | TAK |  |  |
|  |  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru analizatora. | TAK |  |  |
|  |  | Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych. | TAK, podać |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie | w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK, podać |  |  |
|  | Instruktaż | Instruktaż w miejscu instalacji urządzenia dla całego personelu. Zakres instruktażu powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu. | TAK |  |  |
|  |  | Instruktaż na koszt Oferenta, w terminie wskazanym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  |  | Wydanie certyfikatów potwierdzających przeprowadzenie instruktażu personelu. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta | TAK |  |  |
|  | Certyfikaty | Certyfikat CE-IVD | TAK |  |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” 
jako   „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią ……….....

plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy