Załącznik nr 1

- Klimatyzator FUJI RSG24LF__/ROG24LF__   – 1 szt.

- Rura chłodnicza Cu ¼”  izolowana, 25 mb – 1 szt.

- Rura chłodnicza Cu 5/8” izolowana, 25 mb – 1 szt.

- Mocowanie klimatyzatora składane z poprzeczką ( długość ramienia 550 mm ), malowane proszkowo w kolorze białym – 1 szt.

- Rura karbowana gładka wewnątrz do odprowadzenia skroplin fi 16 mm (minimum 20 m) – 1 szt.