## Pakiet 1
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1-1 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 1
Obwód oddechowy z workiem + rura dodatkowa CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Jednorazowy obwód oddechowy z workiem oddechowym 2l + dodatkowa rura stała o dł. 1,5m - 1,8m lub rozciągliwa, gdzie minimalna dł. bez rozciągania to 90cm, a maksymalna długość po rozciągnięciu znajduje się w zakresie 150cm-300cm , kolanko z łącznikiem Y z portem CO2, czyste biologicznie dla dorosłych do wentylacji mechanicznej aparatem do znieczulania Primus Ie i Fabius Tiro |  |  | 210

## Pakiet 2
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1-2 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 2
Jednorazowe zestawy wentylacyjne CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Jednorazowe zestawy wentylacyjne czyste biologicznie dla dorosłych do respiratora transportowego Oxylog 3000 Plus,długość 3m |  |  | 100

## Pakiet 3
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1-3 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 3
Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego CPV: 33140000-3
Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie. Wykonane z tworzywa o dużej odporności fizycznej i chemicznej, wyposażone w pokrywy z zamykaniem dociskowym - plombą zabezpieczającą przed przypadkowym rozlaniem. Wyposażone w przytwierdzoną na stałe etykietą do opisu danych pacjenta.
Lp. | Parametry szczegółowe | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Pojemnik o pojemności 155 ml do 190 ml |  |  | 3000
2. | Pojemnik o pojemności 366 ml ( +/- 5%) |  |  | 800
3. | Pojemnik o pojemności 1 200 ml ( +/- 5%) |  |  | 260
4. | Pojemnik o pojemności 3 400 ml ( +/- 5%) |  |  | 420
5. | Pojemnik o pojemności 5 600 ml-6 000 ml |  |  | 80
6. | Pojemnik o pojemności 10,6 l |  |  | 20
Razem Pakiet 3: | [6 empty] | x

## Pakiet 4
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1-4 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 4
Akcesoria do ssaka Olimpus KV 6 - rok produkcji 2016/2017/2021 CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Zbiornik zabezpieczający o poj. 250 ml; wielorazowego użytku. |  |  | 16
2. | Dren do ssaka zabezpieczającego o poj. 250 ml łączący z końcówką kątną i prostą; wielorazowego użytku. |  |  | 68
3. | Pokrywa zbiornika zabezpieczającego o poj. 250 ml; wielorazowego użytku. |  |  | 12
Razem Pakiet 4: | [6 empty] | x

## Pakiet 5
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1-5 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 5
Pojemnik do moczu CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Pojemnik do moczu z nakrętką, przezroczysty, wykonany z tworzywa sztucznego, niesterylny, o pojemności 100 - 120 ml, ze skalą co 10 ml. Opakowanie max. 100 szt. |  |  | 13720

## Pakiet 6
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1-6 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 6
Przedłużacze (dreny) do tlenu CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Przedłużacz do tlenu jednorazowego użytku, niesterylny, średnica zewnętrzna 6,0 mm, długość 2100 mm. Opakowanie max. 100 szt. |  |  | 2600

## Pakiet 7
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [6 empty] | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1- 7 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 7
Jednorazowe układy oddechowe CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Kuweta jednorazowego użytku do monitorowania CO2, dla dorosłych, kompatybilną z czujnikiem stężenia CO2 w strumieniu głównym do Evita V 500, Infinity M 540. Disposable CO2 Cuvette Adult. |  |  | 300
2. | Jednorazowe układy oddechowe, rozciagliwe, czyste bilogicznie dla dorosłych, do respiratorów Evita XL, Evita V 500. Parametry szczegółowe: dł od 1,80m do 2,0m, adapter kątowy ze złączem Luer-Lock (od strony pacjenta), złącze 22mm (od strony urządzenia). |  |  | 1000
Razem Pakiet 7: | [8 empty] | x

## Pakiet 8
| Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… |  |  |  |  | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1- 8 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 8
Szczotki do czyszczenia kanałów bronchofiberoskopów (firmy Olympus) typu: BF-1TH180, BF-1TH 190, BF- TH 190 , BF-H 190, BF -MP190F, BF -P190, do wideobronchoskopów ultrasonograficznych BF-UC180 F, BF-UC190 F CPV: 33168000-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Jednorazowa niesterylna, dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów i wlotów kanałów, pasująca do każdego kanału endoskopu o śr. - 2mm - 3,2mm, długość robocza 950mm, część do kanałów endoskopów - dlugość włosia - 8 mm, średnica włosia 6 mm z plastikową końcówką zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopu, część do wlotów kanałów - długość włosia 53 mm, średnica włosia - 11 mm. Opakowanie max 50 szt. | 6000
2. | Jednorazowa niesterylna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów Ebus, pasująca do każdego kanału endoskopu o śr.- 1mm-1,5mm jednostronna, długość robocza 950 mm, dlugość włosia -5 mm, średnica włosia 2,4 mm. Opakowanie max 10 szt. | 1200
Razem Pakiet 8: | [6 empty] | x

## Pakiet 9
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1- 9 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 9
Pojemniki jednorazowe na odpady medyczne CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o pojemności 0,5-0,8 l, z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym,odporny na przekłucia składajacy się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zamykanej na pojemniku głównym, posiadającej szereg otworów o różnych wielkościach i przeznaczeniu oraz małej pokrywki służącej do zamykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Opakowanie max 50 szt. |  |  | 5200
2. | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o pojemności 1,5 l, z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, odporny na przekłucia, skladajacy się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zamykanej na pojemniku głównym, posiadającej szereg otworów o różnych wielkościach i przeznaczeniu oraz małej pokrywki służącej do zamykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Opakowanie max 50 szt. |  |  | 12400
3. | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o pojemności 2,0 l, z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Pojemniki o podstawie w kształcie koła odporny na przekłucia, skladajacy się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zamykanej na pojemniku głównym, posiadającej szereg otworów o różnych wielkościach i przeznaczeniu oraz małej pokrywki służącej do zamykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Opakowanie max 50 szt. |  |  | 40
4. | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne 5l z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Pojemnik odporny na przekłucia, skladajacy się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zamykanej na pojemniku głównym, posiadającej szereg otworów o różnych wielkościach i przeznaczeniu oraz małej pokrywki służącej do zamykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Opakowanie max 50 szt. |  |  | 1200
5. | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne 20l z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Pojemnik odporny na przekłucia, skladajacy się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zamykanej na pojemniku głównym, posiadającej szereg otworów o różnych wielkościach i przeznaczeniu oraz małej pokrywki służącej do zamykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Opakowanie max 50 szt. |  |  | 240
Razem Pakiet 9: | [6 empty] | x

## Pakiet 10
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… |  |  |  |  | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1-10 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 10
Worek do dobowej zbiórki moczu CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Worek do dobowej zbiórki moczu jednorazowy, poj. 2000 ml, z zastawką antyzwrotną, z zaworem spustowym szybkiego opróźniania typu poprzecznego (T) obsługiwany jedną ręką, z drenem o długości 90 cm odpornym na skręcanie i załamywanie, dokładność pomiaru co 100 ml . Worki pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe. Wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków Opakowanie max. 30 szt |  |  | 13200
2. | Wieszak jednorazowy do worków do dobowej zbiórki moczu. Opakowanie max. 50 szt |  |  | 540
Razem Pakiet 10: | [6 empty] | x

## Pakiet 11
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1-11 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 11
Wyroby z masy papierowej do utylizacji w Maceratorze typu Pulpmatic - rok produkcji 2010 CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Basen jednorazowy płaski poj. 2000 ml wykonany z masy papierowej. Przesiąkalność min. 4 godz., odpornosść na temp. 35 °C (±3°C). Wielkość opakowania max. 120 szt. |  |  | 1200
2. | Miska do mycia okrągła z pulpy poj. 3 000 ml wykonana z masy papierowej. Przesiąkalność min. 4 godz., odporność na temp. 35 °C (±3°C). Wielkość opakowania max. 120 szt. |  |  | 2400
3. | Kaczka męska z pulpy wykonany z masy papierowej. Przesiąkalność min. 4 godz., odporność na temp. 35 °C (±3°C). Wielkość opakowania max. 120 szt. |  |  | 4080
4. | Miska nerkowata o poj. 700-900 ml wykonana z masy papierowej. Przesiąkalność min. 4 godz., odporność na temp.35 °C (±3°C). Wielkość opakowania max. 300 szt. |  |  | 1800
Razem Pakiet 11: | [6 empty] | x

## Pakiet 12
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [6 empty] | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1-12 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 12
Elektroda do EKG CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Elektroda jednorazowa, niesterylna, dla dorosłych,do badań EKG i monitoringu, wymiary elektrody 45x42mm lub 45x43mm albo o średnicy 43mm do 50mm z żelem stałym umieszczonym w wycięciu z centralnie umieszczonym snapem na podłożu z pianki polietylenowej. Opakowanie max 50 szt. |  |  | 95000

## Pakiet 13
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [6 empty] | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1-13 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 13
Worek na wymiociny CPV: 33141610-9
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Worek jednorazowego użytku, niesterylny na wymiociny, posiadający plastikowy otwór wlotowy bezpiecznie zamykany po użyciu, przeźroczysty o pojemności całkowitej 2000ml ze skalą pomiarową co 100ml, nie zawiera lateksu.Opakowanie max. 50szt.

## Pakiet 14
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [6 empty] | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1-14 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 14
Jednorazowa szczoteczka z odsysaniem CPV: 33141850-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość ok. 18cm, długość części czyszczącej ok. 2,5cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45° dla wygodnej manipulacji. Pakowana pojedynczo. Opakowanie max.100 szt. |  |  | 1000

## Pakiet 15
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [6 empty] | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1-15 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 15
Wkład z żelem do ssaka typ Evoplus -rok produkcji 2020 CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj, 1 l z substancją żelującą kompatybilny z posiadającym przez Zamawiajacego ssakiem EvoPlus, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. |  |  | 60

## Pakiet 16
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 64 Z PN 23 Załącznik nr 1-16 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 16
Wkłady, filtry i akcesoria do Ssaków Medela typu Dominant-rok produkcji 2008, 2018; typ Vario18 - rok produkcji 2015; typ Vario18AC- rok produkcji 2012, 2016-2018, 2020; typ Vario18AC/AD - rok produkcji 2022. CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj, 1,5 l z substancją żelującą kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. |  |  | 3360
2. | Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj, 2,5 l z substancją żelującą kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. |  |  | 3120
Pakiet 16 cd.
3. | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z zabezpieczeniem przed zalaniem, z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na ssaku Vario. |  |  | 480
4. | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z zabezpieczeniem przed zalaniem, z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic,Dominant. |  |  | 140
5. | Filtr wirusowy z zabezpieczeniem przelewowym z końcówką stożkową. |  |  | 140
6. | Łącznik prosty; wielorazowego użytku. |  |  | 20
7. | Łącznik kątowy; wielorazowego użytku. |  |  | 20
8. | Zbiornik zabezpieczający o poj. 250 ml do ssaka jezdnego; wielorazowego użytku. |  |  | 8
9. | Pokrywa do zbiornika zabezpieczającego o poj. 250 ml do ssaka jezdnego; wielorazowego użytku. |  |  | 4
10. | Zbiornik 1l wielorazowy z polisulfanianu, skalowany |  |  | 2
11. | Zbiornik 2l wielorazowy z polisulfanianu, skalowany |  |  | 6
12. | Pokrywa do zbiornika o poj. 1 lub 2l, z zabezpieczeniem przed przepełnieniem, kompatybilna z zamawialnymi zbiornikami wielorazowymi, zaopatrzona w klipsy mocujące, ze zintergrowaną uszczelką; wielorazowego użytku. |  |  | 28
13. | Zbiornik z poliwęglanu do systemu jednorazowego 1,5 l; wielokrotnego użytku. |  |  | 22
14. | Zbiornik z poliwęglanu do systemu jednorazowego 2,5 l; wielokrotnego użytku. |  |  | 42
Razem Pakiet 16: | [6 empty] | x