## dezynfekcja
\p | …………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość opakowań odpowiadająca zapotrzebowanej ilości roztworu/pojemność opakowań | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk do stosowania w dozowniku automatycznym. - działający na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy, - działający szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych i nieotoczkowych takich jak m.in. HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, Rota wirus, - łagodne dla skóry pH, - zawierający glicerynę - przebadany dermatologicznie, - opakowania z polskimi napisami, - opakowania 5 L | opakowanie | 40 |  |  | 0 |  | 0
2 | Preparat przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem sterylizacji. - gotowy do użycia, - wymagana szeroka tolerancja materiałowa, - możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy, - środek zawierający inhibitory korozji, - chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, - czas moczenia do 48 godzin, - spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy osłonowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio), - czas działania do 15 min., - opakowanie z polskimi napisami, - opakowania max. 1l z możliwością zastosowania spryskiwacza, | opakowanie | 720 |  |  | 0 |  | 0
3 | Preparat do dezynfekcji wycisków stomatologicznych: silikonowych (addycyjnych i kondensacyjnych), alginatowych, polieterowych i polisiarczkowych. - gotowy do użycia, - na bazie alkoholi, - zawierający niejonowe substancje powierzchniowo czynne, - bez aldehydów, chloru, fenoli związków amoniowych, - ogranicza powstawanie pęcherzy w odlewach gipsowych, - spektrum działania: B (w tym prątki gruźlicy), F, V w czasie do 3 min, - opakowania z polskimi napisami, - opakowanie max. 1L z możliwością zastosowania spryskiwacza. | opakowanie | 30 |  |  | 0 |  | 0
4 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym - na bazie czwartorzędowych zwiazków amonowych, - bez aldehydów, fenoli i chloru. - w postaci koncentratu, - bez konieczności zmywania wodą po procesie dezynfekcji, - możliwość zastosowania w obecnosci pacjentów, - posiadający szeroką kompatybilność materiałową, - spektrum działania: bakterie (w tym prątki gruźlicy), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV), w czasie do 15 min, w stężeniu r-ru roboczego do 0,5 %, - pompki dozujące dołączyć do 50% ilości op. - opakowania z polskimi napisami, - opakowanie 5 - 6 L. | opakowanie | 40 |  |  | 0 |  | 0
5 | Suche ściereczki do nasączenia preparatem dezynfekującym/myjącym. - wykonane z włókniny -polipropylen (50%), celuloza (50%), o gramaturze: 45 g/m2 i rozmiarze 16 x 30 cm, - po nasączeniu możliwość przechowywania do 30 dni. - materiał wiaderka: HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, - opakowania z polskimi napisami, - wiaderka zawierające 100 sztuk chusteczek | opakowanie | 200 |  |  | 0 |  | 0
6 | Suche ściereczki do nasączenia preparatem dezynfekującym/myjącym. - wykonane z włókniny -polipropylen (50%), celuloza (50%), o gramaturze: 45 g/m2 i rozmiarze 16 x 30 cm, - po nasączeniu możliwość przechowywania do 30 dni. - materiał wiaderka: HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, - opakowania z polskimi napisami, - wkłady uzupełniające do wiaderek zawierające 100 sztuk chusteczek | opakowanie | 100 |  |  | 0 |  | 0
7 | Chusteczki do powierzchni mających kontakt z żywnością, z możliwością mycia i dezynfekcji urządzeń medycznych. - zawartość alkoholu do 70g/100 g produktu, - spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym, - chusteczki o wymiarach minimum 19x15 cm, gramatura 50g/m2, - produkt posiadający badania dermatologiczne, - opakowania typu flow-pack. | opakowanie | 200 |  |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | XXX
……………………….………………………………
Podpis i pieczęć osoby(osób) upoważnionej(nych)