Dział Zamówień Publicznych	                     	         Grodzisk Mazowiecki; 29.09.2021 r.

SPS –  V. 262.61.2021

Wg. rozdzielnika

Dotyczy : przetargu na dostawę sprzętu wszczepialnego do elektroterapii .

(Nr sprawy SPSSZ/33/D/21 )

dotyczy pakietu 6:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 dopuści urządzenia certyfikowane do MRI 1,5T bez

stref wykluczeń, jedynie w konfiguracji DF4 - IS4?

Odpowiedź : TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takich urządzeń.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

…………………………