Nowy Targ 27.11.2020 rok

# WSZYSCY WYKONAWCY

Nasz znak: DZP-271-34/20

# Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 – w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

# TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:

- Pakiet 6- Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

ODP.Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwaną dalej siwz.

- Pakiet 6- Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet 6- Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet 6- Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet 7- Poz. 3-4 - Prosimy zamawiającego o wydzielenie poz.6-7 do osobnego pakietu, bo takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet 7- Poz.4 – prosimy o dopuszczenie także koloru czerwonego lub/i niebieskiego, aby nie ograniczać konkurencji.

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Pakiet 7- Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODP. Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową netto do 4-ch miejsc po przecinku.

- Pakiet 10- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania drenów z jednoczesnym użyczeniem pompy artroskopowej dwurolkowej, jako rozwiązanie równoważne?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet 10- Czy w pkt 1, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania drenu dobowego wraz z pierwszym drenem do pacjenta, jako rozwiązanie równoważne?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet 10- Czy w pkt 3, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania drenów jednorazowych w torze napływu i opcjonalnie odpływu (dedykowanych do zabiegów barkowych), jako rozwiązanie równoważne.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet nr 6 poz. 1- Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów  z komora kroplowa wykonana z medycznego PVC. Zmawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren jest wykonany z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet nr 6 poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez uchwytu na dren oraz bez możliwości zabezpieczenia igły biorczej

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet nr 6 poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez opaski lub gumki stabilizującej dren?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet nr 7 poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neo ze zdejmowanym uchwytem wykonanej z FEP

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet nr 7 poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neo ze zdejmowanym uchwytem wykonanej z PUR?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet nr 7 poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej  z fep z 2 paskami widocznymi w promieniach RTG z portem umiejscowionym w osi skrzydełek polimerowym zatrzaskiem zabezpieczającym personel przed przypadkowym zakłuciem z filtrem hydrofobowym bez kapilar w rozmiarach:

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- |
| 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| 18 G 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 32 | 100 ml/min 105 ml/min |
| 20 G 20 G | 1,1 x 32 1,1 x 25 | 61 ml/min 65 ml/min |
| 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |
| 26 G | 0,6 x 19 | 17 ml/min |

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet nr 7 poz. 4 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koreczka w kolorze czerwonym?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Pakiet nr 7 poz. 6,8,11,12,13- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w kaniuli do osobnego pakietu?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet nr 7 poz. 6- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z zakresem regulacji do 300ml/h z drenem o długości 180cm?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet nr 7 poz. 9 -11- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika tylko z optycznym identyfikatorem położenia otwarty zamknięty  o objętości wypełnienia 0,32ml?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet 2, poz. 1- Prosimy Zamawiającego o możliwość przedstawienia ceny za 1 op. a’100szt., z przeliczeniem zamawianych ilości lub zgodę na zaoferowanie 1szt rękawicy z ceną jednostkową netto do 4 miejsc po przecinku.

ODP. Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową netto do 4-ch miejsc po przecinku za 1szt.

- Pakiet 2, poz. 2- Czy Zamawiający dopuści rękawice niepolimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, których grubość pojedynczej ścianki palca to 0,08±0,01 mm?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet 2, poz. 2- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykazu min. 7 cytostatyków fabrycznie nadrukowanego na opakowaniu, a na potwierdzenie przeprowadzonego badania przyjmie raport z badań niezależnej jednostki?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet 2, poz. 2- Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388, dot. ochrony rękawic przed zagrożeniami mechanicznymi. Pragniemy podkreślić wymóg ten jako nie mający odniesienia do przedmiotowego produktu. Żadna rękawica medyczna nie daje ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, gdyż rękawice spełniające wymagania nowej normy EN 388:2016 powinny uzyskać w badaniach laboratoryjnych wyniki, które będą zgodne z minimalnymi wymaganiami dla co najmniej 1 poziomu skuteczności i muszą chronić przed m.in. jednym z zagrożeń: ścieraniem, przecięciem, ostrzem, rozdzieraniem, przekłuciem oraz, jeśli to dotyczy, uderzeniem. Rękawice, które spełniają wymagania normy EN 388 są wykonywane najczęściej ze skór i tkanin, podczas gdy podstawowy surowiec rękawic medyczno-ochronnych to lateks lub nitryl, czyli szczelnych i wysoko elastycznych tworzyw, które są odporne na czynniki chemiczne ale nie na zagrożenia mechaniczne. Tym samym stawianie takiego wymogu w stosunku do rękawic medyczno-ochronnych traktujemy jako bezzasadne i nie mające odzwierciedlenia w faktycznych właściwościach fizycznych produktu.

ODP. Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności z normą EN 388.

- Pakiet 2, poz. 4- Czy Zamawiający dopuści rękawice długości min 292 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

ODP. Zamawiający dopuszcza długość min. 292 m, pozostałe zapisy jak w treści siwz.

- Pakiet 2, poz. 4- Prosimy Zamawiającego o możliwość przedstawienia ceny za 1 op. a’50szt., z przeliczeniem zamawianych ilości lub zgodę na zaoferowanie 1szt rękawicy z ceną jednostkową netto do 4 miejsc po przecinku.

ODP. Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową netto do 4-ch miejsc po przecinku za 1szt.

- Pakiet nr 6, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi, w całości wolny od ftalanów oraz lateksu, pakowany w opakowania typu blister-folia z logiem producenta na opakowaniu? Wymóg samej komory wolnej od PCV nie ma żadnego zastosowania praktycznego. Dlatego komora ma pozostać wolna od PCV skoro dren, może już owe PCV zawierać?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet nr 7, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli o przepływach dla24 G 23ml/min dla 26G 17ml/min?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet nr 7, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli wykonanej z teflonu (FEP)?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet nr 7, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli w rozmiarach 16G x45 przepływ 200ml/min; 17G x45 przepływ 142ml/min;18G x45 przepływ 100ml/min; 20G x32 przepływ 61ml/min; 22G x32 przepływ 36ml/min; 24G x19 przepływ 23ml/min. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet nr 7, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków  w opakowaniu a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP. Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową netto do 4-ch miejsc po przecinku za 1szt.

- Czy Zamawiający dopuści koreczek w kolorze czerwonym z perforacją jak na zdjęciu?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Pakiet nr 7, pozycja 6- Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli wykonanej z FEP?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Pakiet nr 5- Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków stomijnych jednoczęściowych zamkniętych, samoprzylepnych, przeźroczystych z otworem wyjściowym 10 mm z możliwością przycięcia max 70/90 mm z przyjazną dla skóry hydrokoloidową płytką na bazie naturalnych składników, wokół stomii płytka jest cieńsza natomiast przy brzegu bardzo cienka, dzięki czemu lepiej przylega do skóry, z filtrem węglowym, o pojemności 620 ml?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

lub

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków stomijnych jednoczęściowych

zamkniętych, samoprzylepnych, przeźroczystych z otworem wyjściowym 20 mm z możliwością

przycięcia max 60 mm z przyjazną dla skóry hydrokoloidową płytką na bazie naturalnych składników,

wokół stomii płytka jest cieńsza natomiast przy brzegu bardzo cienka, dzięki czemu lepiej

przylega do skóry,z filtrem węglowym, o pojemności 420 ml?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

35.Pakiet nr 5- Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków

stomijnych jednoczęściowych otwartych, samoprzylepnych, przeźroczystych z otworem

wyjściowym 10 mm z możliwością przycięcia max 79/90 mm z przyjazną dla skóry

hydrokoloidową płytką na bazie naturalnych składników, wokół stomii płytka jest cieńsza

natomiast przy brzegu bardzo cienka, dzięki czemu lepiej przylega do skóry, z filtrem

węglowym, o pojemności 550 ml?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

lub

Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków stomijnych jednoczęściowych

otwartych, samoprzylepnych, przeźroczystych z otworem wyjściowym 15 mm z możliwością

przycięcia max 90 mm z przyjazną dla skóry hydrokoloidową płytką na bazie naturalnych

składników, wokół stomii płytka jest cieńsza natomiast przy brzegu bardzo cienka, dzięki czemu lepiej

przylega do skóry, z filtrem węglowym, o pojemności 800 ml?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

36.Pakiet 7 poz.12- Czy Zamawiający dopuści Rampy pięciokranikowe wykonane z poliwęglanu,

które są równoważne do ramp opisanych w specyfikacji? W przypadku negatywnej odpowiedzi

prosimy o wydzielenie ww. pozycji, co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych

cenowo. Podkreślamy, iż w ubiegłym unieważnionym postępowaniu różnica pomiędzy

najdroższą, a najtańszą ofertą zawierającą produkt, o którego dopuszczeni wnioskujemy

wynosiła ponad 100 000,00zł.

Wymóg rampy wykonanej z polisulfony ogranicza uczciwą konkrencję i wskazuje na jednego

oferenta, który według naszej wiedzy jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski ramp

wykonanych z polisulfonu.

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

37. Pakiet 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych,

bezpudrowych,  oznakowanych jako Klasa I zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC Kategoria I zgodnie z Dyrektywą o Środkach Ochrony Osobistej 89/686/EEC, ze względu na użyty do produkcji materiał, który nie stanowi bariery dla kontaktu z płynami?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

38. Pakiet 2 -Poz.2 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic

diagnostycznych, bezpudrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer

butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń.

Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na

końcach palców. Grubość na palcach min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na

uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się

łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone

dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny

w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji

chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne

na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie

z  ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min.

20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnoscią (produkowane

z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie

nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100

szt. ?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

39. Pakiet 2- Poz.3 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki

palca min. 0,12 mm.

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

40. Pakiet 2-  Poz.3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 265mm oraz

grubości pojedynczej ścianki palca 0,09 +/-0,01 mm.

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

41. Pakiet 2- Poz.4 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego

asortymentu:

Niejałowe jednorazowe rękawice diagnostyczne ochronne. Mankiet rolowany,

mikroteksturowane, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci. Kształt

anatomiczny. Długość rękawicy 270 – 285 mm w zależności od rozmiaru. Grubość pojedynczej

ścianki palca 0,27mm. Średnia zawartość protein: <10 ug/g (badania niezależnego laboratorium).

Rozmiary: 6,0;6,5;7;7,5;8,0;8,5;9. Opakowanie: 50 par w podzielnym dwukomorowym

dyspenserze?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

42.Pakiet 2- Poz.4-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostycznych

nitrylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z

dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na

opakowaniu), AQL ≤1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako

wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym

oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki

notyfikowanej. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z

żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie

z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1

poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne przez

min.18 minut na działanie min. 12 cytostatyków wg ASTM D6978, w tym Karmustyny,

Winkrystyny, Thio-Tepa, Etopozydu i Metotrexatu (raporty z wynikami), Produkowane zgodnie z

normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki

notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, pakowane max po 100 sztuk.?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

43.Pakiet 2 - Poz.3 -4 -Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 3 i 4 do osobnego pakietu co

pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie oferentów?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

44. Dotyczy pakietu 13- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy zestaw do monitorowania

ciśnienia amerykańskiej firmy ICU  Medical o następujących parametrach technicznych:

pojedynczy przetwornik do pomiaru ciśnienia metoda krwawą z przetwornikiem i

zintegrowanym systemem płuczącym max 3ml/h, wyposażona w zintegrowany zestaw do

bezpiecznego pobierania krwi w systemie zamkniętym, bez konieczności stosowania

dodatkowego oprzyrządowania, chroniąca cały zestaw przed kontaminacją?

Linia tętnicza, o długości 150cm, oznaczona kolorem czerwonym, ze zintegrowaną strzykawką w

linii  o pojemności 12 ml, dwa porty bezigłowe do poboru próbek zabezpieczone systemem

bezigłowym, anty - kontaminacyjnym.

Strzykawka zabezpieczona przed przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatrzaskowe

skrzydełka.  Linia i jej elementy wykonane z materiału apyrogennego i nietrombogennego.

BiuretaMacro Drip zabezpieczona filtrem 15µl. Przetwornik wstępnie, fabrycznie wykalibrowany

ze zdejmowanym koreczkiem do odpowietrzenia linii. W zestawie 4 wymienne koreczki w

kontrastowo żółtym kolorze w celu zabezpieczenia przed przypadkowa kontaminacją podczas

przepłukiwania systemu.  Bezpinowe, zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem

interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem. Dodatkowe kolorowe

naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie

wyprofilowanej tacki.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

45.Dotyczy projektu umowy- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej

wynikającej z §7 ust. 1.4 do 0,5% wartości zamówionego przedmiotu umowy nie dostarczonego

w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

Odpowiedzi są wiąże dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowych postepowaniu przetargowym i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

# Otrzymują:

# Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.

# a/a

# Podpis…………………

# Dyrektor PSzS im. J. Pawła II

Nowy Targ

Marek Wierzba