## Załącznik nr 8 do SWZ

/WZÓR/

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY PRAC

| lp | Zakres rzeczowy zamówienia | Termin realizacji | Wynagrodzenie netto | Stawka podatku VAT | Wynagrodzenie brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etap I |  |  |  |  |
|  | a) Opracowanie programu monitorowania |  |  |  |  |
|  | b) szczegółowa inwentaryzacja fotograficzna i rysunkowa budynku z pomiarami ilości i wielkości uszkodzeń elementów budynku |  |  |  |  |
|  | c) badania geotechniczne podłoża pod obiektem lub jego sąsiedztwie wraz z opisem geotechnicznych warunków posadowienia obiektu i analizą wyników badań i pomiarów |  |  |  |  |
| 2 | Etap II |  |  |  |  |
|  | - montaż pkt pomiarowych i odczyty początkowe |  |  |  |  |
|  | - wykonanie odkrywek złączy i styków prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych budynku wraz z oceną ich stanu oraz przywróceniem do stanu pierwotnego |  |  |  |  |
|  | - kontrolne badania i pomiary „in situ” materiałów konstrukcyjnych wbudowanych w elementy konstrukcyjne budynku |  |  |  |  |
|  | - Wykonanie co najmniej 12 kontroli monitorujących, w zakresie geodezyjnych pomiarów przemieszczeń elementów konstrukcyjnych |  |  |  |  |
|  | - Kontrolne badania i pomiary laboratoryjne materiałów wbudowanych |  |  |  |  |
| 3 | Etap III |  |  |  |  |
|  | Opracowanie kompleksowej Ekspertyzy technicznej budynku głównego |  |  |  |  |