

Znak: ZOZ.V.010/DZP/29/23 Sucha Beskidzka dnia 24.05.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu medycznego.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową o częstotliwości emisji impulsów 1-20 Hz? Prośbę swą motywujemy tym, iż w rehabilitacji standardowo wykorzystuje się częstotliwość 10Hz jako najlepszą częstotliwość do wykonywania zabiegów.

**Odp. TAK.**

1. Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową, w którym maksymalna ilość uderzeń wynosi 9999?

**odp. TAK.**

1. Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową z 27 wbudowanymi programami zabiegowymi?

**Odp. Parametr punktowany.**

1. Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową bez możliwości wybierania jednostek chorobowych po nazwie, dziedzinie, z trybu anatomicznego?

 **Odp. Parametr punktowany.**

1. Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową bez programów ulubionych?

**odp. NIE.**

1. Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową o wymiarach 320 × 190 × 280 mm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową z 5,7” kolorowym ekranem dotykowym?

 **Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**