Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji

WZP – 3259/2943/21

Warszawa, 01.09.2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego pn.: Dokończenia budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Jana Łupińskiego 42 , nr ref.  WZP-2943/21/202/IR

# Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 135 ust. 1i ust. 2   ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie nr 1

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie warunków rozliczania robót zamiennych, zaniechanych i dodatkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że rozliczenie robót zostało szczegółowo opisane w Rozdz. XIX SWZ § 3 ust. 2.

Pytanie nr 2

Wykonawca wnosi i potwierdzenie że terminy usuwania wad i usterek określonych w umowie będą terminami technologicznie lub organizacyjnie możliwymi.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że terminy są określone zgodnie z zapisami Rozdz. XIX SWZ § 7 ust. 5

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie limitu robót zaniechanych do 5 %.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmniejszenie limitu robót zaniechanych.

Pytanie  nr 4

Czy nasadzenia drzew wskazane w decyzji GK.6131.213.2020 dotyczącej nasadzeń drzew wskazanej w odpowiedziach należy ująć w cenie czy Zamawiający poniesie/poniósł opłatę administracyjną za wycinkę drzew.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający posiada ważną decyzję o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów? Czy wycinka jest bezkosztowa? Kto ponosi ewentualny koszt opłaty za wycinkę? Zwracamy się z prośbą o udostępnienie powyższej decyzji.

Odpowiedź na pytanie nr 4 i 5

Zamawiający wyjaśnia, że w cenie oferty należy uwzględnić koszty wynikające z ww. decyzji.  Po stronie Wykonawcy jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Zamawiający w komunikacie publicznym na stronie prowadzonego postępowania w dniu 27.08.2021r. udostępnił Decyzję GK.6131.213.2020 z dnia 18 sierpnia 2021r.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia w ofercie kosztów serwisów urządzeń, na które Wykonawca udzieli gwarancji (kosztów roboczogodziny serwisantów, wymiany materiałów eksploatacyjnych) czy koszty te będzie ponosił Zamawiający na podstawie instrukcji serwisowania, którą przekaże Wykonawca.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający wyjaśnia, że do ceny oferty Wykonawca  nie uwzględnia kosztów serwisu urządzeń.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści rejestrator systemu CCTV o mniejszej pojemności, jeżeli zapewnione zostanie rejestrowanie nagrań min. 30 dni zapisu ciągłego z każdej kamery w najwyższej rozdzielczości i w określonych trybach?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający wyjaśnia, że  nie dopuszcza wskazanego przez Wykonawcę rozwiązania.

Pytanie nr 8

Czy Wykonawca jest do dostarczenia wyposażenia (siłownia również według zestawienia z projektów A.07.1 i A.07.2 „aranżacja wnętrz”? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się z prośbą o przedstawienie specyfikacji wyposażenia pomieszczeń sanitarnych (dozowniki, suszarki), siłowni, lodówek, wewnętrznych koszy na śmieci.

Pytanie nr 9

Czy wyposażenie wchodzi w zakres oferty, jeśli tak to prosimy o zestawienie elementów do wyceny w formacie pliku edytowalnego?

Pytanie nr 10

Proszę o potwierdzenie, iż w wycenie należy uwzględnić jedynie elementy wyposażenia zawarte w przedmiarze „K24.22. Wyposażenie KPP Mińsk Ma P” natomiast pozostałe elementy wskazane na rysunkach są poza zakresem wyceny

Odpowiedź na pytanie nr 8, nr 9  i nr 10

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma dostarczyć wyposażenie w zakresie   wymienionym  w przedmiarze. Należy uwzględnić opisy zawarte w STWiORB i projekcie.

Pytanie nr 11

Proszę o informację na jaki okres czasu należy przewidzieć pielęgnację roślinności (dach zielony) – warstwa P0.3?terminy

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający informuje, że pielęgnację należy przewidzieć przez jeden okres wegetacyjny.

Pytanie nr 12

Prosimy o informacje, jakie prycze należy uwzględnić w wycenie? Czy mają to być prycze jednoosobowe czy dwuosobowe (piętrowe)?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający informuje, że należy wycenić prycze jednoosobowe.

Pytanie nr 13

Proszę o rozbieżności w grubości paneli tytan-cynk na dachu. Zgodnie z Rysunkami A.02.01 oraz A.02.02, należy wycenić na dachu (warstwa D0.1) blachę tytanowo cynkową gr. 0,7 mm, a zgodnie z rysunkami elewacji (A.03.1) należy wycenić panele na dach o gr. 0,8 mm. Proszę o jednoznaczne określenie grubości paneli dachowych.

Odpowiedź na pytanie 13

Zamawiający wyjaśnia, że zależy wycenić materiały o grubości 0,8 mm.

Pytanie nr 14

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że serwisowanie i konserwacja urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 15

Jeżeli serwisowanie i konserwację urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi należy uwzględnić w ofercie w zakresie niezbędnym do utrzymania gwarancji producenta/dostawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 14 i nr 15

Zamawiający informuje, że serwisowanie i konserwacja leżą po stronie Zamawiającego.

Podpis w oryginale

/-/ Robert Burasiński

Opr. Alicja Wielęgowska-Niepostyn