Giżycko, dnia 28 lutego 2020 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

NR POSTĘPOWANIA: 5/ZO/2020

Dotyczy: Legalizacja dystrybutorów, przygotowanie armatury i osprzętu zbiorników stacji paliw oraz cystern do badań RZ i RW WDT; wzorcowania liczników przepływomierzy cystern paliwowych, sprawdzenie sond pomiarowych.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Zamawiający 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy odpowiada na pytanie z dnia 
28.02.2020 r., złożone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro na wykonanie usługi w zakresie legalizacji dystrybutorów, przygotowanie armatury i osprzętu zbiorników stacji paliw oraz cystern do badań RZ i RW WDT; wzorcowania liczników przepływomierzy cystern paliwowych, sprawdzenie sond pomiarowych.

- Pytanie Wykonawcy:

„W związku z tym , że do badań dozorowych aby uzyskać decyzję pozytywną WDT 
muszą być aktualne świadectwa wzorcowania/ sprawdzenia manometrów 
i wakuometrów znajdujących się w węźle dystrybucyjnym cysterny, czynność ta należy 
do Zamawiającego czy Wykonawcy?”

Ad. 1 Odpowiedź:

Powyżej opisana czynność leży po stronie Zamawiającego.

KOMENDANT

(-) płk Jarosław JASTRZĘBOWSKI