## FAC
L.p. | Materiały zużywalne dla Poradni Stomatologicznych | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres 36 m-cy | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa producenta | Cena jedn. Netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w (%) | Wartość brutto w zł
1. | Materiał do wypełnień równoważny z Calxyl a 20 g | 6 szt.
2. | Materiał do wypełniania kanałów równoważny z Biopulp a 10 g | 6 szt.
3. | preparat do odkażania kanałów korzeniowych równoważny z Crezophene 13 ml. | 10 szt.
4. | Materiał do wybielania zębów równoważny z Opalescenso Endo a 1,2 ml | 3 szt.
5. | Lakier równoważny z Cervitec a 20 g | 10 szt.
6. | Materiał do wypełnienia kanałów równoważny z Endomethason N a 14 g | 10 szt.
7. | Materiał do poszerzacza kanałów równoważny z Endogel a 5,5 g | 30 szt.
8. | Materiał do poszerzacza kanałów równoważny z RC-Prep a 9 g | 5 szt.
9. | Kwas cytrynowy 40% do płukania kanałów 200 ml | 8 szt.
10. | Igły tępe do płukania kanałów równoważne z Endo-Top rozmiar 0,3 x 25; op x 100 szt. | 20 op.
11. | Materiał Endo równoważny z Guttap a 10 ml | 6 szt.
12. | Materiał do wypełnienia kanałów równoważny z Ah Plus a 15 g | 10 szt.
13. | Maść stomatologiczna - Metronidazol 1% a 5 g | 40 szt.
14. | Kalka stomatologiczna w książeczkach prostokątna; 1 op x 144 szt. | 60 op.
15. | Kalka stomatologiczna w książeczkach podkowiasta; 1 op x 72 szt. | 60 op.
16. | Gumki do opracowywania wypeł.na kątnice - różne wymiary (szare stożki, płomyki, kielichy) silikonowo-kauczukowe do wyboru przez zamawiającego | 600 szt.
17. | Pasta do usuwania nalotu nazębnego w tubce - równoważna z Cleanic a 100g | 20 szt
18. | Nici retrakcyjne nasączone równoważne z Sil-trax - różne rozmiary (zestaw) do wyboru przez zamawiającego | 30 szt.
19. | Nici retrakcyjne równoważne z Ultrapak - asortyment (różne wielkości) | 5 op.
20. | Nici retrakcyjne równoważne z Best Cord Nano - różne rozmiary (zestaw) do wyboru przez zamawiającego | 20 szt.
21. | Kliny drewniane - asortyment (różne wielkości) x 100 szt. | 15 op.
22. | Płytki szklane | 10 szt.
23. | Pędzelki do bondingu x 50szt. | 10 op.
24. | Aplikatory do bondingu x 100 szt. | 100 op.
25. | Uchwyt do pędzelków | 2
26. | Olej do końcówek a 500 ml. | 100
27. | Poszerzacz K- 25 mm15-40 poldent asort. X 6 szt | 70 op.
28. | Materiał kompozytowy strzykawka równoważny z Charisma Flow A-2, A-3 | 65 szt
29. | Narzędzia równoważne z Endo C-pilot; rozmiary 6;8;10;15 - do wyboru przez zamawiającego | 40 op.
30. | Narzędzia równoważny z Endo NITI S- asortyment, K- asortyment- do wyboru przez zamawiającego | 10 op.
31. | Spreader NITI - asortyment (15 - 40) | 10 op.
32. | Poszerzacz K 25 mm nr 45 - 80 asortyment x 6 szt. | 15 op.
33. | Poszerzacz K 25 mm nr 15 x 6 szt. | 30 op.
34. | Poszerzacz K 25 mm nr 20 x 6 szt | 30 op.
35. | Poszerzacz K 25 mm nr 25 x 6 szt | 30 op.
36. | Poszerzacz K 25 mm nr 30 x 6 szt | 30 op.
37. | Poszerzacz K 25 mm nr 35 x 6 szt | 20 op.
38. | Poszerzacz K 25 mm nr 40 x 6 szt | 10 op.
39. | Poszerzacz K 25 mm nr 10 x 6 szt | 30 op.
40. | Poszerzacz K 25 mm nr 08 x 6 szt | 30 op.
41. | Poszerzacz K 25 mm nr 06 x 6 szt | 30 op.
42. | Poszerzacz K 25 mm nr 45 x 6 szt | 10 op.
43. | Poszerzacz K 25 mm nr 50 x 6 szt | 10 op.
44. | Poszerzacz K 25 mm nr 60 x 6 szt | 10 op.
45. | Poszerzacz K 25 mm nr 70 x 6 szt | 10 op.
46. | Poszerzacz K 25 mm nr 80 x 6 szt | 10 op.
47. | Poszerzacz K 31 mm nr 40 x 6 szt | 10 op.
48. | Poszerzacz K 31 mm nr 45 x 6 szt | 5 op.
49. | Poszerzacz K 31 mm nr 50 x 6 szt | 5 op.
50. | Poszerzacz K 31 mm nr 70 x 6 szt | 5 op.
51. | Poszerzacz K 31 mm nr 80 x 6 szt | 5 op.
52. | Pilnik K 25 mm 45-80 x 6 szt | 15 op.
53. | Pilnik K 25 mm nr 15 x 6 szt | 15 op.
54. | Pilnik K 25 mm nr 20 x 6 szt | 15 op.
55. | Pilnik K 25 mm nr 25 x 6 szt | 15 op.
56. | Pilnik K 25 mm nr 30 x 6 szt | 15 op.
57. | Pilnik K 25 mm nr 35 x 6 szt | 10 op.
58. | Pilnik K 25 mm nr 10 x 6 szt | 20 op.
59. | Pilnik K 25 mm nr 08 x 6 szt | 20 op.
60. | Pilnik K 25 mm nr 06 x 6 szt | 20 op.
61. | Pilnik K 31 mm asort . Różne rodz. | 15 op.
62. | Pilnik H 25 mm 45-80 x 6 szt | 10 op.
63. | Pilnik H 25 mm nr 15 x 6 szt | 15 op.
64. | Pilnik H 25 mm nr 20 x 6 szt | 15 op.
65. | Pilnik H 25 mm nr 25 x 6 szt | 15 op.
66. | Pilnik H 25 mm nr 30 x 6 szt | 15 op.
67. | Pilnik H 25 mm nr 35 x 6 szt | 15 op.
68. | Pilnik H 25 mm nr 10 x 6 szt | 15 op.
69. | Pilnik H 25 mm nr 08 x 6 szt | 15 op.
70. | Pilnik H 25 mm nr 06 x 6 szt | 15 op.
71. | Poszerzacz K 31 mm nr 06 x 6 szt | 15 op.
72. | Poszerzacz K 31 mm nr 08 x 6 szt | 15 op.
73. | Poszerzacz K 31 mm nr 10 x 6 szt | 15 op.
74. | Poszerzacz K 31 mm nr 15 x 6 szt | 15 op.
75. | Poszerzacz K 31 mm nr 20 x 6 szt | 15 op.
76. | Poszerzacz K 31 mm nr 25 x 6 szt | 15 op.
77. | Poszerzacz K 31 mm nr 30 x 6 szt | 15 op.
78. | Poszerzacz K 31 mm nr 35 x 6 szt | 10 op.
79. | Poszerzacz K 31 mm nr 40 x 6 szt | 10 op.
80. | Spreader - asortyment [10-15-25mm] x 6 szt. | 15 op.
81. | Materiał podkładowy równoważny z Adhesor 80 g x 40 g | 8 op.
82. | Materiał do wypeł.tymczasowych równoważny z Thymodentin x 100g | 20 szt.
83. | Amalgamat w kapsułkach nr 1; op x 50 szt. | 2 op.
84. | Amalgamat w kapsułkach nr 2; op x 50 szt. | 2 op.
85. | Glasjonomer chemoutwardzalny równoważny z Ceramfil B - zestaw | 40 op.
86. | Glasjonomer chemoutwardzalny równoważny z Ketac-Molar 12,5 g + 8,5 ml | 10 op.
87. | Materiał do wypełnień równoważny z Evicrol x 70 g | 10 op.
88. | Wypełnienie równoważny z Twinky Star 4 x 0,25g | 2 op.
89. | Pasek do formówki w rolkach wym. 1000 x 5 x 0,05 | 20 op.
90. | Pasek celuloidowy gładki w rolce szeroki | 20 szt.
91. | Pasek celuloidowy ścierny biały w rolce szeroki | 10 szt.
92. | Pasek metalowy ścierny | 10 op.
93. | Paski do formówki nieprofilowane - zęby trzonowe z jednym brzuszkiem x 30 szt | 10 op.
94. | Paski do formówki nieprofilowane - zęby trzonowe z dwoma brzuszkami x 30 szt | 10 op.
95. | Paski do formówki nieprofilowane - zęby przedtrzonowe z jednym brzuszkiem x 30 szt | 10 op.
96. | Paski do formówki nieprofilowane - zęby przedtrzonowe z dwoma brzuszkami x 30 szt | 10 op.
97. | Paski do formówki profilowane - zęby trzonowe prawe x 30 szt. | 15 op.
98. | Paski do formówki profilowane - zęby trzonowe lewe x 30 szt. | 15 op.
99. | Paski do formóki profilowane - zęby trzonowe z dwoma brzuszkami x 30 szt | 15 op.
100. | Paski do formóki profilowane - zęby przedtrzonowe z dwoma brzuszkami x 30 szt | 15 op.
101. | Paski do formówki profilowane - zęby przedtrzonowe prawe x 30 szt. | 15 op.
102. | Paski do formówki profilowane - zęby przedtrzonowe lewe x 30 szt. | 15 op.
103. | Śliniak stomatologiczny j.uż. bibułowo - foliowy wiązany z kieszonką x 50 szt. | 1200 op.
104. | Śliniaki j.uż. na rolce | 70 op.
105. | Klipsy do śliniaków łańcuszek do serwet (metalowe na łańcuszku) | 4 szt.
106. | Jednorazowy wkład do spluwaczki x 50 szt. | 600 op.
107. | Wypełnienie światło utwardzalne równoważny z Charisma x 4 g
a | A 1 | 20 szt.
b | A 2 | 40 szt.
c | A 3 | 40 szt.
d | A 3,5 | 30 szt.
e | 0A- 2 | 30 szt.
f | 0A- 3 | 30 szt.
g | B 1 | 15 szt.
h | B 2 | 20 szt.
i | B 3 | 10 szt.
j | 0B 2 | 5 szt.
k | C 2 | 40 szt.
l | C 4 | 5 szt.
108. | Materiał równoważny z Charisma Optibond Solo Plus x 3 ml | 20 szt.
109. | Wytrawiacz w strzykawce a 2 ml | 300 szt.
110. | Włókno szklane rozmiar 1 x 6 szt | 10 op.
111. | Włókno szklane rozmiar 2 x 6 szt | 10 op.
112. | Włókno szklane rozmiar 3 x 6 szt | 10 op.
113. | Cement do włókna szklanego równoważny z Max Cem a 5 g | 25 szt.
114. | Krążki z nasypem diam. równoważny z SofLex (czerwony) x 50 szt. | 40 op.
115. | Trzymadełka do krążków równoważny z SofLex | 15 szt.
116. | Separator z nasypem diamentowym do metalu | 5 szt.
117. | Frezy z węglików spiekanych na prostnice | 40 szt.
118. | Wosk modelowy różowy w płytkach x 500 g | 30 op.
119. | Nożyki do wosku plastikowe | 5 szt.
120. | Knot do palnika spirytusowego; 1 op x 3 szt. | 40 szt.
121. | Masa wyciskowa alginatowa a 450g. równoważna z Kromopan | 500 szt.
122. | Masa silikonowa pierwsza warstwa równoważna z ZetaPlus a 900 ml. | 10 szt.
123. | Masa silikonowa druga warstwa równoważna z Oranwash L a 150 ml. | 20 szt.
124. | Katalizator do masy silikonowej a 60 ml | 30 szt.
125. | Protemp 4 masa do koron tymczasowych( mieszalnik ,uzupełnienie. + końcówki ) | 10 szt.
126. | Masa do rejestracji zwarcia równoważna z Blu - Mousse 50 ml. ( Kartridż + końcówki ) | 20 op.
127. | Końcówka mieszająca x 50 szt. do masy kompatybilna z mieszalnikiem Pentamix-3 | 6 op.
128. | Materiał Akryl techniczny równoważny z Pattern Resin ( zestaw | 3 op.
129. | Szczoteczka do wierteł ręczna | 70 szt.
130. | Szczoteczka na mikrosilnik do usuwania osadu - różne kształty | 50 szt.
131. | Końcówka do ślinociągu; op x 100 szt. | 250 op.
132. | Kubki jednorazowego użytku; op x 100 szt. | 600 op.
133. | Pojemnik na watę metalowy | 2 szt.
134. | Miska protetyczna (elastyczna) do masy alginatowej | 6 szt.
135. | Mieszadło z tworzywa do masy alginatowej | 6 szt.
136. | Lusterko stomatologiczne płaskie | 400 szt.
137. | Rączka do lusterka stomatologicznego | 30 szt.
138. | Nakładacz stom.dwustronny nr. 2 | 30 szt.
139. | Zgłębnik stom. prostokątny | 30 szt.
140. | Ekskawatory średnie | 5 szt.
141. | Ekskawatory duże | 5 szt.
142. | Formówka pierścieniowa na ćwiartki 1i3 - zestaw | 4 szt.
143. | Formówka pierścieniowa na ćwiartki 2i4 - zestaw | 4 szt.
144. | Ekskawatory małe | 5 szt.
145. | Ćwieki gutaperkowe
a | asort. (45-80) 120 szt | 15 op.
b | asort (15-40 ) 120 szt. | 40 op.
c | rozm. 20 x 120 szt | 20 op.
d | rozm. 25 x 120 szt | 15 op.
e | rozm. 30 x 120 szt | 15 op.
f | rozm. 35 x 120 szt | 15 op.
146. | Sączki papierowe
a | asort. (15-40) x 200 szt | 50 op.
b | asort. (45-80) x 200 szt | 15 op.
c | rozm. 20 x 200 szt | 20 op.
d | rozm. 25 x 200 szt | 15 op.
e | rozm. 30 x 200 szt | 10 op.
f | rozm. 35 x 200 szt | 10 op.
147. | Roztw. do wstrz.; 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0125 mg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0225 mg adrenaliny w postaci winianu). 1 op x | 5 op.
50 amp.-strzyk. a 1,8 mlRoztw. do wstrz.; 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0125 mg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0225 mg adrenaliny w postaci winianu). 1 op x
50 amp.-strzyk. a 1,8 mlRoztw. do wstrz.; 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0125 mg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0225 mg adrenaliny w postaci winianu). 1 op x
50 amp.-strzyk. a 1,8 mlRoztw. do wstrz.; 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0125 mg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0225 mg adrenaliny w postaci winianu). 1 op x
50 amp.-strzyk. a 1,8 mlRoztw. do wstrz.; 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0125 mg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0225 mg adrenaliny w postaci winianu). 1 op x
50 amp.-strzyk. a 1,8 mlRoztw. do wstrz.; 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0125 mg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0225 mg adrenaliny w postaci winianu). 1 op x
50 amp.-strzyk. a 1,8 mlRoztw. do wstrz.; 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0125 mg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0225 mg adrenaliny w postaci winianu). 1 op x
50 amp.-strzyk. a 1,8 mlRoztw. do wstrz.; 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0125 mg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0225 mg adrenaliny w postaci winianu). 1 op x
50 amp.-strzyk. a 1,8 mlRoztw. do wstrz.; 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0125 mg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0225 mg adrenaliny w postaci winianu). 1 op x
50 amp.-strzyk. a 1,8 ml
148. | Roztw. do wstrz; 1 ml roztworu zawiera 30 mg chlorowodorku mepiwakainy. 1 op x 10 amp.-strzyk.a 1,8 ml | 30 op.
149. | Roztw. do wstrz.1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy i 0,012 mg chlorowodorku epinefryny. 1 op x | 200 op.
50 amp.a 1,7 mlRoztw. do wstrz.1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy i 0,012 mg chlorowodorku epinefryny. 1 op x
50 amp.a 1,7 mlRoztw. do wstrz.1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy i 0,012 mg chlorowodorku epinefryny. 1 op x
50 amp.a 1,7 mlRoztw. do wstrz.1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy i 0,012 mg chlorowodorku epinefryny. 1 op x
50 amp.a 1,7 mlRoztw. do wstrz.1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy i 0,012 mg chlorowodorku epinefryny. 1 op x
50 amp.a 1,7 mlRoztw. do wstrz.1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy i 0,012 mg chlorowodorku epinefryny. 1 op x
50 amp.a 1,7 mlRoztw. do wstrz.1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy i 0,012 mg chlorowodorku epinefryny. 1 op x
50 amp.a 1,7 mlRoztw. do wstrz.1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy i 0,012 mg chlorowodorku epinefryny. 1 op x
50 amp.a 1,7 mlRoztw. do wstrz.1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy i 0,012 mg chlorowodorku epinefryny. 1 op x
50 amp.a 1,7 ml
150. | Igły do karpuli a 100 szt. dł. 10, 16, 25, 36 | 150 op.
151. | Strzykawka równoważna z Karpula z aspiracją | 40 szt.
152. | Spongostan stomatologiczny op = 48szt. hemostatycznej gąbki z liofilizowanego, hydrolizowanego kolagenu (żelatyny) o wymiarach 1 x 1 x 1 cm | 120 op.
153. | Lakier do fluorowania równoważny z Fluor- Protektor | 150 szt.
154. | Lakier do pokrycia bruzd równoważny z Helioseal F a 1,25 g. | 10 szt.
155. | Materiał do dewitalizacji miazgi, 1 g pasty zawiera 450 mg paraformaldehydu i 370 mg lidokainy. op a 5 g | 6 szt.
156. | Poszerzacz równoważny z Pesso a 6 szt. rozm.1 , 2, 3, 4. | 20 op.
157. | Wiertła równoważny z Gates - asortyment x 6 szt. | 15 op.
158. | Miazgociągi - asortyment x 10 szt. | 25 op.
159. | Igła Lentullo 25mm - asortyment nr 25 - 40 x 6 szt. | 15 op.
160. | Igła Lentullo 25mm, nr 25- czerwona x 6 szt. | 10 op.
161. | Cement równoważny z Ketac Cem zest. 33g + 12ml | 10 op.
162. | preparat do leczenia zapaleń miazgi równoważny z Formokrezol 20 g. | 10 szt.
163. | Cement równoważny z Temp-Bond zest. 50g + 15g | 3 op.
164. | Frezy chirurgiczne na prostnice - Różyczka 3,2 mm | 20 szt.
165. | Frezy chirurgiczne na prostnice - Szczelinowce 2,0 mm | 20 szt.
166. | Frezy chirurgiczne na prostnice - Lindeman 2,7 mm | 10 szt.
167. | Wiertło na turbinę diamentowe - Kulka rozm. 1 - 6 | 400 szt.
168. | Wiertło na turbinę diamentowe - Ostry Stożek | 200 szt.
169. | Wiertło na turbinę diamentowe - Gruszka | 80 szt.
170. | Wiertło na turbinę diamentowe - Walec | 30 szt.
171. | Wiertło przedłużone na turbinę - Kulka różne rozm. | 400 szt.
172. | Wiertło na mikrosilnik węglik spiekany - Różyczka (rozm.1-6) | 300 szt.
173. | Wiertło przedłużone na mikrosilnik - Różyczka (rozm.1-6) | 100 szt.
174. | Wiertła diamentowe do szlifowania zębów ze stopieniem równoważny z Chamfer-Walec zaokrąglony na turbinę zwykły ( nasyp zielony, niebieski, czerwony) - równoległy - rozmiar 0,14 0,16 | 50 szt.
175. | Wiertła diamentowe do szlifowania zębów ze stopieniem równoważny z Chamfer-Walec zaokrąglony na turbinę zwykły ( nasyp zielony, niebieski, czerwony) - zbieżny - rozmiar 0,12; 0,14; 0,16 | 200 szt.
176. | Wiertła do szlifowania zębów przedłużone | 20 szt.
177. | Środek do dezynfekcji wycisków protetycznych równoważny z Zeta 7 Spray x 750 ml | 30 szt.
178. | Linijka endodontyczna | 10 szt.
179. | Łyżki wyciskowe plastikowe perforowane
a | górna nr 2 | 25 szt.
b | górna nr 3 | 25 szt.
a | dolna nr 2 | 25 szt.
b | dolna nr 3 | 25 szt.
180. | Łyżka wyciskowa mała ortodontyczna metalowa - góra 1 | 20 szt.
181. | Łyżka wyciskowa mała ortodontyczna metalowa - dół 1 | 20 szt.
182. | Łyżka wyciskowa metalowa perforowana- góra ( różne wielkości) | 30 szt.
183. | Łyżka wyciskowa metalowa perforowana- dół ( różne wielkości) | 30 szt.
184. | Masa wyciskowa równoważna z Virtual Ivoclar Putty + Light Body | 5 szt.
185. | Łyżki wyciskowe do bezzębia metalowe - górne ( różne wielkości) | 20 szt.
186. | Łyżki wyciskowe do bezzębia metalowe - dolne ( różne wielkości) | 20 szt.
187. | Guma do koferdamu (zielona) | 4 op.
188. | Penseta stomatologiczna | 30 szt.
189. | Nakładacz chirurgiczny twardy dwustronny (końcówka nie może się wyginać pod naciskiem) | 25 szt.
190. | Nakładacz stomatologiczny cienki | 25 szt.
191. | Woreczki strunowe 19x25 | 4000 op.
192. | Płyn równoważny z Alustin a 10 ml | 25 szt.
193. | Masa tlenkowo-cynkowo-eugenolowa równoważny z Neogente x 150 g | 15 szt.
194. | Materiał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowch BIO MTA 6x0,14g | 5 op
195. | Jodoform proszek 30 g | 10 szt.
196. | Produkt równoważny z Calcipast ( wodorotlenek) x 2,1 g | 15 szt.
197. | Produkt równoważny z Calcipast z jodoformem x 2,1 g | 15 szt.
198. | Materiał do dezynfekcji kanałów równoważny z Chloraxid 5,25% 400g | 25op
199. | Lignina dzielona na rolce | 20 szt.
200. | Włókno szklane + wiertła równoważne z FRC POSTEK PLUS INTRO PACK (zestaw: 10 x włókno + 3 x poszerzacz) | 1 op.
201. | Włókno równoważne z FRC POSTEC PLUS REFILL / 5szt.; rozmiary: 1 (0,6mm), 2 (0,8mm), 3 (1mm)- do wyboru przez Zamawiającego | 10 op.
202. | Poszerzacz równoważne z FRC POSTEC REAMER REFILL/1 szt.; rozmiary: 1; 2; 3 - do wyboru przez Zamawiającego | 6 op.
203. | Elastyczny materiał do wypełnienia czasowego ubytku - równoważny z Telio CS Inlay/Onlay a ,5 g | 10 szt.
204. | Preparat typu Speedex Light Body + aktywator | 8 op.
205. | Roztw. do wstrz.; 1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy oraz 10 µg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 72 mg chlorowodorku artykainy i 18 µg adrenaliny). 1 op x 50 amp.a 1,8 ml | 150 op.
206. | Roztw. do wstrz.;1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy oraz 5 µg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 72 mg chlorowodorku artykainy i 9 µg adrenaliny). 1 op x 50 amp.a1,8 ml | 50 op.
207. | Wiertła do włókna szklanego - asortyment | 6 op.
208. | Marteriał do wypełnień równoważny z Evetric x 3,5g | 15 szt.
209. | Skrzynki plastikowe na prace protetyczne; 1 op x 12 szt. | 40 szt.
210. | Klamry do koferdamu ( różne rodzaje ) | 5 szt.
211. | koferdam bezklamrowy typu OptraDam | 100 szt.
212. | przezroczysta masa wyciskowa równoważna z Elite Glass 2x 50 ml. | 3 op.
213. | Piasek do piaskarki KAVO - PEARLS ( sasz. 15g ) | 150 szt.
214. | opatrunek periodontyczny równoważny z Peripac 40 g. | 4 szt.
215. | Palnik endodontyczny | 1 szt.
216. | Wiertła protetyczne do cięcia koron typu Trihawk | 20 szt.
217. | Preparat do naprawy prac z porcelany równoważny z Porcelain Prep Kit ( zestaw ) | 2 op.
218. | Gumki protetyczne do polerowania na prostnicę ( różne kolory ) | 90 szt.
219. | Płyn do moczenia wycisków równoważny z Zeta 7 Solution 1 l. | 10 szt.
220. | Materiał podkładowy chemoutwardzalny na bazie wodorotlenku wapnia równoważny z Dycal | 8 op.
221. | Cement kompozytowy równoważny z Variolink Esthetic LC System Pack | 2 szt.
222. | Materiał stomatologiczny równoważny z Multilink Automix Starter Pack | 2 szt.
223. | Materiał stomatologiczny równoważny z Multilink Refill / Uzup. A 9 g | 2 szt.
224. | Gumki Kenda do polerowania kompozytów i ceramiki na kątnice (różne kolory ) | 30 szt.
225. | Cement kompozytowy równoważny z Variolink Esthetic LC Refill a 2 g | 6 szt.
226. | Chemoutwardzalny materiał kompozytowy równoważny z Charisma PPF 2 x 12 g | 3 szt.
227. | Materiał do podścieleia protez równowazny z Reline Extra Soft KIT ( zestaw - Nabój + Gc primer + Gc wiertło + Krązki do wykończenia + środek do usówania zywicy końc mieszaj.) + uzupełnienie | 3 op.
228. | Preparat równoważny z Multilink Primer A+B 2 x 3 g | 6 op.
229. | Preparat równoważny z Monobond Plus | 6 szt.
230. | Preparat równoważny z Adhese Universal | 3 szt.
231. | Innstrument do przenoszenia uzupełnień elementów protetycznych lub zamków ortodontycznych równoważny z Optrastic | 5 szt.
232. | Materiał równoważny z FRC POSTEC PLUS REFILL / 5 ( różne rodzaje ) | 10 szt.
233. | Cement szklano-jonomerowy równoważny z Vivaglass Cem | 5 szt.
234. | Eugenol; op x 10 ml | 40 szt.
235. | Klej światłoutwardzalny równoważny z Transbond XT | 5 szt.
236. | Frez do akronu | 10 szt.
237. | Preparat stosowany w zapaleniu przyzębia równoważny z PerioChip | 1 op.
238. | Materiał do wykonania twardych podścieleń protez zębowych równoważny z Rebasse II Kit Fast ( zestaw ) | 2 op.
239. | Masa wyciskowa równoważ z Impregnum pentamix 3 | 5 szt.
240. | Masa wyciskowa równoważna z Honigum MS ( do Pentamix 3 ) | 5 szt.
241. | Materiał do wypełnień światłoutwardzalnych równoważny z Temp it | 8 szt.
242. | System do naprawy porcelany równowżny z Ceramik Repair System Kit | 1 op.
243. | Krążki z nasypem diam. równoważny z SOFT- LEX superdrobnoziarnisty) x 50 szt. | 20 op.
244. | Nożyki do wosku metalowe | 5 szt.
245. | Przyłbica ochronna okularowa przezroczysta | 50 szt.
246. | Preparat do regeneracji tkanek przyzębia równoważny z Bonefill Mix ( 0,6 - 1,5mm ) - 0,5 g. | 20 szt.
247. | Membrana kolagenowa resorbowalna równoważna z T - Gen 15x20mm. | 20 szt.
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
UWAGA! – WYKONAWCY składający oferty elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl muszą niniejsze Oświadczenie wypełnić i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.