## odczynniki
ZAŁĄCZNIK 2A DO WSZSL/FZ-17/24
ODCZYNNIKI DO BADAŃ IMMUNOCHEMILUMINESCENCYJNYCH DO OZNACZANIA INFEKCJI
Tabeli A
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | ilość | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa/ nr katalogowy (jeśli dotyczy) | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | F | G | H | I | J=FxI | K | L=[(Jx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1 | Mycoplasma pneum. IgM | badanie | 550
2 | Mycoplasma pneum. IgG | badanie | 350
3 | Chlamydia trach. IgG | badanie | 100
4 | Chlamydia trach. IgA | badanie | 120
5 | Chlamydia trach. IgM | badanie | 50
6 | Chlamydia pneum. IgG | badanie | 350
7 | Chlamydia pneum. IgM | badanie | 500
8 | Chlamydia pneum. IgA | badanie | 40
9 | Borelia IgG | badanie | 2000
10 | Borelia IgM | badanie | 2000
11 | Helicobacter pyroli IgM | badanie | 50
12 | Helicobacter pyroli IgG | badanie | 300
13 | Rubella IgG | badanie | 100
14 | Rubella IgM | badanie | 100
15 | Anty-Hbe IgM | badanie | 50
16 | Anty-Hbe IgG | badanie | 50
17 | Kardiolipiny IgM | badanie | 600
18 | Kardiolipiny IgG | badanie | 600
19 | Mononukleoza przeciwciała heterofilne IgM | badanie | 100
łącznie
Lp. | Tabela B - Informacje uzupełniające
1. | Ilość opakowań odczynników i materiałów zużywalnych musi być bezwzględnie dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń określonych w kolumnie „ D” Tabeli A oraz trwałości odczynników. Podane ilości testów uwzględniają kalibrację i kontrolę jakości. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty uwzględniającej szczegółową specyfikację odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań przez Zamawiającego (bufory, diluenty, kuwety, materiały kontrolne, kalibratory, środki myjące, etc.) uwzględnieniem informacji podanej w punkcie 2 niniejszej Tabeli. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań podając nazwy handlowe i producenta, ceny jednostkowe netto i za opakowania handlowe, łączną wartość netto i brutto, stawki VAT i ilości opakowań handlowych niezbędne do prawidłowego wykonania badań
2 | Wskazane w Tabeli A ilości badań nie zawierają kalibracji i kontroli jakości.
3 | W cenie oferty Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu uczestnictwo w niezależnej (innej niż producenta testów) porównawczej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, kończącej się certyfikatami jakości. Zamawiający przewiduje kontrolę dla wszystkich parametrów biochemicznych nie rzadziej niż raz w miesiącu na dwóch poziomach oraz kontrolę parametrów immunochemicznych (wg wyboru Zamawiającego), nie rzadziej niż raz na kwartał
4 | Zestaw komputerowy musi posiadać system operacyjny MS Windows 10 PRO (ze względu na pracę w sieci z domenami), który jest wymagany w parametrach Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (dalej: LIS) użytkowanego przez Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny zobligowany jest do podłączenia analizatora do sieci LIS. Analizator musi posiadać dwukierunkową komunikację systemu z LIS. Zamawiający informuje, iż pracuje w systemie e-LAB. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć analizator umożliwiając dwukierunkową transmisję danych
Tabela C - Specyfikacja materiałów dodatkowych, niezbędnych do wykonywania badań w ilościach określonych w kolumnie „D” Tabeli A
L.p.* | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D w T abeli A | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A | B | C | D | F | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | J | K
1
2
3
..
…
*- należy utworzyć tyle kolejnych pozycji ile będzie konieczne, mając na względzie, iż należy wyspecyfikować materiały zużywalne dla każdego rodzaju z badań wymienionych w Tabeli A .
Tabela D – Najem analizatora oraz sprzętu dodatkowego
L.p. | Opis zestawu | jedn. m. | okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy (makymalny czas | okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy minimalny czas | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT% | wartość brutto | nazwa | nr katalogowy (jeśli dotyczy) Nazwa handlowa / Producent
A | B | C | D | E | F | G=DxF | H | I=(Gx1,xx) w zależności od stawki VAT | J | K
1. | Najem analizatora opisanego w Tabeli E poniżej oraz zestawu komputerowego (umożliwiającego rejestrację badań, przygotowanie listy roboczej, etc.), posiadającego min.: HD -200 GB, monitor LCD min. 22 cali oraz oprogramowanie systemowe MS Windows 10 PRO, 64 bitowy, min. RAM 8GB ), czytnik kodów kreskowych (skaner) i UPS, drukarkę | miesiąc | 30 | 24
*- w przypadku zaoferowania wyższego parametru wpisać właściwy
Tabela E - Informacje dotyczące oferowanego analizatora
L.p | Minimalne wymagania Zamawiającego |  | Oferta Wykonawcy w kontekście opisu z kolumny B
A | B |  | C
1. | analizator immunochemiluminescencyjny, fabrycznie nowy
2 | analizator z funkcją Random Access
3 | analizator wykonujący oznaczenia z odczynnikami w formie monotestów w technice CLIA
4 | identyfikacja próbek badanych za pomocą kodów kreskowych
5 | pobieranie i rozcieńczanie próbek na pokładzie analizatora/automatycznie/
6 | możliwość uzupełniania pokładu próbkowego w trakcie pracy analizatora
7 | funkcja STAT
8 | minimalna wydajność analizatora to 30 ozn/h
9 | analizator musi być wyposażony w UPS podtrzymujący pracę min 30 minut lub do zakończenia cyklu analitycznego
10 | analizator nastołowy ( wraz z dostosowanym do niego stołem do posadowienia urządzenia) lub do postawienia na podłoodze
TABELA F ( CENA)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto |  |  |  | Wartość brutto
A | B | C | D |  | F=(DxE) | D
1 | Przedmiot umowy opisany w Tabeli A
2. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli C
3. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli D
łącznie
| Oferujemy termin wykonywania dostaw zwykłych | ……….dni roboczych
| Oferujemy termin usuwania wad i usterek przedmiotu najmu | …………………..godzin
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym